**电动肌肉振动仪**

**技术参数**

|  |
| --- |
| 1. **产品名称**
 |
| 电动肌肉振动仪 |
| 1. **功能描述**
 |
| 1. 提高神经肌肉功能：改善血液循环，减轻疼痛，加速损伤康复，改善淋巴循环，促进疤痕组织修复，减少乳酸堆积，促进组织再生，放松并激活组织。
2. 缓解全身或局部肌肉痉挛、缓解疼痛：有效治疗各种急、慢性疼痛，包括而不仅限于偏头痛、坐骨神经痛、颞下颌关节疼痛、腕管综合症、肌腱炎、滑囊炎、肌筋膜痛、冰冻关节。
3. 松解紧张短缩的肌肉；通过刺激无力松弛的肌肉调整肌力失衡以改善运动效率，还可用于综合手法治疗及骨骼肌肉功能障碍治疗。
4. 维持组织弹性：可对肌肉和结缔组织产生轻柔的牵拉作用，改善运动爱好者的肌肉功能。
5. 加速软组织扭伤、拉伤等损伤的康复：通过改善损伤处的循环、适当刺激组织来加速组织生长修复。
 |
| 1. **适用范围**
 |
| 适用于慢性肌肉骨骼疼痛、神经康复、运动损伤的患者及运动员。 |
| 1. **技术参数**
 |
| 1. 材质：高质量不锈钢和钛合金
2. 尺寸：长10英寸（25.4厘米），宽2英寸（5.08厘米），高5.5英寸（13.97厘米）
3. 握把直径：2英寸（5.08厘米）
4. 重量：5.5磅（2.5千克）
5. 转速：2200 RPMs
6. 震动频率：36.7Hz
7. 震动头伸缩尺寸：6毫米
8. 便携性：需通电使用
9. 保修期：12个月
 |
| 1. **配置**
 |
| 主机 1个DVD使用手册 1个电源线 1根电源适配器 1个收纳包 1个 |