 荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目（三标段）                                               公开招标文件

荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目 
招标文件
（三标段）
[image: image1.png]&R WA

SHEN XIN PROCUREMENT TENDER




项 目 编  号：荥财公开-2023-8
采   购   人：荥阳市教育局

采购代理机构：河南申鑫采购招标事务所有限公司
日        期：二○二三年五月
目    录
3第一章  招标公告


6第二章  投标人须知


22第三章  评标标准（综合评分法）


30第四章  合同


34第五章  采购需求


95第六章  投标文件格式


116第七章  荥阳市政府采购合同融资政策告知函




第一章  招标公告
项目概况
荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目的潜在供应商应在荥阳市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2023年06月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1．项目编号：荥财公开-2023-8
2．项目名称：荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目 

3. 采购方式：公开招标
4．预算金额：21259500.00元   最高限价：21259500.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	荥财公开-2023-8-1
	荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目一标段
	6525000
	6525000

	2
	荥财公开-2023-8-2
	荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目二标段
	3562000
	3562000

	3
	荥财公开-2023-8-3
	荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目三标段
	3660000
	3660000

	4
	荥财公开-2023-8-4
	荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目四标段
	3850000
	3850000

	5
	荥财公开-2023-8-5
	荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目五标段
	3662500
	3662500


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1项目概况：为全面提升我市中小学智慧育人环境，实现信息技术与教育教学规模化、常态化创新融合应用，需进行智慧教育服务平台、中心机房、数据展示中心等设施设备购置项目。
5.2采购内容: 本项目共划分为五个标段，一标段：智慧黑板；二标段：笔记本电脑；三标段：物理实验室、化学实验室、生物实验室、课桌椅；四标段：计算机教室、报告厅、室外电子屏；五标段：空调、运动场（详见公告附件）。

5.3供货地点: 荥阳市教育局指定地点；

5.4质量要求：符合国家、行业相关规范，满足采购人要求；

5.5交货期：合同签订后30日历天内，全部安装调试完毕并完成验收；

5.6质保期：符合国家及行业相关标准和采购人要求，没有相关标准的不低于24个月；

6.合同履行期限：签订合同之日至质保期结束；

7.是否接受进口产品：否；

8.本项目是否接受联合体投标：否；
9.是否专门面向中小企业：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目特定资格要求
3.1 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.4 投标人需提供《反商业贿赂承诺书》。
三、获取招标文件
1.时间：2023年05月26日至2023年06月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：荥阳市公共资源交易平台
3.方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）。
4.售价：0元。
四、投标截止时间及地点
1.时间：2023年06月15日上午09时00分（北京时间）
2.地点：荥阳市公共资源交易平台
五、开标时间及地点

1.时间：2023年06月15日上午09时00分

2.地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第一开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限
本项目招标公告在《河南省政府采购网》《荥阳市政府采购网》《荥阳市公共资源交易中心网站》上同时发布。招标公告期限为五个工作日 。
七、其他补充事宜
1.本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。
2.本项目支持荥阳市政府采购合同融资政策。
3.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人（供应商）应当在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。
4.投标文件制作及上传
4.1获取招标文件后，投标人（供应商）请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）。
4.2投标人（供应商）须在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子投标文件。
5.本项目监督部门为：荥阳市财政局
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：荥阳市教育局

地址：荥阳市康泰路与荥泽大道交叉口

联系人：李女士
联系方式：0371-64605826
2.采购代理机构信息

名称：河南申鑫采购招标事务所有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路与东风南路交汇处绿地新都会8号楼503-2
联系人：张先生  许女士             

联系方式：13014539900

3.项目联系方式
项目联系人：张向飞
联系方式：13014539900
  投标人须知
前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	采购人
	名称：荥阳市教育局

地址：荥阳市康泰路与荥泽大道交叉口

联系人：李女士
联系方式：0371-64605826

	1.3
	投标人（供应商）
	是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

	1.3.4
	资格要求
	见招标公告二、“申请人资格要求”

	1.2
	采购代理机构
	名称：河南申鑫采购招标事务所有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路与东风南路交汇处绿地新都会8号楼503-2
联系人：张先生  许女士             

联系方式：13014539900

邮箱：hnsxzbcg@163.com

	1.4.7
	联合体投标
	不接受

	5
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	10.2.2

	▲合同履行期限
	签订合同之日至质保期结束

	
	▲质量要求
	符合国家、行业相关规范，满足采购人要求

	
	验收标准
	符合国家标准及行业标准，由采购人组织验收

	
	▲交货期
	合同签订后30日历天内，全部安装调试完毕并完成验收

	
	▲质保期
	符合国家及行业相关标准和采购人要求，没有相关标准的不低于24个月

	12.1
	预算金额及最高限价
	本标段预算金额：3660000.00元；最高限价：3660000.00元。

	14
	▲投标有效期
	自投标截止之日起60日历天


	15
	投标文件签字或盖章要求
	1.所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 印章。
2.所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章。若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁， 则投标文件需上传有手写签名的扫描件。

	16
	投标文件的递交
	电子投标文件的递交
1.各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
2.投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术服务单位（国泰新点）联系，联系电话：400 998 0000。

	17
	投标文件递交截止时间
	2023年06月15日上午09时00分

特别提醒：建议在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。

	20
	开标时间
	开标时间：同投标截止时间

	
	开标地点
	荥阳市公共资源交易中心第一开标室（具体位置详见荥阳市公共资源交易中心平台的通知）。

	22
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表2人和有关技术、经济等方面的专家5人组成，有关技术、经济等方面的专家不少于评委会人数的三分之二，按有关规定从政府采购专家库中随机抽取。

	26.1
	资格审查资料
	1.提供有效期内的《营业执照》/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》等证明材料；

2.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书或2021（2022）年度经会计师事务所审计的财务报告复印件并加盖公章，如公司成立时间不足一年的，附2023年1月1日以来基本户银行出具的资信证明；

3.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

4.提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书或2023年任意1个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料，复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询网站:“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“信用中国” （https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。】(以采购人或代理机构查询结果为准）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；
8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）；

9.提供《反商业贿赂承诺书》。

	27
	评标方法
	综合评分法

	29
	推荐中标候选人的数量及定标原则
	3名/标段，同一投标人最多中一个标段，若出现同一投标人在2个以上标段均被推选为第一中标候选人的情况时，则只能选择最高限价金额较大的标段做为中标候选人。

	
	是否授权评标委员会直接确定中标人
	否

	32
	针对同一采购程序环节的质疑次数
	供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、中标（成交）结果）

	35
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金，中标人在签订合同时，提供履约保证承诺书。

	36.1
	重新招标的情形
	1.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
2. 经评标委员会评审后否决所有投标的。

	需要补充的其他内容

	1
	信用记录的使用

	1.信用查询
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 在“中国执行信息公开网”查询供应商“失信被执行人”，在“信用中国”网站查询供应商“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。
2.信用查询时间:
采购人或采购代理机构将在投标人递交投标文件后资格审查阶段对投标人的信用记录进行查询,并将查询结果网页打印存档。经查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。
3.查询网站:“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“信用中国” （https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

	2
	合同款支付方式

	1.付款方式：采购货物安装调试完毕，经第三方验收合格，乙方须提供合同总价100%金额的正规发票后，支付合同价款的80%，一年后付清剩余合同价款的20%。

2.甲方验收货物合格入库当月双方对账后，由乙方提供正规发票，甲方将按照实收货物所对应的货款于十个工作日内发起付款程序；
3.结算方式：转账结算（银行转账）。
4.付款方：采购人（甲方）；

收款方：中标人（乙方）。

5.开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同中标人均必须与中标人名称一致。

6.中标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付。

7.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

	3
	投标费用

	1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。
2.本标段采购代理服务费由中标人承担。
2.1收取标准：参考《河南省招标代理服务收费指导意见》及【国发改办价格（2003）857 号】收费规定，由中标人支付人民币肆万捌仟玖佰贰拾元整（¥:48920.00元）。
2.2 收取方式：银行转账。
3.服务费缴款账户：
开户行名称：中国工商银行股份有限公司郑州自贸试验区支行 


采购代理机构开户名称：河南申鑫采购招标事务所有限公司

账    号：1702 0292 0920 0181 445

注：供应商转账或电汇时须详细注明项目编号 

	4
	知识产权

	1.构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
2.投标报价应包括所有需要向其他方支付的知识产权费用。
3.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用其提供的任何产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的侵权指控，否则投标人应承担所有法律和经济责任，由此给采购人带来的损失全部由投标人承担。
4.本项目所产生的成果的知识产权归采购人所有，采购人具有对其的完全处置权。

	5
	特别提醒

	1.采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并非具有任何约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.因荥阳市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
3.招标文件提及“复印件”的，投标人可提供原件扫描件或其复印件扫描件（采用电子证书的除外）。
4.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

	6
	解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	7
	招标文件中的特殊符号标注

	1．本招标文件中标注“▲”项为实质性要求或条款。

	8
	政府采购政策

	1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号和《荥阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（荥财字〔2022〕21号）的规定，本项目对小型和微型企业的投标总价给予 10% 的扣除（监狱企业、残疾人福利企业视为小微企业），用扣除后的价格参与评审。对于本项目小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格参与评审，不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。参加本项目的中小企业应当提供中小企业声明函（格式详见第六章）。残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。未提供声明函或有效证明文件的投标人将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
同一投标人（包括联合体），中小企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。本标段采购标的对应的中小企业划型标准所属行业：工业。
工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
2.根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）规定，节能产品企业参加政府采购活动时，应当提供节能产品政府采购品目清单的证明文件。

3.根据财政部《国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知》（财库[2006]90 号）规定，环境标志产品企业参加政府采购活动时，应当提供环境标志产品政府采购品目清单的证明文件。

4.节能产品政府采购品目清单中实施政府强制采购的（品目清单标注“★”符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

4.1强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。
5.采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其投标文件无效。

6.采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书，否则认定其投标文件无效。
7.依据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》的要求，投标人应提供其所投标产品符合技术规范的产品质量检测报告或其他证明材料，中标供应商提供的产品质量检测报告或其他证明材料随采购合同一并进行备案。

8.本项目支持荥阳市政府采购合同融资政策。
9.本项目不接受进口产品。


1.总则
1．采购人、采购代理机构及投标人
1.1  采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标须知前附表。
1.2  采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

本项目的采购代理机构见投标须知前附表。
1.3  投标人（供应商）：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任。
1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4 符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.4 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：（本项目不适用）

1.4.1两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2 联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。
1.4.3 投标人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。
1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。
1.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6  为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
2．适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
2.招标文件
3.招标文件的组成
本招标文件包括：
3.1 招标文件包括：
1）招标公告
2）投标人须知
3）评标方法（综合评分法）
4）合同
5）采购需求
6）投标文件格式
7）荥阳市政府采购合同融资政策告知函
3.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。
3.3 除3.1内容外，采购人在递交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

3.4供应商应在投标截止时间前每日关注“荥阳市公共资源交易中心网站”http://www.xyggzyjyzx.com/)是否刊登本项目招标文件澄清文件，并自行下载，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
3.5 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在获得招标文件后及时内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，投标将被认定为投标无效。
4、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5、招标文件的澄清与修改
5.1采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
5.2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”通知所有获取招标文件的潜在投标人，对于各项目中已经成功下载采购文件的供应商，应重点关注荥阳市公共资源交易中心系统，以便下载最新的采购文件及答疑文件，以此编制投标文件。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达的，由投标人自行承担。
6、投标截止时间的顺延
为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
7、招标文件的约束力
投标人一旦下载了本招标文件并参加投标，则招标文件对采购人和投标人起约束作用。
三、投标文件的编制
8、投标的范围及标准
8.1当项目分为多个标段时,投标人可选择招标文件中的一个或几个标段货物进行投标，在投标须知前附表中对投标人投标标段另有规定的除外。
8.2 每个标段均是不可分割的整体,投标人应当对所投标段的招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应标段中的部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。
8.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随服务均应符合国家强制性标准。
9、投标语言及度量衡单位
9.1投标人递交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。
9.2除技术规格及要求另有规定外，投标文件所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成及编制 
10.1投标文件的构成：

开标一览表

投标函

投标人资格证明文件

承诺书

分项报价明细表

技术文件

商务部分
技术规格偏差表、商务条款偏差表

投标人及提供产品适用政府采购政策情况表（如有）

投标人企业（单位）类型声明函

投标人关联单位情况说明

采购代理服务费承诺函

投标人认为有必要提供的其他资料

10.2 投标文件的编制
10.2.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”使用荥阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
10.2.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、质量要求、交货期、质保期及招标文件中标注“▲”项的等内容作出实质性响应。
10.2.3投标人编制投标文件时，具体事宜请查阅荥阳市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《荥阳市公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
10.2.4 投标货物资格文件
10.2.4.1投标人必须提供有关投标产品符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是说明书、样本、技术白皮书、产品彩页等 （如有）。
10.2.4.2投标人必须对招标文件中产品的技术要求逐项、逐条明确答复；并认真、详细的填写“技术规格偏离表”，逐项、逐条说明响应或偏离情况。
10.2.4.3投标人认为应对其产品优越性等有必要进行补充说明的内容。
11、投标文件格式
11.1投标文件应包括本须知第10.1条中规定的全部内容，投标人递交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展；未提供格式的由投标人自拟格式；标明“若有”“如有”的，由投标人视自身情况提供，非必须提供）。
11.2招标文件中的每个标段，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此所投标段编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分标段进行投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。
12、投标报价
12.1本标段预算金额及最高限价：见投标人须知前附表。

12.2 投标人的投标报价应当包含满足本次招标全部采购需求所应提供的货物、伴随服务,以及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用（所投全部产品价款、验收、税金、运输、装卸、安装调试、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用）投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长项目期限、增加价款或索赔等要求。
注：以上相关费用包含但不限于税费、运输费、保险费和伴随服务费、相关售后服务费用等，均由投标人承担，并计入投标报价。
12.3每个投标人只允许有一个投标报价,采购人不接受任何有选择性报价的投标，投标人报价超过采购人最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
12.4投标报价包含单价和总价，单价乘数量与总价不符时以单价为准修正总价，单价小数点明显错误的除外。数字表示的价格与文字表示的价格不一致时以文字表示的为准。如果单价、分项总价和投标总价之间有差异，评标时以单价为准。投标人应当无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。
12.5投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额数应一致，不一致时以开标一览表为准。
12.6投标人应考虑价格变化风险。
12.7投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
12.8投标人除按评标委员会要求对其报价进行修正外，不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应,将被认定为投标无效。  
12.9投标人以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。
12.10本项目采购代理费由中标人支付。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。
13、投标保证金
根据河南省财政厅豫财购[2019]4号文件规定，本项目不收取投标保证金。
14、投标有效期
14.1投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃中标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。
15、投标文件签署
15.1投标人应按本须知前附表规定的签字或盖章要求签署。
四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1投标人应在规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件到交易中心投标系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与国泰新点联系。投标文件的递交地点见投标人须知前附表。
16.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
16.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
17、投标截止时间
17.1投标文件的递交时间不得迟于“投标人须知前附表”中规定的截止时间，否则将不予接受。投标文件的递交见投标人须知前附表。
17.2采购人可以通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标文件下载者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18、迟交的投标文件
投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。
19、投标文件的补充、修改和撤回
在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至荥阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。
五、开标
20、开标时间和地点
20.1开标时间：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.xyggzyjyzx.com:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人应当在规定的投标截止时间（开标时间）前，登录远程开标大厅（投标人须知前附表规定的地点，即开标地点），在线准时参加开标活动并进行文件解密等。
20.2开标地点：不见面服务的具体事宜请查阅荥阳市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《荥阳市公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
21、开标程序
21.1本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。
主持人按下列程序进行开标：
（1）进入开标倒计时；
（2）电子投标文件解密；
（3）电子唱标； 
（4）投标人代表、采购人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；（如有，根据开标现场实际情况而定）
（5）开标结束。
21.2开标时，出现下列情况的，其投标将被拒绝：
（1）投标人未按荥阳市公共资源交易中心系统中规定的时间内解密投标文件的。
（2）投标人未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败的。
六、评标
22、评标及评标委员会的组成
22.1评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，具体人数见投标人须知前附表。
22.2评标专家由采购人或代理机构从政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会主任由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作,采购人代表不得作为评标委员会主任。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至向采购人推荐中标候选人。
23、评标过程的保密
23.1评标将采取全封闭的方式（不向其他投标人公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至授予中标投标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选人的推荐情况及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。
23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和评标委员会施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。
24、投标文件的澄清、说明或补正
24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。也不得未经评标委员会允许主动提出澄清、说明或者补正。
24.2投标人的澄清、说明或补正是投标文件的组成部分，取代投标文件中被说明或补正的部分。
24.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。
25、投标文件中报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26、对投标文件的评审
26.1评审程序：
（1）在开标结束后，首先由采购人对投标人的资格进行审查,资格审查内容见投标须知前附表。满足资格要求的投标人不足3家的，不得评标。满足资格要求的投标人大于3家的，采购人或采购代理机构将资格审查合格的投标人投标文件送达评标委员会评审。
（2）首先由评标委员会对所有资格审查合格的投标人投标文件进行符合性审查。
（3）通过符合性审查的投标人按照第三章评标办法规定对投标人进行打分，按照得分进行排序，并向采购人推荐中标候选人。
26.2符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
26.3投标偏离
     投标文件中存在对招标文件负偏离的，按照评标办法中的规定执行。
26.4投标无效
在对投标文件进比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会判断投标是否响应只根据招标文件要求和投标文件内容。
26.4.1如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
(1)投标人以他人的名义投标、串通投标的，其投标无效；
(2)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
(3)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
(4)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
(5)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(6)不同投标人的投标文件相互混装的；
(7)投标人提供虚假材料谋取中标的；
(8)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，并不能在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；
(9)投标文件报价出现前后不一致时，投标人不确认修正的；
(10)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(11)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
26.6评标专家将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人竞争地位的公正性。
26.7在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获得半数以上同意的即为通过，未获得半数同意的即为否决。
27、评标方法（综合评分法）
评标标准详见第三章。
28、废标
出现下列情形之一，将导致废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算（或最高限价）；
（4）因重大变故，采购任务取消的。   
七、定标
29、确定中标人
29.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
29.2按投标须知前附表中规定是否由评标委员会直接确定中标人。
29.3评标结束后，代理机构在2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告中推荐的中标候选人中确定中标人，经采购人书面确认后，中标结果将在《河南省政府采购网》《荥阳市政府采购网》《荥阳市公共资源交易中心网站》上进行公告，中标公告期限1个工作日。
30、告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标投标人本人的评审得分和排序。
31、中标通知书
31.1在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书将作为进行合同谈判和签订的依据。
32、质疑的提出与接收
32.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
32.2  质疑人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。
32.3超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
32.4重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑人将依法承担不利后果。
32.5投标人对质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并对质疑和投诉内容的真实性承担责任。
八、合同的授予
33、合同授予标准
33.1本招标项目的合同将授予按本须知第29.1款所确定的中标人。

33.2采购人将根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按评标委员会推荐的中标候选人顺序顺延至第二中标候选人或重新进行招标，如第二中标候选人也放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的的采购人可顺延至第三中标候选人或重新进行招标。

依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人（供应商）有以下第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； 

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

33.3更改采购货物数量的权力
采购人在授予合同时,有权对本招标文件规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件、货物、单价或其他的条款和条件作出更改。

33.4中标人应在收到中标通知书2个工作日内与采购人签订合同。

34、合同协议书的签订
34.1签订合同后，采购人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件、中标人的投标文件和澄清文件、中标通知书等文件资料，均应作为签约的合同文本的附件和基础。
34.2中标人不按中标通知书规定的时间内与采购人订立合同，则采购人将取消其中标人资格，给采购人造成损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
34.3中标投标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)给他人。
35、履约保证金

35.1中标单位应以投标须知前附表中规定的数额,向采购人交纳履约保证金或银行履约保函，如果中标人没有按照上述履拒不缴纳约保证金的，将被视为放弃中标资格，中标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可按中标候选人排序确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
35.2若中标投标人因不能按规定执行合同义务，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
九、其他
36、其他事项
36.1其他补充内容：见投标须知前附表。
36.2本招标文件解释权见投标须知前附表。
36.3未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
第三章  评标标准（综合评分法）
一、评标依据：
1.《中华人民共和国政府采购法》；
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；
4.其他相关的法律法规、部门规章及规范性文件规定；
5．本项目招标文件。
二、评标原则：客观、公正、审慎；
三、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
四、评标程序：
1.开标结束后，首先按照财政部第87号令规定，由采购人对投标人的资格性进行审查。只有资格审查合格的投标人投标文件才能被送达评标委员会评审。合格投标人不足3家的，不得评标。
资格性审查标准见下表：

资格性审查表
	审查事项
	投标人名称及审查情况

	序号
	审查内容
	评审标准
	　
	　
	

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效期内的《营业执照》/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》等证明材料
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书或2021（2022）年度经会计师事务所审计的财务报告复印件并加盖公章，如公司成立时间不足一年的，附2023年1月1日以来基本户银行出具的资信证明
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书或2023年任意1个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料，复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金
	
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	

	6
	信用结果查询
	对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动
	
	
	

	7
	控股关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）
	
	
	

	8
	其他
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）
	
	
	

	9
	反商业贿赂承诺书
	提供反商业贿赂承诺书
	
	
	

	结论
	
	
	


供应商（投标人）有下列情形之一的，视为无效投标：

（1）有一项上述资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

2.评标准备工作
2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2.2宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
2.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
2.4组织评标委员会推选评标组长；
3.符合性审查工作
符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术方面对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。详见符合性审查表。
4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.对投标文件进行比较和评价
本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审因素的量化指标评审得分从高到低顺序确定中标候选人。
评标委员会成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。
6.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。
7.检查复核评标结果。
8. 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
五、评标纪律：
1、评标委员会成员应当按照评标原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审；
2、与投标有利害关系的人员应当回避，不得进入评标委员会；
3．评标委员会成员在评标结果公告前，应对参与的评标委员会成员名单保密；
4．评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；
5、评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（二）除投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容外，接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。
六、评标标准：
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查标准见下表：
1、符合性审查表
	审查事项
	投标人名称及审查情况

	评审

内容
	序号
	本项目要求
	评审标准
	　
	　

	形式

评审
	1
	投标人名称
	与营业执照或其他证明材料一致
	
	

	
	2
	投标报价
	只能有一个有效报价，且未超过招标文件中本标段规定的最高限价
	
	

	
	3
	投标文件
签字盖章
	按照招标文件格式要求有法定代表人或其委托代理人签字或盖章、加盖单位公章或电子签章
	
	

	响应性评审
	1
	投标内容
	投标人对招标文件中采购需求的所有内容进行投标
	
	

	
	2
	质量要求
	符合招标文件要求
	
	

	
	3
	交货期
	符合招标文件要求
	
	

	
	4
	合同履行期限
	符合招标文件要求
	
	

	
	5
	质保期
	符合招标文件要求
	
	

	
	6
	付款方式
	符合招标文件要求
	
	

	
	7
	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天
	
	

	
	8
	其他
	无采购人不能接受的附加条件
	
	

	
	9
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致
	
	

	结论
	
	


评标委员会成员签字：               
2、评审标准表
	序号
	内容
	编列内容

	1
	分值构成
总分100分
	投标报价：30分
技术部分：50分
商务部分：20分

	2
	评标基准价计算方法
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为本项目评标基准价

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
1.本项目对小型和微型企业的投标总价给予 10% 的扣除（监狱企业、残疾人福利企业视为小微企业），用扣除后的价格参与评审。

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3.供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

	2
	技术部分（50分）
	技术要求

（30分）
	根据投标人所投货物对招标文件各项基本技术参数、性能指标的逐项响应承诺情况由评委进行评议并打分，投标人所投产品完全满足招标文件所有技术要求的，得30分，标注“★”，有一项不满足扣0.2分；未标注“★”，有一项不满足扣0.05分。

此项总分得0分的，视为技术要求不满足，其投标无效。

	
	
	供货方案

（6分）
	1.有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施科学、完整，优于采购需求的，得6分。 

2.有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程，措施较科学、完整，满足采购需求， 得4分。

3.有较详细的供货方案，但实施计划和的工作流程一般，基本满足采购需求，得 2 分。 

4.供货方案不完整，实施计划和工作流程不可行，得1分。   
未提供供货方案得 0 分。

	
	
	技术培训

（4分）
	根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价，培训方案应至少包括①培训时间、地点；②培训的主要内容（至少包含使用及日常维护内容）；③培训讲师的资历；④预期培训效果。
1.投标人提供培训方案的科学性、合理性、完善详细的得4分；

2.投标人提供培训方案的科学性、合理性、较为完善详细的得2分；

3.投标人提供培训方案的科学性、合理性、完善程度一般的得1分；

4.投标人未提供项目培训方案得0分。

	
	
	进度计划及控制措施（4 分）


	1.针对本项目各阶段进度计划时间节的工作安排合理，货物组织控制措施具体明确的得 4 分；

2.工作安排基本合理，措施基本明确的得 3 分；

3.工作安排不太合理，措施不充分，内容不明确的得 2 分；

4.针对性不强，措施安排不到位的得 1 分。

不提供者不得分。

	
	
	质量保证措施（6分）
	根据投标人对本次采购项目在投标产品的生产、运输、安装、调试过程中从合理性、可靠性、实用性、经济性等方面所制订的质量保证措施，有详细可行的质量保证措施的得6分，质量保证措施可行但不详尽的得3分，质量保证措施一般的得1分，未提供质量保证措施的不得分。

	3
	商务部分（20分）
	业绩

（6分）
	投标人提供自2020年1月1日（（以签订合同时间为准）以来签订的类似项目业绩（业绩中需包含核心产品），每提供一份得3分，最高得6分。(注：每份业绩需包含中标（成交）通知书、合同，少一项即视为业绩无效)。

	
	
	节能、环保

（2分）
	投标人提供所投产品是节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，每有一项产品得1分，共2分。

投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》《中国环境标志产品认证证书》复印件。

	
	
	质保期内外服务方案（6分）
	详细说明质量保证期内、质保期外的售后内容、形式、含维修时间、维修人员组成、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点，进行打分：

1.服务方案非常成熟完整、先进可靠，质量保证体系及风险控制体系非常完善，售后响应迅速，技术力量雄厚得6分；

2.服务方案合理，质量保证体系及风险控制体系较为完善，售后响应快，技术力量较可靠得3分；

3.服务方案一般，质量保证体系及风险控制体系一般，售后响应一般，技术力量薄弱得1分；

差或无得0分。

	
	
	售后服务（6分）
	售后服务内容（包括常见性故障提供解决方案、产品调试退货的方案及措施，供货的合理性安排等方面）。 

1.服务方案、调试退货方案、供货的合理性等措施及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强，能较好的满足本项目要求的得 6分；

2.服务方案、调试退货方案、供货的合理性各方面安排较合理，可实践实施的得 4分； 

3.服务方案、调试退货方案、供货的合理性各方面安排较差、均为通用性的说明、不具有实践实施性的得2分； 

4.有服务方案，但内容与本项目实际不符，无操作性的得1分；
完全不满足不得分。

	1.评审标准中如投标人投标文件出现响应缺项的，则该评审项得0分。
2.政府采购相关政策：
2.1对于本项目小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格参与评审，不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)《荥阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（荥财字〔2022〕21号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业投标总价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中需附有中小企业声明函，否则不予认可。对于中型企业产品的价格不予扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
本标段采购标的对应的中小企业划型标准所属行业：工业。

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。

2.2根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。本项目对监狱企业作为投标人所提供的本企业产品的价格给予 10% 的扣除。
2.3根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性企业参加投标活动时，提供残疾人福利性单位声明函，本项目对残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业产品的价格给予 10% 的扣除。
同一投标人，小型和微型企业产品（残疾人福利企业、监狱企业）价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

2.4根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）规定，节能产品企业参加政府采购活动时，应当提供节能产品政府采购品目清单的证明文件。

2.5根据财政部《国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知》（财库[2006]90 号）规定，环境标志产品企业参加政府采购活动时，应当提供环境标志产品政府采购品目清单的证明文件。

2.6同品牌处理办法

采用综合评分法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，按一家供应商（投标人）计算，评审后得分最高的同品牌供应商（投标人）获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商（投标人）不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家供应商（投标人）提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

2.7得分并列时的处理原则 

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。


第四章  合同
项目名称：
采购编号：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购教学设备一批，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

第一条  货物的名称、品种、规格和质量

１、货物的名称、品种、规格、品牌：

    货物明细清单附后。
２、货物的质量、技术标准：

     货物的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。本合同所供货物的规格型号、品牌、基本配置和技术参数、售后服务等须与投标文件一致，如果投标文件与采购招标文件不一致时，必须响应采购招标文件。
第二条  货物的包装标准

  1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。 

2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

第三条  货物的交货方法、运输方式、交货地点


1、交货方法：乙方送货到甲方指定的现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

3、交货地点：甲方指定地点。
第四条  货物的交货时间

乙方须在合同签订30日历天内将设备清单(详见附件供货清单)所列的全部设备运送至甲方现场，并安装调试到位完成验收。
第五条  验收方法

1、乙方将设备送至交货地点后，甲方对实到设备的数量和外观质量进行验收，设备经验收合格后，乙方安装人员进行安装。设备数量和外观质量的验收不免除乙方对设备整体质量保证的责任。

2、甲方发现设备外观有质量问题（如设备缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象），认为达不到合同要求时，甲方有权拒绝接收，乙方应在甲方拒绝接收后24小时内派人处理。如乙方未24小时内处理则设备毁损灭失的风险乙方承担。
3、双方在设备的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，交由双方共同认可的具有资格的质量检验部门进行质量检验，以其检验报告为准，设备经质量检验部门检验合格的，检验费用由甲方支付，设备经质量检验部门检验不合格的，乙方应在接到检验报告后24小时内派人处理，承担全部费用并赔偿甲方因此造成的经济损失。

4、验收时乙方须随设备提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书等。否则，视为设备质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物。

5、甲方对货物的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

第六条  合同价格

设备的价格：本项目采用总价包干的方式，合同包干总金额为人民币（大写）_______________________（¥：_____________元）
包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润、第三方质量检验机构的验收费用等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，含税价为为人民币（大写）_______________________（¥：___________元），本项目税金由乙方承担支付。

第七条  货物的付款方式及时间

采购货物安装调试完毕，经第三方验收合格，乙方须提供合同总价100%金额的正规发票后，支付合同价款的80%，一年后付清剩余合同价款的20%。
第八条  货物的质量保证期

1、所提供的协议货物质保期应符合国家或行业相关标准（相关标准以最高标准为准），没有相关标准的不得低于24个月，质量保证期均自设备验收合格后移交甲方接收之日起计（质保期内维保内容及售后服务承诺详见附件）。质保期内免费保修，产品终身维修。

2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

3、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在24小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

5、响应人承诺至少 1 年以上保证提供货物的零配件供应，避免因相关零配件停产造成货物无法正常维护的情形发生。

第九条  禁止转让、分包、贴牌生产

1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽所造成的损失承担共同赔偿责任。
4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

第十条   货物的所有权和风险转移

1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

2、货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

第十一条   双方责任

（1）甲方责任

1、无正当理由无权拒收设备，否则应承担相应后果。

2、货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

（2）乙方责任

1、乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

2、在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

3、乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部设备送抵供货，并在货到现场后及时安装。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方偿付不能交货部分货款0.5‰的违约金。若乙方延误供货超过30天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款30%的违约金。若乙方出现违约情形产生的违约金及给甲方造成的损失，甲方有权直接在货款金额内予以扣除。

第十二条   不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条   其它约定

1、乙方的通讯地址为                                    ，联系电话                ，甲方依上述地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

2、本合同如发生纠纷，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保函费由违约方承担。
3、本合同一式伍份，甲方及相关部门执肆份，乙方执一份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

第十四条   合同附件

本合同包含的附件：
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）： 

甲方法定代表人(授权代表)：          乙方法定代表人(授权代表)：

电    话：                          电    话：

签 约 日 期：                

附件：供货清单（货物名称、品牌型号、生产厂家、数量及金额）

  采购需求
一、商务要求
	质保期
	符合国家及行业相关标准和采购人要求，没有相关标准的不低于24个月。

	交货时间及地点
	交货时间：合同签订后30日历天内，全部安装调试完毕并完成验收。
交货地点: 采购人指定地点

	付款方式
	采购货物安装调试完毕，经第三方验收合格，乙方须提供合同总价100%金额的正规发票后，支付合同价款的80%，一年后付清剩余合同价款的20%。

	价格要求
	到用户安装现场价，报价为采购人指定的目的地交货价，含运输、搬运、安装调试、售后服务等所有费用，采购人不支付报价以外的任何费用。

	培训要求
	按照采购人要求执行

	安装调试要求
	设备送至学校指定地点后，由中标人技术人员进行安装、调试，直至设备正常运行。

	知识产权
	1.投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

3、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

	售后服务保障
	1、提供售后地址、联系人及有效的联系方式。

2、质保期内：如产品发生故障，供应商应在接到通知后，24小时内解决故障。

3、质保期外:在接到通知后，安装使用人要求的时间派出维修人员，只收取备件设备成本费用，并提供备件设备的售后服务。

	验收条件及标准
	货物运送到货后，由货物生产商的技术人员现场安装调试。

安装调试完成，由采购人按国家标准及行业标准组织验收。

	验收方法及方案
	1.货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收；

2.供应商提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

3.采购人成立验收小组，严格按照配备计划、产品标准、投标文件对货物进行验收，出具检验报告；

4.经全部检验合格后供应商方可持验收报告及其它相关手续办理结款手续；

5.中标人承担项目验收检测的一切费用。


二、技术参数及要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	参数

	一、物理实验室（56座 智能吊装创新实验室  需两间，以下为单间配置）

	教师控制演示区
	1
	教师演示台
	张
	1
	规格：2400mm×700mm×850mm 
1.台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。
★2.台面表面耐污染性能要求：符合国家级检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）、甲醛（37%）、双氧水（3%）、苯酚、四氯化碳等45种及以上试剂。投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★3.台面抗菌性能要求：符合JIS Z 2801:2012《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》检测依据，大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值>5.9，抗菌率>99%以上；金黄色葡萄球菌ATCC 6538，抗菌活性值>5.5，抗菌率>99%以上；肺炎克雷伯氏菌AS 1.1736，抗菌活性值>6.9，抗菌率>99%以上；铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值>5.9，抗菌率>99%以上，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★4.台面长霉要求：符合ASTM G21-15 《合成高分子材料耐真菌性的测定》检测依据，巴西曲霉ATCC 6275；绳状青霉AS 3.3875；球毛壳AS 3.4254；绿色木霉AS 3.2942；出芽短梗霉AS 3.3984长霉等级不小于3级，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★5.台面环保性能：符合国家级检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/L，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
6.台面物理性能1：满足检测机构性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果为:a、表面耐水蒸气5级无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕；
7.台面物理性能2：吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象；
8.台面物理性能3：表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化；
9.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；                                                                        
10.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留；
11.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；
12.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 

	
	2
	多目教学示范仪
	套
	1
	★1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统；
2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；
3.具备辅助照明LED，可以无极调亮；
4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座；
★5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制；图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位；
6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；
7.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位；
8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；
9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位；                                                                                                             ★10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg。
以上加★项提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检验检测报告原件扫描件。                                                                           

	
	3
	教学直播示范系统
	套
	1
	1.支持接入教学示范仪进行实验的搭建过程直播示范；
2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式；
3.支持直播画面接入大屏进行示范教学；
4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源；
5.录制视频时支持同步录制教学音频；
6.支持截取实验搭建视频画面为图片。

	
	4
	实验室电源控制系统
	台
	1
	教师控制区采用彩色触摸屏操作方式。
1.采用密码开机模式管理功能。
2.具有年月日，时分秒，定时自动关机功能。
3.定时关机时间可以根据教师任务要求按需设定。
4.采用不小于7寸彩色触摸屏控制、控制系统采用优化的占先式适时操作系统。显示教师和学生交直流电压，电流。
5.控制学生组的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。高压关闭后且不影响学生低压的试验项目。 
6.教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V-30V，分辨率为1V；直流0V-30.0V，分辨率为0.1V。
7.教师自用交流电源电压为0V--30V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
8.教师自用直流电源电压为0V-30.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。
9.大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。且具有时间选定功能，如15S,20S选择功能。
10.控制学生电源系统的升降，且能控制任意单元的升降。

	
	5
	智能控制屏
	套
	1
	规格：≥10寸高分辨率一体电脑，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
1.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。
2.电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。
3.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。
4.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。

	学生实验学习区
	6
	●学生实验台
	张
	28
	尺寸：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（±2mm）
★1.台面：12.7mm(±0.2)优质实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。

实验桌整体甲醛检测结果≤0.1mg/L。

实验桌通耐磨性测试结果为：合格。

实验桌耐划痕测试结果为：合格。

实验桌耐龟裂测试结果为：0级。

（5）实验桌通水平静载荷测试结果为：合格。

实验桌水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，无永久性松动，无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。

实验桌垂直冲击试验，测试结果为：合格。

实验桌通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》测试标准，实验台面耐污染检测结果为：合格。 

投标文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，且报告中须反映实验桌以上（1）～（8）项技术指标。            
2.桌体结构：塑铝结构。
3.采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，上下腿壁厚≥3.0mm，立柱壁厚≥1.3mm桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型。
4.主横梁采用铝型材拉伸成型，壁厚≥1.0mm，表面经过防腐氧化处理。

5.前挡条采用铝型材拉伸成型，表面经过防腐氧化处理，可防止台面物品向后滑落。
6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。
7.书包斗（2个）：规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。

	
	7
	实验凳
	个
	57
	1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17mm×34mm×1.7mm（误差±0.5mm）无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离为50mm（误差±2mm），最高离地距离为500mm（误差±5mm）。凳面直径不小于315mm；
2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm（误差±0.5mm）。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。

	
	8
	智能吊装电源
	套
	14
	电源采用电动吊装升降式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，吊装式。完全缩进高度(含电源)1200mm，完全伸出高度(含电源)1780mm,模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；
电源升降臂规格：外尺寸100*100*780mm、内尺寸90*90*780mm；
升降臂材质：采用3mm厚的优质铝镁合金大型模具制作而成，内外臂皆为一体型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂。电源箱体整体尺寸为248*248*134mm，材质为：高强度ABS材料，由磨具一体成型；                                                            
1、 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
2、 直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V，交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流2A。最小调节单元1V,交直流电源具有过载保护智能检测功能，闪“过载”提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载；

3、电压，电流高亮度数码显示；
4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，每组都有独立变压器，可以分组或独立控制；
5、每组3路国标五孔交流220V电压输出，保险过载保护；
6、高压，低压独立分开操作，互不关联；
★7、电源的性能应符合《JY/T 0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求。

	准备仪器室区
	9
	准备台
	套
	1
	规格：2400×1100×850（±2）mm
一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：
1.台面材料：采用优质理化板，台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm。
2.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm方管，框架的横梁为32mm×32mm方管，壁厚≥1.0mm。通过 ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
3.台体衬板：用厚度为≥16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.0mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2017的要求。
4.支脚：采用Φ≥10mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。
5.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。
6.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，优质合金钢板一次性成型加工。
7.水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀水槽：采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385mm×290mm，水槽厚度5mm。

	
	10
	仪器柜
	个
	12
	规格：1000mm×500mm×2000mm
铝木结构，基本要求如下：
1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0mm（误差±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
2.柜体衬板：厚度≥16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.0mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2017的要求。
3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。
4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度为≥16mm，隔板的一条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。
5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，带活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。
6.支脚：采用Φ≥8mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。

	
	11
	大仪器柜
	个
	2
	规格：1350mm×500mm×2000mm
铝木结构，基本要求如下：
1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0mm（误差±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
2.柜体衬板：厚度≥16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.0mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2017的要求。
3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。
4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度为≥16mm，隔板的一条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。
5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，带活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。
6.支脚：采用Φ≥8mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。

	
	12
	中学物理数字化实验套装
	套
	1
	1、数据采集器：模块化结构，透明外壳设计，内含状态、电源指示灯；
与计算机采用USB2.0通讯协议，四路全数字通道，单通道最大采样率20KByte，采集器最大采样率80KByte，数字通道采样精度达5微秒；
通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能；
与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits；内置双处理器主板，CPU主频48Mhz；支持有线/无线状态下的四通道并行采集；采用插接式结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
2、传感器数据显示模块：通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77寸彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 ；
3、包含13种传感器：（1）力传感器一套：-20N～20N 分度：0.01N；（2）微力传感器：-2N～2N 分度：0.001N；（3）温度传感器：-50℃～200℃ 分度：0.1℃；（4）声波/声级传感器 分度：声波频率测量范围：20Hz～20kHz，声级测量范围：20 dB ～130dB，分度：0.1dB；（5）光电门传感器一套；（6）微电流传感器:-5μA～5μA 分度：0.01μA；（7）多量程电流传感器：-3A～3A 分度：0.01A、-300mA～300mA 分度：0.1mA、-30mA～30mA 分度：0.01 mA；（8）多量程电压传感器：-20V～20V 分度：0.01V、-2V～2V 分度：0.001V、-0.2V～0.2V 分度：0.1mV；（9）磁感应强度传感器 ：-15mT～15 mT 分度：0.01 mT；（10）分体式位移传感器 ：0cm ～200cm 分度：1mm；（11）旋转运动传感器：30转/秒 分度：0.2°；（12）加速度传感器：-50m/s2～50m/s2 ；（13）压强传感器：0 kPa～700 kPa 分度：0.1 kPa；传感器为模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式；采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，不少于10000次插拔；支持系统：windows、Android等系统；
4、附件和铝合金箱：含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学；彩色印刷版高中实验指南书，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）。铝合金箱用于存放传感器及其附件。

	
	13
	多用力学轨道系统
	套
	1
	含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件1套。

	
	14
	光电计时测距实验器
	套
	1
	该系统配套2辆三轮小车，主轮自带盘式光栅，车载滚轮式光电门传感器，小车可脱离专用轨道使用，通过主轮转动测量自身位移、速度或加速度，并能以无线方式上传至计算机。系统有别于光电扫码系统，轨道表面和侧面不需要添加黑白条码，从而小车能在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。
性能参数：量程：0～1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5khz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线。无线接收器直接与计算机USB口通讯，通过无线通讯的方式，接收光电计时测距装置的信号，并在专用软件上显示出测量数据或图线。

	
	15
	智能力盘
	套
	1
	由两只一体式力/倾角传感器（测量范围：-20N～20N/-180°～180°；分度：0.01N/0.1°）、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。

	
	16
	机械能守恒实验器
	套
	1
	由底座、金属刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成；直接与计算机USB口连接通讯。

	
	17
	向心力实验器
	套
	1
	由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0～30rad/s）及转动方向可调。

	
	18
	摩擦力实验器
	套
	1
	由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。

	
	19
	安培力实验器
	套
	1
	由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。

	
	20
	法拉第电磁感应实验器Ⅰ
	套
	1
	由底座、多匝数的活动线圈、可移动式磁铁、内置磁感应强度传感器、光电门传感器组成，直接与计算机USB口通讯；可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度的关系、磁感强度、导线长度的关系。

	
	21
	法拉第电磁感应实验器Ⅱ
	套
	1
	由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；底座能够固定I型支架。

主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝。

	
	22
	智能电源
	套
	1
	分为手动模式和智能模式输出。
手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。
智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。
自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。

	
	23
	电学实验板
	套
	1
	共23块，设有标准接插孔及开关；包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。

	
	24
	电磁定位系统
	套
	1
	由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、弹射器、附件组成。

2.定位范围：578mm×330mm；最高采样频率：200Hz/s；定位精度：≤1mm。通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的位置，研究物体在二维平面内运动规律。标配实验配件为三速弹射器，用于抛射信号源，可完成平抛运动/斜抛运动的相关实验研究。
3.可以选配其它实验配件，完成单摆、自由落体运动、机械能守恒定律、阻尼振动、离心运动、运动的合成、圆周运动物体的投影及速度方向等十几个相关实验。

	
	25
	实验软件
	套
	1
	包含教材通用软件、物理专用软件、传感器校准软件与数据导入软件部分。
1.1、通用软件：（1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。
（2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用。通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等。可通过回访功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小。可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性。

（3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。
（4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。解决了数字实验无现象的难题（为减少软件操作复杂性，用其他软件录屏视为功能性缺失。）

1.2、物理专用软件：涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材，用户可直接根据教材进行实验操作。
1.3、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。
1.4、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。
2、应用平台：支持windows、Android等系统。

	环创设计与实施部分
	26
	电源布线耗材
	项
	1
	电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20mm或Ф25mmPVC阻燃线管，每台设备取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，取电连接线线管需配套。

	
	27
	系统安装支架
	项
	1
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。

	
	28
	吊顶
	套
	1
	实验室采用铝方通吊顶，不含附属用房。

	
	29
	环创设计与实施
	套
	1
	需要提供根据项目地的设计布局图、电路图等施工图纸。实验室电源布线系统铺设、台案安装。电源布线系统安装调试。

	高中物理教学仪器配备
	30
	计算器
	个
	25      
	函数型计算器

必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容，满足初中学生学习和考试的需要，并不得包含影响考试信度的功能和内容。

科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符适中；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于1个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，指数位2位；双行显示，在第二功能、统计计算、角度单位、记数法等操作中显示屏有指示标志。

提供按键符号的功能说明书。

	
	31
	钢制黑板
	块
	1
	1. 外形尺寸：高600mm，长900mm。双面板用整块A3冷轧板制成，厚度≥0.5mm。
2. 书写面明度：黑色明度在N3以下，白色明度在N8以上。
3. 书写附着度：用熟石膏制粉笔书写，手感流畅、充实、笔道均匀、线条明显。
4. 粉笔易擦拭度：用干式黑板擦檫拭两次，无清楚的残留字迹，用湿润黑板檫擦拭，没有淤积粉笔残迹。
5. 书写面粗糙度：取样长度2.5mm，表面粗糙度R26.3μm～12.5μm .
6. 书写面应有良好的耐光性，符合GB 250标准规定的4级要求。
7. 书写面具有良好的耐水、油、有机溶剂级空气中有害气体及其他化学腐蚀的能力，不得因此类污染而呈现出色彩斑痕。
8. 书写面平整、无波纹、龟裂、针孔、斑痕及凹凸不平现象。
9. 书写面与衬板贴实，粘合压实后，结合面无残留空气，不得用铁钉加固，无任何金属异物露出书写面。

	
	32
	直联泵
	台
	1
	2XZ-1型，单相，有防回油功能。

	
	33
	抽气盘
	套
	1  
	1.仪器底盘外径不小于180mm，附罩
2.仪器透明钟罩外径不小于135mm。
3.仪器透明钟罩，透明度良好，无夹生，无气泡，无擦痕。
4.对抽气盘进行抽气，抽到腔内压强-0.06Mpa，30分钟后，腔内压强不大于-0.04Mpa。

	
	34
	仪器车
	辆
	1
	1.外形尺寸为600mm×400mm×800mm，采用双层结构设计，由上、下托盘 、车架 、万向轮等部件组成。

2.车架采用方管制成，层间距380mm，万向轮直径50mm，轮架由金属制成，转轮为胶质，可360°旋转。

3.托盘 、车架采用喷塑工艺做防护处理。
4.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。
5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	35
	充磁器
	台
	1
	1.使用电源：交流220V、50HZ，充磁工作电流2A，绝缘电阻不小于20MΩ；
2.充磁效果：磁极端面磁感应强度≥40mT;
3.消磁效果，端面剩磁≤4mT。

	
	36
	注射器
	个
	2
	100mL，塑料。

	
	37
	透明盛液筒
	个
	2
	1.透明盛液筒体为透明塑料制品，透明度良好、不易损坏。
2.筒的外径≥100mm，高度≥300mm。
3.筒体表面有表示深度的标尺和刻度标志。
4.筒体壁厚度≥2mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。
5.刻度和字迹要清晰、量值要准确。

	
	38
	物理支架
	套
	2
	物理支架由下列组件构成：A型座、立杆、复夹、烧瓶夹、万向夹、台边夹、铁环、圆托盘、吊钩、吊钩杆、绝缘杆。

	
	39
	方座支架
	套
	25
	1.规格：J1102型。

2.技术要求：

方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只；

底座尺寸不小于205×130mm，表面平整、喷塑；立杆直径不小于12mm,长不小于600mm,表面镀铬，一端有M8×14mm螺纹；

大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环120处有一开口，宽约20mm；
烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm，夹口内贴绒布缓压层；
垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6～14mm；
底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。

	
	40
	多功能实验支架
	套
	2
	组合支架由支座、支块、滑道等组成。

1.零部件的数量要求：支座2个；滑道2根；滑块6个；金属杆3根；调整支套2个；万向夹1个；烧瓶夹1个；铁环1个；托盘1个；托盘支杆1根；吊钩4个；绝缘环4个；定滑轮1个。
2.支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。

3.零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。

4. 放置平稳，夹持功能稳妥有效。

	
	41
	升降台
	台
	2
	1.由面板、下底板及旋转轴、手轮等构成；升降台使用中应有足够稳度，升降灵活，升降机构配合良好，动作可靠，无卡死现象。
2.工作台面用厚度不小于1.0mm的钢板制成。
3.台面平面度≤1.5mm。
4.台面载重≥10kg重物，并升至1/2高度和全程高度时，无下滑、无倾斜、无损坏、无变形。
5.台面载重10kg时应保持水平。
6.台面升降范围：≥150mm。

	
	42
	高中学生电源
	台
	13
	交流：2V～16V/3A，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。

	
	43
	高中教学电源
	台
	1
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；

40A、8s自动关断。

	
	44
	调压变压器
	台
	1
	2kVA，TDGC2系列

	
	45
	感应圈
	台
	1
	放电距离：≥25mm；连续工作时间≥30min；

电源：AC220V；具有开路、短路保护功能。

	
	46
	电子起电机
	台
	1
	供电电压：直流6V；放电距离：≥35mm；

输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV；

短路电流≤500µA；连续工作时间≥30min。 

	
	47
	木直尺
	只
	13
	长度1000mm 
1.优质干燥木材，不变形，量值准确。
2.表面光洁，无毛刺。

	
	48
	钢直尺
	只
	13
	200mm

	
	49
	钢直尺
	只
	13
	600mm

	
	50
	游标卡尺
	把
	13
	1.0～150mm，钢制镀铬，读数值精确到0.02mm。
2.有国家计量标志。

	
	51
	外径千分尺
	只
	13
	1. 0～25mm，钢制镀铬，读数值精确到0.01mm。
2.有国家计量标志。

	
	52
	托盘天平
	台
	1   
	200g，0.2g，要求：每台天平应附五等砝码1套（含镊子一把）塑料盒包装。

	
	53
	托盘天平
	台
	13
	500g，0.5g，要求：每台天平应附五等砝码1套（含镊子一把）塑料盒包装。

	
	54
	电子天平
	台
	1
	1000g，0.1g

	
	55
	指针式体重计
	台
	1
	0g～160kg，500g，附测体高装置。

	
	56
	金属钩码
	套
	13
	50g×4，200g×2

	
	57
	金属槽码
	套
	13
	2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。

	
	58
	电子停表
	块
	13
	专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年。

	
	59
	电火花计时器
	个
	13
	单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA。

	
	60
	数字计时器
	台
	1
	四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。

	
	61
	频闪光源
	台
	1
	25Hz，50Hz，100Hz

	
	62
	温度计
	支
	30
	红液，0℃～100℃

	
	63
	温度计
	支
	1
	水银，0℃～200℃

	
	64
	条形盒测力计
	个
	25
	5N

	
	65
	条形盒测力计
	个
	13
	2.5N

	
	66
	圆盘测力计
	个
	2    
	5N

	
	67
	高中数字演示电表
	只
	2
	直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm。

	
	68
	直流电流表
	只
	25
	2.5级，0.6A，3A。

	
	69
	直流电压表
	只
	25
	2.5级，3V，15V。

	
	70
	灵敏电流计
	只
	13
	±300μA。

	
	71
	多用电表
	只
	13
	指针式，不低于2.5级。

	
	72
	多用电表
	只
	1
	数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试。

	
	73
	演示电流电压表
	台
	2
	2.5级，检流。

	
	74
	演示微电流电阻表
	台
	1
	微量直流检流，直流电压、电阻测量。

	
	75
	教学示波器
	台
	1
	DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz。

	
	76
	微电流放大器
	台
	1
	多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出。

	
	77
	湿度计
	个
	1
	指针式，

技术要求：

由塑料外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。

金属外壳、外壳上装有悬挂装置。

刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。标有计量仪器标志。

4.盘面印有不少于0%～90%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。

	
	78
	空盒气压表
	台
	1
	800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa。

	
	79
	量角器(圆等分器)
	个
	25
	半圆直径不小于190mm。

	
	80
	惯性演示器
	套
	2
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。

	
	81
	摩擦计
	套
	1
	产品由摩擦板和摩擦块组成；

摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节；

3.擦板为600mm×60mm×10mm的木板，平面变形不大于1mm，摩擦面及其背面不涂漆。

	
	82
	螺旋弹簧组
	组
	1
	0.5N，1N，2N。

	
	83
	微小形变演示器
	套
	1
	利用光杠杆原理。

	
	84
	力的合成分解演示器
	套
	1
	产品由底座、立杆、带刻度演示盘、带臂动滑轮、带臂定滑轮、弹簧秤支架等组成。

2.产品可做用弹簧秤配合滑轮实验和全滑轮实验。动滑轮通过旋转轨道转动，操作简便，实用性强。滑轮采用轴承转动，力矩小，实验误差较小。

	
	85
	支杆定滑轮和桌边夹组
	套
	13
	每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。

	
	86
	高中力学演示板
	套
	1
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。

	
	87
	滚摆
	个
	2  
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。

	
	88
	离心轨道
	套
	1
	由底板、环形轨道、钢球和接球装置等组成。

	
	89
	电动离心转台
	台
	1
	180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm，深度不小于 45 mm。

	
	90
	毛钱管(牛顿管)
	套
	1
	带释放装置。

	
	91
	伽利略理想斜面演示器
	套
	1
	长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。

	
	92
	运动合成分解演示器
	套
	1
	可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成。

	
	93
	演示轨道小车
	套
	1
	利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm。

	
	94
	轨道小车
	套
	13
	车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm。

	
	95
	气垫导轨
	台
	13
	不小于1200mm。

	
	96
	小型气源
	台
	1
	气压不小于5kPa，低噪声。

	
	97
	牛顿第二定律演示仪
	套
	1
	双轨轨长：1000mm，小车具有阻尼调节装置，同步起步，装置及俘获装置。

	
	98
	反冲运动演示器
	套
	1
	有两种以上表现形式。

	
	99
	超重失重演示器
	个
	1
	记忆式。

	
	100
	动能势能演示器
	台
	1
	半定量实验。

	
	101
	平抛竖落仪
	个
	1
	适用于高中物理教学有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验。

	
	102
	平抛运动实验器
	套
	13
	能准确地描绘出平抛物体运动的轨迹，测算出平抛物体的初速度。由平抛导轨、接球槽、调平螺栓、抛球开关、钢球、纸夹、屏板及底板等组成。

	
	103
	运动频闪观测仪
	套
	1  
	频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像。

	
	104
	二维空间—时间描迹仪
	套
	13
	同步计时打点描迹，悬浮式平抛。

	
	105
	向心力演示器
	台
	1
	产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。

	
	106
	动量传递演示器(碰撞球)
	套
	1
	5球。

	
	107
	音叉
	套
	1
	256Hz。

	
	108
	音叉
	套
	1
	512Hz。

	
	109
	单摆组
	组
	13
	5个摆球。

	
	110
	玻棒(附丝绸)
	对
	1 
	或有机玻棒(附丝绸)，教师用。

	
	111
	胶棒(附尼龙绸)
	对
	1 
	或聚碳酸酯棒(附尼龙绸)，教师用。

	
	112
	箔片验电器
	对
	1  
	教师用。

	
	113
	箔片验电器
	对
	13
	学生用。

	
	114
	指针验电器
	对
	1
	带法拉第圆筒。

	
	115
	感应起电机
	台
	1
	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF 击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥ 8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min 火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm。

	
	116
	枕形导体
	副
	1
	由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。

	
	117
	小灯座
	个
	50
	导片铜质。

	
	118
	单刀开关
	个
	25
	导片铜质。

	
	119
	滑动变阻器
	个
	13
	20Ω，2A。

	
	120
	滑动变阻器
	个
	13
	50Ω，1.5A。

	
	121
	滑动变阻器
	个
	1
	200Ω，1.25A。

	
	122
	电阻定律演示器
	台
	1 
	产品底座由金属拉伸成型，磷化喷塑，尺寸为1060mm×150mm×20mm。

2.电阻丝规格、阻值等基本参数见下表：

材质

导线直径(mm)

有效长度（mm）

参考阻值(Ω)
数量（根）

铜

0.5±0.04
1000±2
0.09

1

铁

0.5±0.04
1000±2
0.5

1

镍铬
0.5±0.04
1000±2
5

2

3.电阻丝在两接线柱之间的有效长度保证为1000±2mm。

4.各电阻丝的材质、直径在底板上有明显的标志。金属丝精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。

5.接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。  

	
	123
	电阻定律实验器
	台
	13
	产品底座由金属拉伸成型，磷化喷塑，尺寸为560mm×170mm×20mm。
2.电阻丝规格、阻值等基本参数见下表：
材质

导线直径(mm)

有效长度（mm）

参考阻值(Ω)
数量（根）

铜

0.5±0.04
1000±2
0.09

1

铁

0.5±0.04
1000±2
0.5

1

镍铬
0.5±0.04
1000±2
5

2

3.电阻丝在两接线柱之间的有效长度保证为1000±2mm。

4.各电阻丝的材质、直径在底板上有明显的标志。金属丝精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。

5.接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。

	
	124
	演示线路实验板
	套
	1
	高中演示组，包括线路底板 4 块、元器件模块、零部件等。

	
	125
	单刀双掷开关
	个
	13
	导片铜质

	
	126
	双刀双掷开关
	个
	13
	导片铜质

	
	127
	焦耳定律演示器
	套
	1
	1、使用电源：DC 9V; 
2、显示温度：室温至50℃；
3、显示字高：25.4cm；
4、产品由两组数显显示模块、3个容器盒、热敏电阻传感器2个、1个2.5Ω/6W电阻 、3个5Ω/6W电阻组成。                        
a.数显模块，2位半显示，显示精度0.5℃，显示0.1摄氏度 ；
b.容器盒透明，直径45mm，高53mm，盒内分别安装传感器和定值电阻。

	
	128
	球形导体
	个
	1
	由一个空壳金属球形导体、绝缘支杆和底座等组成。

	
	129
	验电器连接杆
	个
	1
	含导电杆、绝缘手柄等。

	
	130
	移电球(验电球)
	个
	1
	长度100mm，由金属球和绝缘杆组成。

	
	131
	验电羽
	对
	1
	产品外形尺寸约φ60×120mm，由底座、支架、丝线等组成。

	
	132
	尖形布电器
	个
	1
	供中学物理静电实验用。演示处于静电平衡状态的导体上的电荷分布。尖形布电器由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座三部分组成。

	
	133
	静电实验箱
	套
	1
	可让学生开展探究实验，内容包括电学知识、静电的危害、如何防静电及静电在工业、生活中的应用等，完成火花放电实验、电场力实验、电场线实验、微静电观察实验、钟摆小球实验、验电羽实验、电晕放电（电子辉光放电）实验、电子风实验、火焰导电实验、电子风轮实验、静电吸引水流实验、静电（雷电）危害实验、爆燃气实验、球形放电与尖形放电比较、避雷针实验、静电除尘实验、静电植绒实验项目不少于20种。

	
	134
	金属网罩
	个
	1
	由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。

	
	135
	电场线演示器
	套
	2
	由五块板组成，可模拟6种不同状态下电场线分布情况；液体不渗漏、不变色；盒内允许有一个直径≤2mm的气泡。

	
	136
	平行板电容器
	套
	1
	分离式。

	
	137
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	套
	1
	模拟电场中带电粒子加速、偏转。

	
	138
	常用电容器示教板
	套
	1
	电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。

	
	139
	常用电阻器示教板
	套
	1 
	定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)。

	
	140
	条形磁铁
	对
	13
	铁氧体，180 mm。

	
	141
	蹄形磁铁
	个
	13
	铁氧体，100mm。

	
	142
	立体磁感线演示器
	套
	1
	永磁、电磁场。

	
	143
	磁感线演示板
	套
	1
	可投影，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。

	
	144
	电流磁场演示器
	套
	1
	产品由直线限流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器组成。

2.整体规格180mm×135mm×38mm，底座尺寸 120mm×115mm×40mm。底座和骨架采用全透明有机玻璃制成。线圈用直径0.3mm的高强漆色圆铜线绕制而成。

	
	145
	菱形小磁针
	套
	1
	16个。

	
	146
	翼形磁针
	对
	1
	每组含2支，执行JY0012标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。

	
	147
	演示原副线圈
	套
	1
	产品应符合JY120－82《演示原副线圈》的要求。

2．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。

	
	148
	原副线圈
	套
	13
	执行JY121标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。

	
	149
	左右手定则演示器
	个
	1
	产品由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。

2．底座用190mm×140mm×4mm的非金属材料制成。

3.撑杆长度440mm，与底座装接牢固。

4．悬挂方形线圈的接线板要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度150mm,其上装有红、黑两只接线柱。

5．方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为63±3mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.5mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管。

6．底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。

7．配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。

	
	150
	手摇交直流发电机
	个
	1
	本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入发光二极管，负载电压≥5V。 

本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。                       

转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。                    

磁铁两极应有明确的表示色，红色为N极，蓝色为S极。                                                        5．电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm，转手与极靴的距离≤1.5mm，无碰撞和磨擦。                                                                                                          6．本机底座为木制，平面无变形，裂缝，四脚平放，不晃动，漆面应光洁，均匀，美观大方。                          

7．底板上各紧固件不得松动，转动部分应灵活，均匀，杂音小。                     

	
	151
	阴极射线管
	个
	1
	磁效应管

	
	152
	阴极射线管
	支
	1
	示直进管。

	
	153
	阴极射线管
	支
	1
	机械效应管

	
	154
	阴极射线管
	支
	1
	静电偏转管

	
	155
	条形强磁体
	个
	1
	磁感应强度≥0.8T

	
	156
	蹄形强磁体
	个
	1
	磁感应强度≥0.8T

	
	157
	强磁针
	个
	2
	高磁能积磁体

	
	158
	通电平行直导线相互作用演示器
	套
	1 
	电源电压：AC220V  50HZ 环境温度：-10℃～40℃。

	
	159
	安培力演示器
	套
	1 
	实验验证安培力与通电导线长度L，通电电流强度I，磁感应强度B的正比关系。 

	
	160
	自感现象演示器
	台
	1 
	外形尺寸约400*290mm在通电自感中加入12v直流电，能使断路灯泡（或二极管）发亮，通过互感还能使断路中的灯泡（或二极管）发亮。

	
	161
	楞次定律演示器
	套
	1 
	开口环、闭口环。

	
	162
	电磁阻尼演示器
	套
	1 
	采用内径16mm，长度325mm的铝管制作。

	
	163
	单匝线圈电机原理演示器
	套
	1 
	使用高磁能积磁体。

	
	164
	交流电路特性演示器
	台
	1
	大电感、小电感，大电容、小电容，电阻。

	
	165
	可拆变压器
	台
	1
	单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。

线圈骨架用塑料压制。

3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。

	
	166
	小型变压器
	套
	25
	电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。

	
	167
	日光灯原理演示器
	套
	1 
	电感式镇流器

	
	168
	电子束演示器
	台
	1
	 连续可调

	
	169
	电磁波的发送和接收演示器
	套
	1
	发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。

	
	170
	离心机械模型
	套
	1
	节速器、干燥器、分离器。

	
	171
	量筒
	个
	2   
	10mL

	
	172
	量筒
	个
	2    
	50mL

	
	173
	量筒
	个
	30   
	100mL

	
	174
	量杯
	个
	2    
	250mL

	
	175
	试管
	支
	20
	φ15mm×150mm

	
	176
	试管
	支
	20
	φ32mm×200mm

	
	177
	烧杯
	个
	30  
	250mL

	
	178
	烧杯
	个
	5
	500mL

	
	179
	烧瓶
	个
	5    
	圆底长颈，500mL   

	
	180
	烧瓶
	个
	5    
	平底长颈，250mL

	
	181
	漏斗
	个
	5
	90mm

	
	182
	平底管
	支
	2         
	φ12mm×150mm

	
	183
	T形管
	个
	5
	φ5mm～φ8mm

	
	184
	可密封长玻璃管
	支
	2         
	内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板。

	
	185
	镊子
	支
	5
	圆头，12.5cm

	
	186
	学生实验纸材
	批
	25
	打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸。

	
	187
	测电笔
	支
	3
	氖泡式

	
	188
	一字螺丝刀
	支
	13
	1.塑料柄一字螺丝刀。

2.杆φ3mm或φ6mm 长150mm

3.全长约230mm。

	
	189
	十字螺丝刀
	支
	13
	1.塑料柄十字螺丝刀。

2.杆φ3mm或φ6mm 长150mm

3.全长约230mm。

	
	190
	尖嘴钳
	个
	13
	150mm

	
	191
	电工刀
	个
	1
	普通四用木柄直刃电工刀长度不小于110mm。

	
	192
	手摇钻
	个
	1
	木工工具

	
	193
	木锉
	个
	1
	250mm

	
	194
	木工锯
	个
	1
	带把手锯

	
	195
	木工锤
	个
	1
	0.25kg

	
	196
	铇
	个
	1
	粗、细

	
	197
	斧
	个
	1
	规格：700g

	
	198
	钢手锯
	个
	1
	金属锯身，橡胶手柄，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。

	
	199
	剥线钳
	个
	1
	剥线范围：直径0.5-6的单股电线或排线。自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。

	
	200
	钢丝钳
	个
	1
	250mm    

	
	201
	手锤
	个
	1
	优质高碳钢锤头，木柄。

	
	202
	錾子
	个
	1
	使用工具长度不小于160mm。

	
	203
	锉刀(平板)
	个
	1
	250mm，带柄。

	
	204
	三角锉刀
	个
	1
	250mm，带柄。

	
	205
	什锦锉
	个
	1
	规格：φ5×180mm.10件为一套。 

	
	206
	活扳手
	个
	2
	150mm或250mm

	
	207
	手剪
	个
	1
	钳工工具，剪铁皮、铜片。

	
	208
	直角尺
	个
	1
	钳工工具

	
	209
	电烙铁
	支
	2
	60W，20W，橡胶线

	
	210
	平口钳
	个
	1
	80mm，台钻上用

	
	211
	台钻
	台
	1
	φ1mm～φ13mm

	
	212
	手电钻
	台
	1
	φ1mm～φ13mm

	
	213
	钻头
	套
	2
	φ1mm～φ13mm

	
	214
	台虎钳
	台
	1
	100mm

	
	215
	砂轮机
	台
	1
	单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板。

	
	216
	烙铁架
	个
	2
	铸铁烙铁架

	
	217
	油石
	个
	2
	粗细两面

	
	218
	冲子
	个
	1
	刃口高频淬火，硬度高，冲口锋利。

	
	219
	水平尺
	个
	1
	三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm。

	
	220
	工作服
	件
	55
	透气吸汗，树脂纽扣，耐脏耐磨。

	
	221
	护目镜
	个
	55
	防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％。

	
	222
	手套
	双
	55
	棉纱线

	二、化学实验室（56座 智能吊装创新实验室）

	教师控制演示区
	1
	教师演示台
	张
	1
	规格：2400mm×700mm×850mm 
1.台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。
★2.台面表面耐污染性能要求：符合国家级检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）、甲醛（37%）、双氧水（3%）、苯酚、四氯化碳等45种及以上试剂。投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★3.台面抗菌性能要求：符合JIS Z 2801:2012《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》检测依据，大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值>5.9，抗菌率>99%以上；金黄色葡萄球菌ATCC 6538，抗菌活性值>5.5，抗菌率>99%以上；肺炎克雷伯氏菌AS 1.1736，抗菌活性值>6.9，抗菌率>99%以上；铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值>5.9，抗菌率>99%以上，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★4.台面长霉要求：符合ASTM G21-15 《合成高分子材料耐真菌性的测定》检测依据，巴西曲霉ATCC 6275；绳状青霉AS 3.3875；球毛壳AS 3.4254；绿色木霉AS 3.2942；出芽短梗霉AS 3.3984长霉等级不小于3级，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★5.台面环保性能：符合国家级检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/L，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
6.台面物理性能1：满足检测机构性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果为:a、表面耐水蒸气5级无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕；
7.台面物理性能2：吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象；
8.台面物理性能3：表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化；
9.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；                                                                        
10.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留；
11.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；
12.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形； 

13.三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

	
	2
	多目教学示范仪
	套
	1
	★1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统；
2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；
3.具备辅助照明LED，可以无极调亮。
4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座；
★5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位；
6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；
7.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位；
8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；
9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位；                                                                                                             ★10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg,
以上加★项提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检验检测报告原件扫描件。  

	
	3
	教师总控电源
	台
	1
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2.教师电源总控采用采用数字化键盘轻触操作控制，采用高亮数码显示电源电压；  
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能， 闪“E”提示，按钮手动复位，防止反复冲击负载；
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能， 闪“E”提示，按钮手动复位，防止反复冲击负载；
5.低压大电流值为40A，自动关断；
6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示；
7.直流高压240V、300V二挡输出电流100mA；                
8.钢制电箱，内置功率1000W变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。

	
	4
	全智能系统控制箱
	台
	1
	规格：450mm×200mm×900mm
1.控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,风机控制系统1套，急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。
2.电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、通风控制系统：标配高性能矢量控制变频器，此变频器采用模块化设计，双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠及高效节能等优点。
3.LED显示：频率指示、转速指示、状态指示、异常指示等。
4.额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。
5.控制方式：空间电压矢量控制。
6.过载能力：150%额定电流。
7.完善的保护功能：输入缺相、短路、欠压、过流、过压、过载、过热等。
8.供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。

	
	5
	智能控制屏
	套
	1
	规格：≥10寸高分辨率一体电脑，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
1.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。
2.电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。
3.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。
4.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。
5.供水控制：对全室给排水进行控制。

	
	6
	远程控制系统
	套
	1
	1.APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。
2.APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。
3.APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。
★4.需提供软件著作权证书原件扫描件。

	
	7
	温湿度探测系统
	套
	1
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。

	学生实验学习区
	8
	●学生实验台
	张
	28
	尺寸：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（±2mm）
★1.台面：12.7mm(±0.2)优质实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。

（1）实验桌整体甲醛检测结果≤0.1mg/L。

（2）实验桌通耐磨性测试结果为：合格。

（3）实验桌耐划痕测试结果为：合格。

（4）实验桌耐龟裂测试结果为：0级。

（5）实验桌通水平静载荷测试结果为：合格。

（6）实验桌水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，无永久性松动，无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。

（7）实验桌垂直冲击试验，测试结果为：合格。

（8）实验桌通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》测试标准，实验台面耐污染检测结果为：合格。 

投标文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，且报告中须反映实验桌以上（1）～（8）项技术指标。            
2.桌体结构：塑铝结构。
3.采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，上下腿壁厚≥3.0mm，立柱壁厚≥1.3mm桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型。
4.主横梁采用铝型材拉伸成型，壁厚≥1.0mm，表面经过防腐氧化处理。

5.前挡条采用铝型材拉伸成型，表面经过防腐氧化处理，可防止台面物品向后滑落。
6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。
7.书包斗（2个）：规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。

	
	9
	实验凳
	个
	57
	1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17mm×34mm×1.7mm（误差±0.5mm）无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离为50mm（误差±2mm），最高离地距离为500mm（误差±5mm）。凳面直径不小于315mm；
2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm（误差±0.5mm）。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。

	
	10
	学生端分组控制系统
	项
	1
	定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭。

	实物元素展示区
	11
	展柜式实物元素周期表
	套
	1
	展品组成：展柜整体包括展柜及触控显示两大部分，包含各种元素样品、支撑框架、互动屏、互动软件等，展柜整体尺寸约 1750 * 1900 * 120mm，每个内格尺寸70*70*70mm，每个内格内接 LED 灯，展柜部分整体安装大尺寸钢化玻璃一块，铆钉固定钢化玻璃。展柜部分还包括亚克力样品盒、元素样品底座及标签。触控部分：触控部分包含一件触控屏，位于展柜的右侧，安装有元素科普软件。触控屏用于展示元素科普软件，该软件包含各种元素的科普介绍、基本知识、相关图片、相关实验等，触控屏可依靠组件固定在墙上使用。

2、元素样品：共提供81种元素的实物样品（不含放射性元素的实物样品），与相应元素对应的样品放置在展格中。放射性元素不摆放实物样品，只摆放与对应元素相关的图片展品。实物样品的元素有：氢、氦、锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖、钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、氩、钾、钙、钪、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、砷、硒、溴、氪、铷、锶、钇、锆、铌、钼、钌、铑、钯、银、镉、铟、锡、锑、碲、碘、氙、铯、钡、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、铪、钽、钨、铼、锇、铱、铂、金、汞、铊、铅、铋。

3、电源要求：AC220V 50HZ；功率 1000W。

	智能吊装集成系统
	12
	吊装主体框架
	套
	14
	1.采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，激光雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★2.须提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于4项内容检测，检测结果均为合格；符合GB/T 9286-1998《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。投标文件中提供第三方检测机构检测报告原件扫描件。
★3.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量不大于0.1mg/L，投标文件中提供第三方检测机构检测报告原件扫描件。

	
	13
	主体保护罩
	套
	14
	1.铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。
★2.须提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于5项内容检测，检测结果均为合格；符合GB/T 9286-1998《色漆和清漆漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。投标文件中提供第三方检测机构检测报告原件扫描件。

	
	14
	智能摇臂升降系统
	个
	14
	1.摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65mm×61mm×2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离。
2.模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。
3.系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。

	
	15
	集成功能模块
	套
	14
	1.采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。

	
	16
	电源供应模块
	套
	28
	1.电压220V，接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
3.直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。
4.电源配置1.3寸128*64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶屏，角度广，更具可读性。
5.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。
6.采用485网络模块接口，即插即用。

	
	17
	保险模块
	组
	28
	系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。

	
	18
	急停装置
	组
	14
	铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。

	
	19
	照明线路
	项
	1
	采用2.5mm²电线进行系统布线，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。

	
	20
	智能照明
	套
	28
	功能面板采用1200mm×80mm，接收智能化控制系统控制配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。

	
	21
	吊装端头
	个
	4
	整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。

	给排水系统
	22
	多功能移动水槽台
	张
	14
	规格：450mm×600mm×850mm
1.水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。
2.水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。
3.储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。
4.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
5.水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，储水罐PP材质。

	
	23
	洗眼器
	套
	1
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。供水软管：采用≥1500mm长不锈钢软管。

	
	24
	自动给排水系统
	套
	14
	1.包括自动排水模块1组、自动水位控制器1组、信号控制器1套、自动保护系统1组；
2.所有排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。

	
	25
	给排水接口
	套
	14
	1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；
2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。

	
	26
	给水布管
	项
	1
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。

	
	27
	排水布管
	项
	1
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。

	
	28
	安装支架
	室
	1
	采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。

	通风系统
	29
	万向吸风罩
	个
	29
	1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成。
7.伸缩导管：4节直径63mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。
8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。
9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。

	
	30
	室内风管及配件
	项
	1
	室内风管及配件:
1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。
（实际管径视现场情况需可适当调整）   

	
	31
	室外风管及配件
	项
	1
	室外风管及配件
1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，PVC成品管道；
2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。
3.安装附件：固定铁卡。

	
	32
	离心风机
	套
	1
	1.风机：选用防腐蚀的6＃UPVC工程塑料风机，电机功率为5.5KW，根据室内环境随意可调风量大小，风量达≥11000立方米/小时，使室内废气排放符合国家GB16297-1996中新污染物排放标准的规定值；
2.风机减振器：PVC胶垫；                                               
3.防雨帽：化工工程塑料PVCφ700mm。 

	
	33
	消音器
	套
	1
	PVC材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。

	
	34
	风机布线耗材
	套
	1
	风机专用线电源主线需采用4mm²国标BV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。

	
	35
	风机变频控制器
	项
	1
	1.适配多种电机功率；
2.输出：AC 0-380V 13A；
3.控制方式：V/F控制、开环矢量控制（SVC）；
4.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s；
5.控制电源+24V：最大输出电流300mA；
6.运行方式：键盘、端子、RS485通讯；
7.可实现紧急停机，转速跟踪，定长、定距离控制，可实现计数控制、摆频控制；
8.内置2个定时器，实现定时信号输出。既可单独使用，也可组合使用；
9.内置1个4路运算模块。可以实现简单的加减乘除、大小判断、积分运算；
10.可显示运行信息、错误信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能；
11.能适应-10℃～40℃的使用环境温度和 -20℃～65℃储存温度，最大90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以下使用环境；
12.冷却方式采用强制风冷。

	
	36
	室外通风系统安装
	室
	1
	根据通风需要设计规格安装施工。

	准备仪器药品室区
	37
	准备台
	套
	1
	规格：2400×1100×850（±2）mm
一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：
1.台面材料：采用优质理化板，台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm。
2.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm方管，框架的横梁为32mm×32mm方管，壁厚≥1.0mm。通过 ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
3.台体衬板：厚度≥16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.0mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2017的要求。
4.支脚：采用Φ≥10mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。
5.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。
6.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，优质合金钢板一次性成型加工。
7.水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀水槽：采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385mm×290mm，水槽厚度5mm。

	
	38
	仪器柜
	个
	10
	规格：1000mm×500mm×2000mm
铝木结构，基本要求如下：
1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0mm（误差±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
2.柜体衬板：厚度≥16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.0mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2017的要求。
3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。
4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度为≥16mm，隔板的一条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。
5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，带活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。
6.支脚：采用Φ≥8mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。

	
	39
	PP药品柜
	个
	4
	1.规格：1080mm×540mm×2100mm，材质PP；

2.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度不小于8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点； 
3.铰链、把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作；
4.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平； 
5.门吸：PS耐腐蚀材质；
6.螺丝：采用不锈钢螺丝和纯钛材质；
7.设隔板三组,活动隔板一块。排风采用顶部通风管道连接排风设备。

	
	40
	毒害品柜
	个
	1
	规格: ≥800mm×500mm×1800mm
产品特性：本产品符合 Q/320205 XBB001-2014 标准，具有防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能。
1.柜体外壳全部采用 1.2mm 的冷轧钢板，底座采用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；
2.柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜体右侧设有可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜底装有四个φ50mm 的移动脚轮，便于柜体移动；
3.柜中设 3 块三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白 PP 板材，层板设有 10mm 的通气孔。
4.柜顶部中间有φ150mm 出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、
转速 2550 转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的右上角；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。
5.防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。
6.铰链：钢琴式铰链，确保门能开 180 度。
7.柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求；（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条，当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部
膨胀，膨胀比例为 1：5，以保证储存安全性。）
★电子锁：应符合 GB10409-2001 中 5.4 要求。
★电源：应符合 GB10409-2001 中 5.5 要求。
★附加装置：应符合 GB10409-2001 中 5.6 要求。
★通风控制装置：
1、柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。
2、柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。
3、配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。（或根据学校需求加装温湿度报警装置，实时温度实时湿度控制）。
4、通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合 JGJ141 的要求。
5、特殊安全性要求：配备机械锁和电子密码锁。

	
	41
	易燃品柜
	个
	1
	规格: ≥800mm×500mm×1800mm
产品特性：本产品符合 Q/320205 XBB001-2014 标准，具有防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能。
1.柜体外壳全部采用 1.2mm 的冷轧钢板，底座采用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；
2.柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜体右侧设有可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm 的移动脚轮，便于柜体移动；
3.柜中设 3 块三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白 PP 板材，层板设有 10mm 的通气孔。
4.柜顶部中间有φ150mm 出风口且风口中内置一个 AC220V、50H、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的右上角；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。
5.防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；
6.铰链：钢琴式铰链，确保门能开 180 度。
7.柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求；（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条，当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部
膨胀，膨胀比例为 1：5，以保证储存安全性。）
★电子锁：应符合 GB10409-2001 中 5.4 要求。
★电源：应符合 GB10409-2001 中 5.5 要求。
★附加装置：应符合 GB10409-2001 中 5.6 要求。
★通风控制装置：
1、柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。
2、柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。
3、配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。（或根据学校需求加装温湿度报警装置，实时温度实时湿度控制）。
4、通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。
5、特殊安全性要求：配备机械锁和电子密码锁。

	
	42
	通风橱
	个
	1
	规格：1200mm×850mm×2350mm（全钢结构）
1.外壳说明： 主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用1.2mm厚钢板，在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。
2.顶板、内衬板、导流板、后背板采用4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。
3.移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。框内嵌入4mm钢化玻璃，门开启高度为740mm,自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。
4.台面采用（国产）实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。
5.排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。
6.水路配有进口一次性成型壁式PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。壁式铜质单口水龙头并安装在通风柜内侧面。
7.电路控制面板采用液晶显示屏；照明LED白光灯快速启动类型，安装在通风柜顶部。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。
8.上柜右侧预留检修窗，方便故障检修。

	
	43
	中学化学数字化实验套装
	套
	1
	1、数据采集器：模块化结构，透明外壳设计，内含状态、电源指示灯；
与计算机采用USB2.0通讯协议，四路全数字通道，单通道最大采样率20KByte，采集器最大采样率80KByte，数字通道采样精度达5微秒；
通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能；
与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits；内置双处理器主板，CPU主频48Mhz；支持有线/无线状态下的四通道并行采集；采用插接式结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
2、传感器数据显示模块：通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77寸彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 ；
3、包含14种传感器：（1）温度传感器：-50℃～200℃ 分度：0.1℃；（2）高温传感器：0℃～1200℃ 分度：1℃ ；（3）相对压强传感器：-20kPa～20kPa 分度：0.01 kPa；（4）相对湿度传感器：0～100% 分度0.1％；（5）多量程电流传感器：-3A～3A 分度：0.01A、-300mA～300mA 分度：0.1mA、-30mA～30mA 分度：0.01 mA；（6）pH传感器：0-14 分度：0.01，（7）电导率传感器：0 mS/cm ～20mS/cm  分度：0.001 mS/cm；（8）氧气传感器：1～100% 分度：0.1%；（9）二氧化碳传感器：0 ppm～50000ppm 分度1ppm；（10）色度传感器：透光率0～100％ 分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量；（11）浊度传感器：0 NTU～400NTU 分度：0.1 NTU；（12）一氧化碳传感器：0～1000ppm 分度：1ppm；（13）二氧化硫传感器：0 ppm～20ppm 分度0.01 ppm； （14）氢气传感器：0～100%LEL 分度：0.1%；传感器为模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式；采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔；支持系统：windows、Android、iOS系统；
4、附件和铝合金箱：含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学；彩色印刷版高中实验指南书，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）。铝合金箱用于存放传感器及其附件。

	
	44
	原电池实验器
	套
	1
	配备方槽、铜锌电极，可以产生微弱电动势。

	
	45
	中和热实验器
	套
	1
	由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。

	
	46
	铁的吸氧腐蚀实验器
	套
	1
	由宽径浅口玻璃试管及胶塞组成。配合温度传感器、压强传感器、及氧气传感器使用，用于中学化学“铁的吸氧腐蚀实验的探究”及“空气中氧气含量的测定”。

	
	47
	化学反应速率实验器
	套
	2
	由密封反应瓶、泄压组件、螺口注射器组成，配合相对压强传感器使用用于中学化学“化学反应速率的研究”。本器材设有注射器阀门开关及泄压阀，充分保证了实验的安全性；螺口注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差。

	
	48
	多用途密封塞
	套
	1
	配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，可以与实验室常用玻璃容器结合。

	
	49
	中和滴定实验装置
	套
	1
	由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。

	
	50
	气液相密封实验器
	套
	1
	与化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。

	
	51
	稀释池
	套
	1
	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。

	
	52
	磁力搅拌器
	套
	1
	可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验。

	
	53
	多用途生化传感器支架
	套
	1
	由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。

	
	54
	实验软件
	套
	1
	1、包含教材通用软件、化学专用软件、传感器校准软件与数据导入软件部分。
1.1通用软件：（1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。
（2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用。通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等。可通过回访功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小。可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性。
（3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。
（4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。解决了数字实验无现象的难题（为减少软件操作复杂性，用其他软件录屏视为功能性缺失。）

1.2化学专用软件：涵盖了初高中重点实验，起到温故知新的作用。
1.3传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。
1.4数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。

2、应用平台：支持windows、Android等系统。

	环创设计与实施部分
	55
	吊装系统安装调试
	套
	1
	吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括：
1.系统结构安装调试：
2.系统控制安装调试；
3.通风系统安装调试；
4.给排水安装调试；
5.供电系统安装调试；
6.照明系统安装调试。

	
	56
	系统安装辅件
	项
	1
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。

	
	57
	吊顶
	套
	1
	实验室采用铝方通吊顶，不含附属用房。

	
	58
	环创设计与实施
	套
	1
	需要提供根据项目地的设计布局图、水电风路图等施工图纸。实验室水路布线系统铺设、电源布线系统铺设、通风布线系统铺设、台案安装。

	高中化学教学仪器配备
	59
	钢制黑板
	块
	1
	外形尺寸：高600mm，长900mm。双面板用整块A3冷轧板制成，厚度≥0.5mm。

	
	60
	打孔器
	套
	2
	技术要求：1. 为四件成套打孔器。2. 刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。3. 捅条长≥85mm，直径≥3.0mm。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	61
	打孔夹板
	个
	1
	产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。

	
	62
	打孔器刮刀
	个
	1
	产品由刮刀盖、壳体和油石组成。

	
	63
	手摇钻孔器
	台
	1
	由夹持固定装置、螺旋立柱、转动手轮（手柄）、四支不同直径的刀头及捅条等部分组成。2螺旋立柱可通过手轮（手柄）的转动向安装后的刀头稳定加压打孔。刀头用硬度HRC55的钢材制作，刀口锋利，无卷边。捅条直径4mm，硬度可保证正常捅出刀管内的残留、堵塞物。

	
	64
	仪器车
	辆
	2
	1.外形尺寸为600mm×400mm×800mm，采用双层结构设计，由上、下托盘 、车架 、万向轮等部件组成。

2.车架采用方管制成，层间距380mm，万向轮直径50mm，轮架由金属制成，转轮为胶质，可360°旋转。

3.托盘 、车架采用喷塑工艺做防护处理。

4.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。

5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	65
	电动离心机
	台
	1
	0r/min～3000r/min，10mL×6

	
	66
	磁力加热搅拌器
	台
	1
	1.产品由机壳、加热盘，搅拌棒，立柱等组成。与500ml，250ml烧杯配套使用。
2.电机转速0～1300转/分，无级调速。
3.加热温度范围：室温～80℃。
4.功率消耗：不小于300W。
5.磁钢的磁感应强度 ：不小于100mT。

	
	67
	酒精喷灯
	个
	4
	座式，铜制

	
	68
	电加热器
	个
	1
	密封式

	
	69
	烘干箱
	台
	1
	内室采用优质不锈钢薄板制作，洁净耐用。设有钢化玻璃观察窗，便于观察。可选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定。

	
	70
	水浴锅
	个
	1
	铜制

	
	71
	保温漏斗
	个
	2
	铜制

	
	72
	注射器
	只
	1
	50mL，塑料

	
	73
	塑料洗瓶
	个
	25
	250mL

	
	74
	试剂瓶托盘
	个
	80
	产品采用ABS工程塑料注塑成形

	
	75
	实验用品提篮
	个
	4
	可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。

	
	76
	塑料水槽
	个
	25
	250mm×180mm×100mm

	
	77
	碘升华凝华管
	个
	25
	密封式

	
	78
	聚光小手电筒
	支
	25
	手持led光珠

	
	79
	方座支架
	套
	25
	1.型号规格：J1102型。

2.技术要求：

（1）方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只；

（2）底座尺寸不小于205×130mm，表面平整、喷塑；立杆直径不小于12mm,长不小于600mm,表面镀铬，一端有M8×14mm螺纹；

（3）大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm。圆环120处有一开口，宽约20mm；
（4）烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm，夹口内贴绒布缓压层；
（5）垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6～14mm；
（6）底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。

	
	80
	万能夹
	个
	5
	1.夹持直径范围5～70mm，夹持质量2kg。
2.夹头由金属铸造而成，表面抛光。
3.柄杆表面镀铬，长度≥150mm。要求：张紧螺丝材料为45﹟钢，表面镀锌。

	
	81
	三脚架
	个
	25
	技术要求：1. 采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm。2. 上支承环平整，直径＞80mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。　

	
	82
	泥三角
	个
	25
	1.中学物理、化学实验中灼烧坩埚时放置坩埚用。
2.产品为套有磁管的铁丝弯制成三角状。
3.磁管耐高温性能良好，实验中无破裂、脱落现象。

	
	83
	试管架
	个
	25
	12孔

	
	84
	漏斗架
	个
	1
	木制

	
	85
	滴定台
	个
	25
	1.底座采用实芯理化板或大理石制造，尺寸300mm×150mm×12.7mm，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳；金属件表面应做镀铬处理。无明显扭曲、变形现象，无锈蚀、无刺。
2.立杆直径不小于11mm，长度不小于600mm，表面镀铬；立杆与底座垂直度误差不大于3mm，产品在工作台面上放置稳定可靠。

	
	86
	滴定夹
	个
	25
	1.左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg。
2.夹体、夹脚由塑料制成，两对夹脚均应套乳胶管。

	
	87
	多用滴管架
	个
	25
	1.产品采用白色ABS工程塑料注塑成型；组装后成阶梯状，尺寸为220mm×55mm×55mm。
2.滴管架分上下两层，每层10个插孔，每层上面为滴管穴孔，直径为15mm，10个应均匀分布；下面为反应穴孔，尺寸为Φ14mm×5mm，10个应均匀分布；产品颜色均匀，不变形，不夹生，无飞边毛刺等缺陷。

	
	88
	高中学生电源
	台
	13
	交流：2V～16V/3A，每2V一档，直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。

	
	89
	高中教学电源
	台
	1
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断

	
	90
	托盘天平
	台
	13
	100g，0.1g

	
	91
	托盘天平
	台
	1
	500g，0.5g

	
	92
	电子天平
	台
	13
	100g，0.1g

	
	93
	电子天平
	台
	1
	200g，0.001g

	
	94
	电子天平
	台
	1
	400g，0.1g

	
	95
	电子停表
	只
	1
	防水防震0.1s

	
	96
	温度计
	支
	25
	红液，0℃～100℃

	
	97
	温度计
	支
	2
	水银，0℃～360℃

	
	98
	数字测温计
	台
	1
	-30℃～+200℃

	
	99
	多用电表
	个
	1
	指针式，不低于2.5级

	
	100
	演示电流电压表
	台
	1
	2.5级

	
	101
	密度计
	支
	1
	密度＞1 g/cm3

	
	102
	密度计
	支
	1
	密度＜1 g/cm3

	
	103
	酸度计(pH计)
	台
	13
	测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1

	
	104
	原电池实验器
	个
	25
	供中学化学研究原电池的形成原理，1.1  实验器由透明塑料槽、铜、锌、电极、导线、发光二极管组成。
1.2  透明塑料槽规格为75mm*40mm*80mm。导线长度为40mm，红黑各一根，带接线叉。
1.3  应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。

	
	105
	贮气装置
	台
	2
	产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。

贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。

贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm。

贮气装置集气容量约3000ml。

5、各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。

	
	106
	溶液导电演示器
	台
	1
	1.产品由示教版、电极电线、容器、等组成。
2.示教电路版用塑料制成，面板上带有指示用发光二极管和开关。
3.电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成。
4.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。
5.为进行比较实验，容器数量为5个。
6.产品的电源电压为直流6V。

	
	107
	微型溶液导电实验器
	套
	25
	金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL。

	
	108
	中和热测定仪
	套
	25
	玻璃材质

	
	109
	化学实验废液处理装置
	台
	1
	不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵。

	
	110
	气体实验微型装置
	套
	9
	以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL。

	
	111
	氢燃料电池演示器
	套
	1
	两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm。

	
	112
	氢燃料电池实验器 
	套
	9
	一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表。

	
	113
	电解槽演示器
	台
	1
	离子交换膜

	
	114
	电泳演示器
	台
	1
	适用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因。

结构：由底座电源装置，带刻度的U形管、电极、插座和开关等组成。

2. 主要技术参数：1) 输入电压AC12V，2) 输入电流＞1.5A，3) 输出电压＞120V，4) 输出电流80mA。

	
	115
	放电反应实验仪
	套
	1
	产生肉眼可见二氧化氮的时间＜2分钟；放电距离：≥5mm；连续工作时间≥15min；电源：AC220V。

	
	116
	光化学实验演示器
	台
	1
	能演示甲烷与氯气的反应

	
	117
	分子结构模型
	套
	1
	演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm。

	
	118
	分子结构模型
	套
	25
	分组用

	
	119
	气体摩尔体积模型
	个
	1
	模型采用拆装式

	
	120
	金属矿物、金属及合金标本
	盒
	1
	各类不少于5种

	
	121
	原油常见馏分标本
	盒
	1
	不少于8种

	
	122
	合成有机高分子材料标本
	盒
	1
	不少于10种

	
	123
	新型无机非金属材料标本
	盒
	1
	氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等。

	
	124
	元素周期表
	件
	1
	有外围电子层排布，带轴

	
	125
	量筒
	个
	25
	10mL

	
	126
	量筒
	个
	25
	25mL

	
	127
	量筒
	个
	25
	50mL

	
	128
	量筒
	个
	2
	100mL

	
	129
	量筒
	个
	2
	500mL

	
	130
	量筒
	个
	2
	1000mL

	
	131
	量杯
	个
	2
	250mL

	
	132
	容量瓶
	个
	2
	50mL

	
	133
	容量瓶
	个
	25
	100mL

	
	134
	容量瓶
	个
	4
	250mL

	
	135
	容量瓶
	个
	2
	500mL

	
	136
	容量瓶
	个
	2
	1000mL

	
	137
	滴定管
	支
	25
	酸式，25mL

	
	138
	滴定管
	支
	25
	碱式，25mL

	
	139
	试管
	支
	250
	φ12mm×70mm

	
	140
	试管
	支
	250
	φ15mm×150mm

	
	141
	试管
	支
	75
	φ18mm×180mm

	
	142
	试管
	支
	75
	φ20mm×200mm

	
	143
	试管
	支
	30
	φ32mm×200mm，硬质

	
	144
	试管
	支
	30
	φ40mm×200mm

	
	145
	具支试管
	支
	20
	φ18mm×180mm

	
	146
	具支试管
	支
	20
	φ20mm×200mm

	
	147
	硬质玻璃管
	支
	30
	φ15mm×150mm

	
	148
	硬质玻璃管
	支
	10
	φ20mm×250mm

	
	149
	燃烧管
	支
	2
	φ25mm×300mm

	
	150
	Y形试管
	支
	3
	φ20mm

	
	151
	烧杯
	个
	25
	5mL

	
	152
	烧杯
	个
	25
	10mL

	
	153
	烧杯
	个
	50
	25mL

	
	154
	烧杯
	个
	25
	50mL

	
	155
	烧杯
	个
	50
	100mL

	
	156
	烧杯
	个
	50
	250mL

	
	157
	烧杯
	个
	20
	500mL

	
	158
	烧杯
	个
	5
	1000mL

	
	159
	烧瓶
	个
	25
	圆底，长颈，250mL

	
	160
	烧瓶
	个
	13
	圆底，长颈，500mL

	
	161
	烧瓶
	个
	5
	平底，长颈，250mL

	
	162
	锥形瓶
	个
	25
	100mL

	
	163
	锥形瓶
	个
	15
	250mL

	
	164
	蒸馏烧瓶
	个
	25
	250mL

	
	165
	酒精灯
	个
	25
	150mL，单头

	
	166
	酒精灯
	个
	2
	250mL，单头

	
	167
	酒精灯
	个
	2
	250mL，双头

	
	168
	干燥塔
	个
	2
	250mL

	
	169
	气体洗瓶
	个
	2
	250mL

	
	170
	抽滤瓶
	个
	2
	500mL

	
	171
	抽气管
	个
	2
	玻璃球形抽气管

	
	172
	干燥器
	个
	4
	160mm

	
	173
	气体发生器
	个
	4
	250mL

	
	174
	冷凝器
	支
	2
	直形，300mm

	
	175
	冷凝器
	支
	1
	球形，300mm

	
	176
	牛角管
	支
	2
	弯形，φ18mm×150mm

	
	177
	漏斗
	个
	25
	60mm

	
	178
	漏斗
	个
	6
	90mm

	
	179
	安全漏斗
	个
	5
	直形

	
	180
	安全漏斗
	个
	2
	双球

	
	181
	分液漏斗
	个
	13
	锥(梨)形，100mL

	
	182
	分液漏斗
	个
	13
	球形，50mL

	
	183
	布氏漏斗
	个
	2
	瓷，80mm

	
	184
	T形管
	个
	13
	φ7mm～8mm

	
	185
	Y形管
	个
	13
	φ7mm～8mm

	
	186
	T形管
	个
	13
	φ5mm～φ6mm

	
	187
	Y形管
	个
	13
	φ5mm～φ6mm

	
	188
	离心管
	支
	10
	10mL

	
	189
	干燥管
	支
	25
	单球，150mm

	
	190
	干燥管
	支
	25
	U型，φ15mm×150mm

	
	191
	干燥管
	支
	3
	U型，φ20mm×200mm

	
	192
	干燥管
	支
	3
	U型，具支，φ15mm×150mm

	
	193
	活塞
	支
	5
	直形

	
	194
	活塞
	支
	2
	T形

	
	195
	圆水槽
	个
	2
	φ200mm×100mm

	
	196
	圆水槽
	个
	4
	φ270mm×140mm

	
	197
	玻璃钟罩
	个
	2
	φ150mm×280mm

	
	198
	钴玻璃片
	个
	25
	焰色反应

	
	199
	集气瓶
	个
	75
	125mL，附毛玻璃片

	
	200
	集气瓶
	个
	20
	250mL，附毛玻璃片

	
	201
	集气瓶
	个
	5
	500mL，附毛玻璃片

	
	202
	液封除毒气集气瓶
	个
	5
	250mL

	
	203
	广口瓶
	个
	350
	60mL

	
	204
	广口瓶
	个
	50
	125mL

	
	205
	广口瓶
	个
	50
	250mL

	
	206
	广口瓶
	个
	5
	500mL

	
	207
	广口瓶
	个
	50
	棕色，60mL

	
	208
	广口瓶
	个
	5
	棕色，125mL

	
	209
	广口瓶
	个
	5
	棕色，250mL

	
	210
	细口瓶
	个
	50
	60mL

	
	211
	细口瓶
	个
	350
	125mL

	
	212
	细口瓶
	个
	50
	250mL

	
	213
	细口瓶
	个
	10
	500mL

	
	214
	细口瓶
	个
	10
	1000mL

	
	215
	细口瓶
	个
	2
	3000mL

	
	216
	细口瓶
	个
	50
	棕色，60mL

	
	217
	细口瓶
	个
	50
	棕色，125mL

	
	218
	细口瓶
	个
	10
	棕色，250mL

	
	219
	细口瓶
	个
	2
	棕色，500mL

	
	220
	细口瓶
	个
	1
	棕色，1000mL

	
	221
	细口瓶
	个
	1
	棕色，3000mL

	
	222
	下口瓶
	个
	2
	5000mL

	
	223
	滴瓶
	个
	50
	30mL

	
	224
	滴瓶
	个
	300
	60mL

	
	225
	滴瓶
	个
	25
	棕色，30mL

	
	226
	滴瓶
	个
	50
	棕色，60mL

	
	227
	坩埚
	个
	25
	瓷，30mL

	
	228
	坩埚钳
	个
	25
	200mm

	
	229
	烧杯夹
	个
	4
	200mm

	
	230
	镊子
	个
	25
	圆头

	
	231
	试管夹
	个
	25
	长不小于180mm

	
	232
	水止皮管夹
	个
	25
	弹簧止水夹

	
	233
	螺旋皮管夹
	个
	5
	铁夹镀锌

	
	234
	石棉网
	个
	25
	125mm×125mm

	
	235
	二连球
	个
	2
	双链球

	
	236
	燃烧匙
	个
	25
	铁柄，铜勺

	
	237
	药匙
	个
	50
	双头

	
	238
	玻璃管
	千克
	4
	φ5mm～φ6mm

	
	239
	玻璃管
	千克
	3
	φ7mm～φ8mm

	
	240
	玻璃棒
	千克
	2
	φ3mm～φ4mm

	
	241
	玻璃棒
	千克
	2
	φ5mm～φ6mm

	
	242
	软胶塞
	千克
	8
	0号～12号

	
	243
	橡胶管
	千克
	4
	5×7mm

	
	244
	乳胶管
	米
	40
	5×7mm

	
	245
	试管刷
	个
	25
	大号

	
	246
	烧瓶刷
	个
	13
	中号

	
	247
	滴定管刷
	个
	13
	猪毛

	
	248
	结晶皿
	个
	2
	80mm

	
	249
	表面皿
	个
	25
	60mm

	
	250
	表面皿
	个
	4
	100mm

	
	251
	研钵
	个
	13
	瓷，60mm

	
	252
	研钵
	个
	2
	瓷，90mm

	
	253
	蒸发皿
	个
	25
	瓷，60mm

	
	254
	蒸发皿
	个
	5
	瓷，100mm

	
	255
	反应板
	个
	25
	至少6穴

	
	256
	井穴板
	个
	25
	9孔，0.7mL×9

	
	257
	井穴板
	个
	25
	6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞。

	
	258
	塑料多用滴管
	支
	300
	4mL

	
	259
	白金丝
	支
	2
	φ0.5mm×50mm；金属柄，可拆卸。

	
	260
	高中化学实验材料
	份
	25
	小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等

	
	261
	电极材料 
	套 
	25
	石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。

	
	262
	一字螺丝刀
	支
	1
	1.塑料柄一字螺丝刀。

2.杆φ3mm或φ6mm 长150mm。

3.全长约230mm。

	
	263
	十字螺丝刀
	支
	1
	1.塑料柄十字螺丝刀。

2.杆φ3mm或φ6mm 长150mm。

3.全长约230mm。

	
	264
	尖嘴钳
	把
	1
	150mm

	
	265
	手锤
	把
	1
	优质高碳钢锤头，木制手柄，重量不小于400克。

	
	266
	三角锉刀
	个
	1
	250mm带柄

	
	267
	剪刀
	把
	1
	1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。
2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。
3.刃口长≥70mm。

	
	268
	玻璃瓶盖开启器
	套
	1
	铁质防锈

	
	269
	玻璃管切割器
	个
	1
	刀片采用304优质合金钢材质，耐高温、耐腐蚀、抗氧化、硬度高等特点。

	
	270
	防护面罩
	个
	1
	可提供颈部和头部保护

	
	271
	防毒口罩
	个
	1
	有活性炭

	
	272
	手套
	双
	50
	一次性乳胶手套

	
	273
	简易急救箱
	件
	1
	1.外箱由皮革制造，有提手，印有明显标识，外形尺寸：不小于285×165×175（mm）。
2.内装药品及器械应定位放置，取放方便，必备药品有：药用脱脂棉、纱布、胶布、创可贴、碘酒、医用酒精、高锰酸钾等。
3.必备器械有：剪刀、镊子、医用手套、护目镜等。

	
	274
	实验防护屏
	件
	1
	1．产品为三片折叠式结构，外形尺寸不小于390mm×225mm，支持牢靠，底座平稳。
2．产品应采用透明无色有机玻璃板制造。
3．有机玻璃板厚度不小于5mm。
4．有机玻璃板表面不得有划痕，裂纹等缺陷。

	三、生物实验室（56座 智能吊装创新实验室）

	教师控制演示区
	1
	教师演示台
	张
	1
	规格：2400mm×700mm×850mm 
1.台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。
★2.台面表面耐污染性能要求：符合国家级检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、氢氟酸（40%）、氨水（28%）、甲醛（37%）、双氧水（3%）、苯酚、四氯化碳等45种及以上试剂。投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★3.台面抗菌性能要求：符合JIS Z 2801:2012《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》检测依据，大肠杆菌ATCC 25922，抗菌活性值>5.9，抗菌率>99%以上；金黄色葡萄球菌ATCC 6538，抗菌活性值>5.5，抗菌率>99%以上；肺炎克雷伯氏菌AS 1.1736，抗菌活性值>6.9，抗菌率>99%以上；铜绿假单胞菌AS 1.2031，抗菌活性值>5.9，抗菌率>99%以上，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★4.台面长霉要求：符合ASTM G21-15 《合成高分子材料耐真菌性的测定》检测依据，巴西曲霉ATCC 6275；绳状青霉AS 3.3875；球毛壳AS 3.4254；绿色木霉AS 3.2942；出芽短梗霉AS 3.3984长霉等级不小于3级，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
★5.台面环保性能：符合国家级检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/L，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件；
6.台面物理性能1：满足检测机构性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果为:a、表面耐水蒸气5级无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕；
7.台面物理性能2：吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象；
8.台面物理性能3：表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化；
9.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理；                                                                        
10.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留；
11.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形；
12.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形；
13.三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

	
	2
	多目教学示范仪
	套
	1
	★1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统；
2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；
3.具备辅助照明LED，可以无极调亮。
4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座；
★5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位；
6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；
7.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位；
8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；
9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位；                                                                                                             ★10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg,
以上带★项提供具有“CMA”或“CNAS”标识的检验检测报告原件扫描件。                                                               

	
	3
	教师总控电源
	台
	1
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ；
2.教师电源总控采用采用数字化键盘轻触操作控制，采用高亮数码显示电源电压；  
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能，闪“E”提示，按钮手动复位，防止反复冲击负载。
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能， 闪“E”提示，按钮手动复位，防止反复冲击负载。 
5.低压大电流值为40A，自动关断；
6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示。
7.直流高压240V、300V二挡输出电流100mA。                  
8.钢制电箱，内置功率1000W变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。

	
	4
	全智能系统控制箱
	台
	1
	规格：450mm×200mm×900mm
1.控制箱内置：3P总电源开关1组，3P备用开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,备用控制系统1套， 急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。
2.电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。
3.排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。

	
	5
	智能控制屏
	套
	1
	规格：≥10寸高分辨率一体电脑，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
1.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。
2.电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。
3.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。
4.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。
5.供水控制：对全室给排水进行控制。

	
	6
	远程控制系统
	套
	1
	APP登录，网络注册后进入系统，方便用户找回忘记的密码，给系统升级也提供方便。
2.APP可控制总电源的开关；可控制学生实验用低压直流电源（0-30V），学生也可自己调节；可显示当前温度、相对湿度及当前时间；同时还可控制水/电/风/灯的开启与关闭等。
3.APP移动设备与智能控制屏可以同步操作。
★4.需提供和产品名称对应的软件著作权证书原件扫描件。

	
	7
	温湿度探测系统
	套
	1
	系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 

	学生实验学习区
	8
	●学生实验台
	张
	28
	尺寸：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（±2mm）
★1.台面：12.7mm(±0.2)优质实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。

（1）实验桌整体甲醛检测结果≤0.1mg/L。

（2）实验桌通耐磨性测试结果为：合格。

（3）实验桌耐划痕测试结果为：合格。

（4）实验桌耐龟裂测试结果为：0级。

（5）实验桌通水平静载荷测试结果为：合格。

（6）实验桌水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，无永久性松动，无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。

（7）实验桌垂直冲击试验，测试结果为：合格。

（8）实验桌通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》测试标准，实验台面耐污染检测结果为：合格。 

投标文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，且报告中须反映实验桌以上（1）～（8）项技术指标。            
2.桌体结构：塑铝结构。
3.采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，上下腿壁厚≥3.0mm，立柱壁厚≥1.3mm桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型。
4.主横梁采用铝型材拉伸成型，壁厚≥1.0mm，表面经过防腐氧化处理。

5.前挡条采用铝型材拉伸成型，表面经过防腐氧化处理，可防止台面物品向后滑落。
6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性、防潮、防水等性能。所有接触人体的边棱均不允许有锐利的棱角、毛刺。
7.书包斗（2个）：规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，主体具有多组加强筋，前端预留学生凳挂靠口。书包斗前端上翘，可防止里面物品滑落。

	
	9
	实验凳
	个
	57
	1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17mm×34mm×1.7mm（误差±0.5mm）无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离为50mm（误差±2mm），最高离地距离为500mm（误差±5mm）。凳面直径不小于315mm；
2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm（误差±0.5mm）。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。

	
	10
	学生端分组控制系统
	项
	1
	定制，每组模块单独设置独立控制装置，包含独立摇臂、独立上水、独立排水、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭。

	智能吊装集成系统
	11
	吊装主体框架
	套
	14
	1.采用标准模块化组成,整体采用5mm、3mm、2mm及1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
★2.须提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于4项内容检测，检测结果均为合格；符合GB/T 9286-1998《色漆和清漆 漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。
★3.符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量不大于0.1mg/L，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。

	
	12
	主体保护罩
	套
	14
	1.铝合金型材，辅件采用ABS板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。
★2.须提供符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》不少于5项内容检测，检测结果均为合格；符合GB/T 9286-1998《色漆和清漆漆膜划格实验》理化性能检测，检测结果为合格。投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。

	
	13
	智能摇臂升降系统
	个
	14
	1.摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机，连接杆采用65mm×61mm×2mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离。
2.模块采用注塑模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。
3.系统自带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止，具有过流保护功能。

	
	14
	集成功能模块
	套
	14
	1.采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。

	
	15
	电源供应模块
	套
	28
	1.电压220V，接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
3.直流稳压输出：0-16V，额定电流2A；16-30V，额定电流1A。最小调节单元0.1V。交流电压输出：0~18V，额定电流2A；18V-30V，额定电流1A。最小调节单元1V。交直流电源具有过载保护智能检测功能，显示“OVER”过载短路保护提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。
4.电源配置1.3寸128*64 OLED屏，显示电压，电流，温度，湿度等信息；对比度优于液晶屏，角度广，更具可读性。
5.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定标识显示后，学生接收教师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。
6.采用485网络模块接口，即插即用。

	
	16
	保险模块
	组
	28
	系统出现异常时，自动切断电源，确保实验操作时的安全性。

	
	17
	急停装置
	组
	14
	铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。

	
	18
	照明线路
	项
	1
	采用2.5mm²电线进行系统布线，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。

	
	19
	智能照明
	套
	28
	功能面板采用1200mm×80mm，接收智能化控制系统控制配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。

	
	20
	吊装端头
	个
	4
	整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。

	给排水系统
	21
	多功能移动水槽台
	张
	14
	规格：450mm×600mm×850mm
1.水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。
2.水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。
3.储物抽屉采用环保型PP材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品.
4.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
5.水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏，储水罐PP材质。 

	
	22
	自动给排水系统
	套
	14
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
2.所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。

	
	23
	给排水接口
	套
	14
	1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修；
2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。

	
	24
	给水布管
	项
	1
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。

	
	25
	排水布管
	项
	1
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。

	
	26
	安装支架
	室
	1
	采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。

	准备仪器药品室区
	27
	准备台
	套
	1
	规格：2400×1100×850（±2）mm
一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：
1.台面材料：采用优质理化板，台面厚度≥12.7mm，边缘加厚至≥25.4mm。
2.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm方管，框架的横梁为32mm×32mm方管，壁厚≥1.0mm。通过 ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
3.台体衬板：厚度≥16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.0mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2017的要求。
4.支脚：采用Φ≥10mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。
5.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。
6.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，优质合金钢板一次性成型加工。
7.水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀水槽：采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385mm×290mm，水槽厚度5mm。

	
	28
	仪器柜
	个
	10
	规格：1000mm×500mm×2000mm
铝木结构，基本要求如下：
1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0mm（误差±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
2.柜体衬板：厚度≥16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.0mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2017的要求。
3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。
4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度为≥16mm，隔板的一条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。
5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，带活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。
6.支脚：采用Φ≥8mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。

	
	29
	标本柜
	张
	10
	1.柜体结构：铝合金框架结构。上部高1200mm±5mm，三面为不小于5mm厚透明白玻镶嵌，正面为金属包边白玻推拉门设计，内部二层8mm厚钢化玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm±5mm，采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以优质PVC配优质胶王热熔封边作防火、封边处理。不锈钢C型拉手；
2.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度为25mm，高度可调，可有效防潮。

	
	30
	PP药品柜
	个
	2
	1.规格：1080mm×540mm×2100mm，材质PP；

2.主体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色PP板承制，厚度不小于8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点； 
3.铰链、把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP材料制作；
4.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平； 
5.门吸：PS耐腐蚀材质；
6.螺丝：采用不锈钢螺丝和纯钛材质；
7.设隔板三组,活动隔板一块。排风采用顶部通风管道连接排风设备。

	
	31
	中学生物数字化实验套装
	套
	1
	1、数据采集器：模块化结构，透明外壳设计，内含状态、电源指示灯；
与计算机采用USB2.0通讯协议，四路全数字通道，单通道最大采样率20KByte，采集器最大采样率80KByte，数字通道采样精度达5微秒；
通过USB接口供电，无需外接电源，所有端口具备防静电保护功能；
与传感器采用BT自锁接口，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，采集分辨率12bits；内置双处理器主板，CPU主频48Mhz；支持有线/无线状态下的四通道并行采集；采用插接式结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换；
2、传感器数据显示模块：通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77寸彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 ；
3、包含14种传感器：（1）温度传感器：-50℃～200℃分度：0.1℃；（2）相对压强传感器：-20kPa～20kPa分度：0.01kPa；（3）相对湿度传感器：0～100%分度0.1％；（4）pH传感器：0-14分度：0.01，（5）电导率传感器：0mS/cm～20mS/cm分度：0.001mS/cm；（6）氧气传感器：0~30%分度：0.01%；（7）二氧化碳传感器：0ppm～50000ppm分度1ppm；（8）溶解氧传感器：0 mg/L～20mg/L分度：0.01mg/L；（9）色度传感器：透光率0～100％分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量；（10）二氧化硫传感器：0ppm～20ppm分度0.01 ppm；（11）气态酒精传感器：0mg/L～2mg/L；（12）心电图传感器：-5mV～5mV；（13）心率传感器：0次～200次；（14）呼吸率传感器；传感器都为模块化设计，可与有线接口、无线发射模块、数据显示模块连接，实现有线通讯、无线通讯、独立彩屏数据显示三种工作模式；采用BT接口，自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔；支持系统：windows、Android、iOS系统；
4、附件和铝合金箱：含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能插接方便、配合严密、方便教学；彩色印刷版高中实验指南书，有详细实验案例介绍（实验器材、实验装置图、实验操作步骤等）。铝合金箱用于存放传感器及其附件。

	
	32
	磁力搅拌器
	套
	1
	可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验。

	
	33
	酶的高效性实验器
	套
	1
	由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。

	
	34
	多向转接头
	套
	1
	配合压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器使用，可以与实验室常用玻璃容器结合。

	
	35
	气液相密封实验器
	套
	1
	与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。

	
	36
	稀释池
	套
	1
	倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的生物实验。

	
	37
	多用途生化传感器支架B
	套
	1
	由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm。

	
	38
	实验软件
	套
	1
	包含教材通用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件部分。
1.1、通用软件：（1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等。可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字体颜色、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。
（2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用。通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作。数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等。可通过回访功能重复观察实验的变化规律。对图像可根据实验进行放大、缩小。可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性。
（3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。
（4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。解决了数字实验无现象的难题（为减少软件操作复杂性，用其他软件录屏视为功能性缺失。）

1.2、生物专用软件：涵盖了初高中重点实验，起到温故知新的作用。
1.3、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。
1.4、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。

2、应用平台：支持windows、Android等系统。

	环创设计与实施部分
	39
	吊装系统安装调试
	套
	1
	吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括：
1.系统结构安装调试：
2.系统控制安装调试；
3.通风系统安装调试；
4.给排水安装调试；
5.供电系统安装调试；
6.照明系统安装调试。

	
	40
	系统安装辅件
	项
	1
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。

	
	41
	吊顶
	套
	1
	实验室采用铝方通吊顶，不含附属用房。

	
	42
	环创设计与实施
	套
	1
	需要提供根据项目地的设计布局图、水电风路图等施工图纸。实验室水路布线系统铺设、电源布线系统铺设、通风布线系统铺设、台案安装。

	高中生物学教学仪器配备
	43
	打孔器
	套
	5
	1.四件成套打孔器。

2.刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。

3.捅条长≥85mm，直径≥3.0mm。

4.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	44
	仪器车
	辆
	1
	1.外形尺寸为600mm×400mm×800mm，采用双层结构设计，由上、下托盘 、车架 、万向轮等部件组成。

2.车架采用方管制成，层间距380mm，万向轮直径50mm，轮架由金属制成，转轮为胶质，可360°旋转。

3.托盘 、车架采用喷塑工艺做防护处理。

4.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。

5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	45
	生物显微镜
	台
	25
	≥640倍

	
	46
	生物显微镜
	台
	3
	≥1000倍，双筒

	
	47
	双目立体显微镜
	台
	2
	40倍

	
	48
	放大镜
	个
	9
	手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍

	
	49
	电动离心机
	台
	1
	0r/min～4000 r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁

	
	50
	高压灭菌锅
	台
	1
	手提式，18L

	
	51
	恒温水浴锅
	台
	2
	一列两孔或四孔

	
	52
	烘干箱
	台
	1
	≥80L

	
	53
	电冰箱
	台
	1
	＞200L

	
	54
	恒温培养箱
	台
	1
	室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L

	
	55
	注射器
	支
	9
	100mL，塑料

	
	56
	整理箱
	个
	5
	矮型，储存及分发药品用

	
	57
	塑料洗瓶
	个
	5
	250mL或500mL

	
	58
	方座支架
	套
	9
	1.型号规格：J1102型。

2.技术要求：

（1）方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只；

（2）底座尺寸不小于205×130mm，表面平整、喷塑；立杆直径不小于12mm,长不小于600mm,表面镀铬，一端有M8×14mm螺纹；

（3）大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环120处有一开口，宽约20mm；
（4）烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm，夹口内贴绒布缓压层；
（5）垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6～14mm；
（6）底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。

	
	59
	三脚架
	个
	9
	1.采用碳钢制造，三脚均布，高度不小于150mm，三脚内接圆直径不小于120mm。
2.上支承环平整，直径不小于100mm。
3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑。
4.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	60
	试管架
	个
	9
	12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配，木制

	
	61
	试管架
	个
	2
	32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配

	
	62
	托盘天平
	台
	4
	200g，0.2g

	
	63
	温度计
	支
	9
	红液，0℃～100℃

	
	64
	温度计
	支
	5
	水银，0℃～200℃

	
	65
	酸度计(pH计)
	台
	3
	测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1

	
	66
	血球计数板
	片
	9
	 0.10mm

	
	67
	接种环
	支
	9
	金属手柄，合金金属丝

	
	68
	研磨过滤器
	个
	9
	容量20mL

	
	69
	普通手术剪
	把
	27
	直尖头，140mm

	
	70
	眼用手术剪
	把
	2
	直尖头，100mm

	
	71
	解剖镊
	把
	27
	尖头，125mm

	
	72
	解剖镊
	把
	27
	阔头，125mm

	
	73
	眼用镊
	把
	2
	直唇头齿,100mm

	
	74
	始祖鸟化石及复原模型
	个
	1
	采用硬塑料或复合材料制作。

	
	75
	细胞亚显微结构模型
	个
	1
	采用pvc材质制作。

	
	76
	细胞膜结构模型
	个
	1
	该模型以磷脂液态馕嵌模型原理为依据制作，长260mm、宽180mm、高110mm。

	
	77
	减数分裂中染色体变化模型组件
	个
	9
	产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。

	
	78
	DNA结构模型
	个
	1
	两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋所成。

	
	79
	DNA双螺旋结构模型组件
	个
	9
	四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离。

	
	80
	蚕豆叶下表皮装片
	片
	30
	蚕豆叶下表皮装片

	
	81
	植物细胞有丝分裂
	片
	30
	洋葱根尖纵切

	
	82
	胞间连丝切片
	片
	30
	1.尺寸：25.4mm×76.2mm×1.2mm；

2.标本在100x和400x生物显微镜下观察大肠杆菌的形态。

	
	83
	黑藻叶装片
	片
	30
	显示细胞核及叶绿体

	
	84
	酵母菌装片
	片
	30
	1.标本在400x生物显微镜下能看到大核、小核；
2.标本取材于人工培养的草履虫；
3.标本双层染色。

	
	85
	水绵装片
	片
	30
	25.4mm×76.2mm×1.2mm，新鲜、及时、无病变。

	
	86
	大肠杆菌涂片
	片
	30
	1.在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态；
2.清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛；
3.标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌；
4.实验所用载玻片应经洗液清洗。

	
	87
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	片
	30
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；

2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；

3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见；

4.标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；

5.切片厚度为6～8μm；

6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。

	
	88
	草履虫分裂生殖装片
	片
	30
	1.取材为哺乳动物的膈肌；
2.横切和纵切的切片厚度均在8μm以内，每张玻片放纵横切片各一片； 
3.在纵断面上能看到肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带，在肌膜下可见圆形或长形的胞核；
4.在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其胞核和小血管等。

	
	89
	蝗虫精巢减数分裂切片
	片
	30
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态；
2.能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期；
3.材料应取自蝗虫精巢；
4.切片厚度应为6～8μm。

	
	90
	蛙血涂片
	片
	30
	尺寸25.4mm×76.2×mm1.2mm（±0.5mm），新鲜、及时、无病变。

	
	91
	表皮细胞装片
	片
	30
	蛙或蝾螈

	
	92
	骨骼肌纵横切
	片
	30
	标本取材于哺乳动物的膈肌；

纵横切片的厚度均在8μm以内，每张玻片放纵、横切各一片；

3.应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》

	
	93
	平滑肌分离装片
	片
	30
	标本取材于两栖动物或哺乳动物消化管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离整理；

2.应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。

	
	94
	心肌切片
	片
	30
	1.标本取材于哺乳动物的心脏；2.切片厚度在8μm以内，材料面积≥4×4mm；3.应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。

	
	95
	运动神经元装片
	片
	30
	标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片；

2.应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。

	
	96
	胰腺切片(示胰岛)
	片
	30
	尺寸25.4mm×76.2mm×1.21mm（±0.5mm），新鲜、及时、无病变。

	
	97
	正常人染色体装片
	片
	30
	在200X和400X生物显微镜下观察正常人染色体形态结构；

2.应符合JY67-82中的试行规定。

	
	98
	DNA和RAN在细胞中的分布
	片
	30
	尺寸25.4mm×76.2mm×1.24mm（±0.5mm），新鲜、及时、无病变。

	
	99
	线粒体切片
	片
	30
	规格25.4mm×76.2mm×1.25mm（±0.5mm），新鲜、及时、无病变。

	
	100
	量筒
	个
	30
	10mL

	
	101
	量筒
	个
	30
	25mL

	
	102
	量筒
	个
	30
	50mL

	
	103
	量筒
	个
	30
	100mL

	
	104
	量筒
	个
	5
	500mL

	
	105
	量筒
	个
	5
	1000mL

	
	106
	容量瓶
	个
	5
	100mL

	
	107
	试管
	个
	300
	φ15mm×150mm

	
	108
	烧杯
	个
	300
	50mL

	
	109
	烧杯
	个
	120
	100mL

	
	110
	烧杯
	个
	60
	250mL

	
	111
	烧杯
	个
	30
	500mL

	
	112
	烧杯
	个
	30
	1000mL

	
	113
	锥形瓶
	个
	90
	500mL

	
	114
	酒精灯
	个
	30
	150mL

	
	115
	干燥器
	个
	1
	160mm

	
	116
	蒸馏水瓶
	个
	2
	2500下口瓶

	
	117
	漏斗
	个
	30
	60mm

	
	118
	漏斗
	个
	30
	90mm

	
	119
	滴管
	支
	300
	小号

	
	120
	广口瓶
	个
	100
	250mL

	
	121
	滴瓶
	个
	300
	30mL

	
	122
	滴瓶
	个
	300
	60mL

	
	123
	滴瓶
	个
	200
	棕色，30mL

	
	124
	滴瓶
	个
	200
	棕色，60mL

	
	125
	试管夹
	把
	25
	长不小于180mm

	
	126
	石棉网
	个
	25
	125mm×125mm

	
	127
	药匙
	把
	25
	双头

	
	128
	玻璃棒
	千克
	3
	φ5mm～6mm

	
	129
	研钵
	个
	25
	瓷,φ60mm

	
	130
	载玻片
	盒
	10
	一盒50片

	
	131
	盖玻片
	包
	50
	一包100片

	
	132
	测电笔
	支
	1
	氖泡式

	
	133
	一字螺丝刀
	支
	1
	1.塑料柄一字螺丝刀。

2.杆φ3mm或φ6mm 长150mm

3.全长约230mm。

	
	134
	十字螺丝刀
	支
	1
	1.塑料柄十字螺丝刀。

2.杆φ3mm或φ6mm 长150mm

3.全长约230mm。

	
	135
	木工锤
	把
	1
	重0.25kg

	
	136
	钢手锯
	把
	1
	金属锯身，橡胶手柄，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。

	
	137
	剥线钳
	把
	1
	剥线范围：直径0.5-6的单股电线或排线。自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。

	
	138
	钢丝钳
	把
	1
	250mm

	
	139
	活扳手
	把
	1
	长250mm

	
	140
	工作服
	件
	55
	防酸碱

	
	141
	护目镜
	个
	55
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击。

	
	142
	乳胶手套
	付
	5
	耐酸碱

	
	143
	洗眼器
	套
	1
	玻璃材质

	
	144
	急救包
	个
	1
	含有：药用脱脂棉、纱布、胶布、创可贴、碘酒、医用酒精等。

	四、课桌椅

	1
	课桌椅
	套
	3600
	一、课桌：                                                                                            1、整体规格 ≥ 660mm（长）×450mm（宽）×670mm至760mm（高）,钢木结构、可升降,共4档。

★2、桌面规格：≥660mm（长）×450mm（宽）×18mm（厚）。材质采用聚酯胶一次液压成型多层板，三聚氰胺贴面，模具成型环保材料一次性注塑封边，桌面带有笔槽。正面内凹20mm，增加使用舒适度。桌面连接采用5mm透丝连接，防松自锁螺母。

3、桌斗规格：容积≥490mm×300mm×140mm。采用厚度0.6mm的钢板一次冲压成型，边沿卷有圆形加强筋，上沿宽度≥20mm。

4、桌架：桌腿和底管采用≥60mm×30mm×1.2mm的椭圆钢管；升降管及桌撑采用≥50mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管，升降管采用拉伸攻丝螺母连接，管材外径误差±1mm，各焊接处光滑平整无虚焊现象。

5、托铁及挂钩：托铁采用≥1.8mm的钢板冲压成型，长度≥280mm。两侧安装全新ABS工程塑料一次注塑成型挂钩，承重量大于10千克，不得超出桌面外沿。

6、升降：升降接口采用内塞式全新PP工程塑料一次注塑成型封头，长度≥90mm，接口结合紧密，无摇晃。升降管采用拉伸攻丝技术，配合高强度圆头螺栓调节高度。

★7、脚套：采用全新PE工程塑料一次注塑成型，规格：≥60mm×70mm厚度≥2mm，采用卡扣固定，牢固耐磨。

8、书包框规格：≥460mm×200mm×150mm；主框架采用φ16mm×1.1mm厚圆管，框底及三围采用φ4mm钢筋。

9、工艺：钢材采用CO2保护焊焊接，表层采用去油、除锈、喷塑工艺处理，防止生锈，各焊接处光滑平整无突出。

二、课凳：                                                                                  

1、整体规格≥ 350mm（长）×250mm（宽）×380mm至440mm（高），钢木结构、可升降、单人课凳，共4档。

★2、凳面规格：≥350mm（长）×250mm（宽），误差±10mm，厚度18mm。采用聚酯胶一次液压成型多层板，面贴三聚氰胺面，模具成型环保材料一次性注塑封边。凳面连接采用5mm透丝连接，防松自锁螺母。

★3、凳架：凳腿和底管采用≥60mm×30mm×1.2mm的椭圆钢管；升降管及凳撑采用≥50mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管，管材外径误差±1mm，横撑与立管连接处焊接固定。升降管采用拉伸攻丝螺母连接。各焊接处光滑平整无虚焊现象。

4、托管：托管采用≥17mm×34mm×1.2mm的椭圆钢管,管材外径误差±1mm。两端开口处安装有塑制封盖；托管与凳面采用隐蔽式连接，外置封盖。

5、升降：升降接口采用内塞式全新PP工程塑料一次注塑成型封头，长度≥90mm，接口结合紧密，无摇晃。升降管采用拉伸攻丝技术，配合高强度圆头螺栓调节高度。

6、脚套：采用全新PE工程塑料一次注塑成型，规格：≥60mm×70mm,厚度≥2mm,采用卡扣固定，牢固耐磨。

7、工艺：钢材采用焊接机器人CO₂气体保护焊焊接，表层采用去油、除锈、喷塑工艺处理，防止生锈。


标注“●”符号 学生实验台 为核心产品

第六章  投标文件格式
荥阳市教育局普通高中设施设备购置项目 

投标文件
（     标段）
项目编号：
投 标 人：（盖单位电子签章）
法定代表人或委托代理人：
（签字或盖电子签章）

年
月
日
目  录
（建议提供带“页码”的目录，方便评委评审）
一、开标一览表
二、投标函
三、投标人资格证明文件
四、承诺书
五、分项报价明细表
六、技术文件
七、商务部分
八、技术规格偏差表、商务条款偏差表
九、投标人及提供产品适用政府采购政策情况表（如有）
十、投标人企业（单位）类型声明函
十一、投标人关联单位情况说明
十二、采购代理服务费承诺函
十三、投标人认为有必要提供的其他资料
开标一览表
                                       金额单位：人民币元
	投 标 人
	

	投标总报价
	人民币（大写）：
人民币（小写）：¥

	合同履行期限
	签订合同之日至质保期结束

	质量要求
	符合国家、行业相关规范，满足采购人要求

	交货期
	 合同签订后       日历天内，全部安装调试完毕并完成验收

	质保期
	符合国家及行业相关标准和采购人要求，没有相关标准的不低于     个月

	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天

	付款方式
	满足招标文件提出的付款方式

	其他声明
	


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：  年  月  日
二、投标函
我方收到了贵单位项目编号为              的             （项目名称）招标文件，经研究，我公司决定参加该项目的投标活动，并按要求递交投标文件。我们郑重声明以下内容并负法律责任:
根据贵方的投标邀请,我方签字代表             (姓名、职务)经正式授权，代表投标人            （名称、地址）递交投标文件。
据此，签字代表宣布同意如下：
愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成招标文件规定的全部工作。投标总报价为（大写）        小写（¥ ：        元），交货期：合同签订后       日历天内，全部安装调试完毕并完成验收；合同履行期限为            。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起   60   日历天。
（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间      （存在、不存在）投资关系（若投标人为联合体）。
（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充文件、更正公告、澄清、答疑文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
（5）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
（6）若我方中标，同意按招标文件的规定的收费标准和方式，一次性支付采购代理服务费。
（7）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切真实数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。
（10）与本次投标有关的一切正式往来请寄：
地址：
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：  
统一社会信用代码：

手机号码：
电子邮箱：
日期：       年    月    日
投标人资格证明文件
1.提供有效期内的《营业执照》/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》等证明材料
说明：①提供有效的营业执照等证明文件复印件。
          ②投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。
2. 法定代表人（单位负责人）身份证明
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年  月  日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人单位名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：身份证复印件（正、反面）
投标人（企业电子签章）：
日期：      年       月      日
注：自然人投标的无需提供此身份证明
3.法定代表人（单位负责人）授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托的（姓名）为我公司委托代理人，委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称  ）的投标文件，以及签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。本授权书于    年   月   日签字生效,特此声明。委托期限：   自递交投标文件之日起至项目全部完成   。
附：
	法定代表人（单位负责人）身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）


	委托代理人身份证（正面）
	委托代理人身份证（反面）


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：
联系方式：

委托代理人（签字或签章）：
联系方式：

日期：    年  月   日
注：1、投标人为非独立法人的其他组织或本项目对投标人的资格要求允许分支机构参与投标时，本授权委托书可由负责人签字或签章，除此情况外，均需由法定代表人签字或签章；如法定代表人（单位负责人）本人亲自参与投标，则无需此授权委托书。
2、自然人投标的或法定代表人投标的无需提供。
4.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书或2021（2022）年度经会计师事务所审计的财务报告复印件并加盖公章，如公司成立时间不足一年的，附2023年1月1日以来基本户银行出具的资信证明。

（承诺书格式如下）
致：       （采购单位）

我单位承诺：我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 

特此承诺。 

供应商：                 （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：       （采购单位）

我公司承诺完全具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 

特此承诺。

供应商：                 （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

6.提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书或2023年任意1个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料，复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； 

（承诺书格式如下）
致：       （采购单位）

我单位承诺：我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 

特此承诺。 

供应商：                 （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本人 （法定代表人） （身份证号码）代表本公司 （公司名称） 在此郑重声明，在参加本次采购活动 （项目名称） 前三年内在经营活动中没有重大违法记录。本人愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本人及公司愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

  单位名称（公章）：          
法定代表人（签字或盖章）：          
日 期：          
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

致采购人：

我单位承诺：我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。”的情况。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 

特此承诺。 

供应商（盖电子签章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 

日 期：

9.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

致采购人：

我单位承诺：我单位不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该采购项目的其他采购活动。”的情况。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 

特此承诺。 

供应商（盖电子签章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 

日 期：

10.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在投标活动中，保证做到以下几点承诺：
公平竞争参加本次招投标活动。
杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购人、采购代理机构工作人员、评审专家或其亲属提供礼品、礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
若违反上述承诺，我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照法律法规有关规定接受相应处罚。
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：    年  月  日

11.投标须知前附表要求的其他资格证明文件(如有)

投标人可提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

四、承诺书
投标承诺书
致（采购人或采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的其他资格条件：
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次投标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次投标活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次投标活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为委托代理人的行为。

六、在参加本项目投标活动近三年内，投标人和其法定代表人（单位负责人）没有行贿犯罪行为。
七、投标文件中提供的任何材料或资料和技术、服务、商务等承诺都是真实、有效、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
投标有效期内撤销投标文件的；
在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
如果发生以上任意一种或以上行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额或最高限价的2%作为违约赔偿金。
承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺内容的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在弄虚作假行为，我公司愿意接受以“提供虚假材料谋取中标”追究法律责任。
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：
委托代理人（签字或签章）：
日期：  年   月   日
五、分项报价明细表
1.分项报价明细表
投标人名称：
项目编号：
报价单位：人民币元
	序号
	名称
	品牌（如有）
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


投标人 （单位电子签章）：_________________
法定代表人或委托代理人 （个人电子签章或签字）：_____________
日期：
1.投标报价一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物价格、运费、装卸、安装调试、验收、税金等相关所有费用；
2.投标人可根据需要自行增减表格行数。
3.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。
2.货物（产品）规格一览表
项目名称：
项目编号：  
	序号
	设备
名称
	品牌
型号
	规格及技术参数
	有无技术证明文件
	制造商
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、设备序号应与技术参数表一致。
2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
投标人 （单位电子签章）：_________________
法定代表人或委托代理人 （个人电子签章或签字）：_____________
日期：
3.备品备件、易损件报价表
项目名称：
项目编号：
	设备（配件）名称
	型号规格（产地）
	数量
	价格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人 （单位电子签章）：_________________
法定代表人或委托代理人 （个人电子签章或签字）：_____________
日期：
六、技术文件
投标人需提供但不限于提供以下内容：
投标产品技术资料

附：投标人可提供有关投标产品符合招标文件要求的证明文件，如说明书、样本、技术白皮书、产品彩页等。
2.评分办法中要求提供的内容

3.投标人认为需提供的技术资料

七、商务部分
投标人需提供但不限于提供以下内容：
1.评审标准中商务部分需要提供的内容；
2.投标人认为需提供的其他资料。

投标人 （单位电子签章）：_________________
法定代表人或委托代理人 （个人电子签章或签字）：_____________
日期：
八、技术规格偏差表、商务条款偏差表
（一）技术规格偏差表
	序号
	货物名称或招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏差
	说明

	1
	技术规格
	
	
	
	

	1.1
	参数名称
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：    年  月  日
（二）商务条款偏差表
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	合同履行期限
	
	
	

	3
	质量要求
	
	
	

	4
	质保期
	
	
	

	5
	交货期
	
	
	

	6
	投标有效期
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：  年   月   日
注：

1.投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2.投标人递交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况，存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3.投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容，如存在只注明“ 符合 ” 、“ 满足 ” 等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4.投标人可根据需要自行增减表格行数。

九、投标人及提供产品适用政府采购政策情况表（如有）
	类别
	具体情况

	中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”： 
（  ）投标人为监狱企业。 
（  ）投标人为残疾人福利性单位。
（  ）企业参加投标且提供小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	货物名称
	品牌型号规格
	制造商名称
	制造商企业类型
	金额（单位：元）

	
	
	
	
	（ ）小型 （ ）微型
	

	
	
	
	
	（ ）小型 （ ）微型
	

	节能产品
	货物名称
	品牌型号规格
	制造商名称
	认证证书编号
	证书到期日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品
	货物名称
	品牌型号规格
	制造商名称
	认证证书编号
	证书到期日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

投标人可后附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》《国家节能产品认证证书》复印件。

十、投标人企业（单位）类型声明函
1.中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于   工业     行业；制造商为           （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）； 
（标的名称），属于       行业；制造商为            （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：
日 期：
注：

（1）如果供应商不满足小型、微型企业的认定标准，则不需要提供《中小企业声明函》 ，否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

（2） 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。 

重要提示：
中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

在货物采购项目中，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息。应当对相关制造商信息了解充分，确保相关信息真实、准确。
2.残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子签章）：

日期：    年  月  日

注：
1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
2、属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容。
3.监狱企业
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

十一、投标人关联单位情况说明
（格式自拟）
说明：投标人应将与本单位存在下列关联关系的单位名称作出说明：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
十二、采购代理服务费承诺函
致（采购代理机构）：
若我公司在贵单位组织的（项目名称：，项目编号：）项目招投标活动中获得中标，我们承诺在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵单位一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。
我公司承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或签章）：
日期：年月日
十三、投标人认为有必要提供的其他资料
  荥阳市政府采购合同融资政策告知函
各采购人：
欢迎贵公司参与荥阳市政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅、郑州市财政局及荥阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的采购人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）采购人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在荥阳市政府采购网“荥阳市政府采购合同融资入口”或工作动态栏查询联系。

2

