汝州市中医院改造亚（准）定点医院建设项目医疗设备采购项目

招 标 文 件

采购编号：汝财招标采购-2023-57

采 购 人：汝州市中医院

代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

日     期：二〇二三年6月

目	录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法（综合评分法）	17

第四章 采购清单及要求	23

第五章 合同条款及格式	28

第六章 投标文件格式	29

第一章 招标公告

汝州市中医院改造亚（准）定点医院建设项目医疗设备采购项目

公开招标公告

项目概况

汝州市中医院改造亚（准）定点医院建设项目医疗设备采购项目 的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）》（网址：www.rzggzy.com）上获取招标文件，并于2023年7月20日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汝财招标采购-2023-57

2、采购项目名称：汝州市中医院改造亚（准）定点医院建设项目医疗设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2798950.00元

最高限价：2798950.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 汝州市中医院改造亚（准）定点医院建设项目医疗设备采购项目 | 2798950.00 | 2798950.00 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：医疗设备一批采购

5.2资金来源：中央资金及自筹资金

5.3质保期：1年

5.4质量要求：符合国家及行业相关规范和标准

5.5交货期：接到买方通知后30日历天内供货

5.6招标范围：采购清单所包含的全部内容（详见招标文件）

5.7标段划分：本项目共划分为一个标段

6、合同履行期限：合同签订之日起30日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）或自然人身份证明；

3.2供应商是制造商的需具有医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证；供应商是经销商的需具有二类医疗器械备案凭证或医疗器械经营许可证。

3.3具有履行合同所必需的设备和安装、调试专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。

3.4具有2022年度经审计部门审计合格的财务审计报告（公司成立不足一年的需提供开户银行出具的资信证明或成立以来的财务报表）。

3.5具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年以来任意一个月的公司纳税证明和社保缴纳证明）。

3.6供应商应出具参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

3.7、供应商需提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。（执行财库【2016】125 号文）；

3.8本次投标不接受联合体申请。

三、获取招标文件

1、时间：2023年6月26日 至 2023年7月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com）

3.方式：①供应商须注册成为《汝州市公共资源交易中心网站》会员并取得CA 密钥。详见：http://www.rzggzy.com/tzgg/10490.jhtml。供应商在会员诚信库中自行上传企业相关资质证明材料，并自行承担真伪责任。供应商会员诚信库信息作为资格审查和评标依据，在中心网站予以公示接受社会监督。②供应商凭CA密钥登录会员系统按要求下载电子招标文件，获取招标文件后，在会员系统“组件下载”中下载最新投标文件制作工具客户端，并使用投标文件制作工具制作电子投标文件。具操作链接：http://www.rzggzy.com/zwjxz/10248.jhtml

4、售价：0元。

四、投标文件提交

1、时间：2023年7月20日8时30分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传

五、投标文件开启

1、时间：2023年7月20日8时30分（北京时间）

2、地点：汝州市公共资源交易中心301开标室。

六、发布招标公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（www.rzggzy.com）》上发布。

招标公告期限为五个工作日。

- 其他补充事宜

1、受理投诉监督管理部门：

汝州市财政局 联系人：王梦阳

联系电话：0375-6862799

邮箱地址：rzcgb406@163.com

联系地址：汝州市望嵩中路 116 号

2、本项目采用“不见面”开标方式，供应商只需要递交电子投标文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议活动。

3、供应商应当在开标会议活动开始时间前,登录开标会议大厅,在线准时参加开标会议活动并进行电子投标文件解密。（具体开标注意事项及操作指南详见http://www.rzggzy.com/zwjxz/10492.jhtml）。

八、对本次项目提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：汝州市中医院

地址： 汝州市汝州镇地母庙街48号

联系人：史先生

联系方式：15537520899

2.采购代理机构信息（如有）

招标代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）绿地新都会2号楼A座15楼

联 系 人： 党子帛

联系电话：18537586813

3.项目联系方式

联 系 人： 党子帛

联系电话：18537586813

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：汝州市中医院 地址： 汝州市汝州镇地母庙街48号 联系人：史先生 联系方式：15537520899 |
| 2 | 代理机构 | 招标代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）绿地新都会2号楼A座15楼 联 系 人： 党子帛 联系电话：18537586813 |
| 3 | 项目名称 | 汝州市中医院改造亚（准）定点医院建设项目医疗设备采购项目 |
| 4 | 交货期 | 接到买方通知后30日历天内供货 |
| 5 | 招标范围 | 采购清单所包含的全部内容（详见招标文件） |
| 6 | 资金来源 | 专项债资金 |
| 7 | 出资比例 | 100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购内容 | 医疗设备一批采购 |
| 10 | 质保期 | 1年 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家及行业相关规范和标准 |
| 12 | 供应商资格要求 | 详见招标公告中申请人资格要求 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间 | 招标文件获取之日起7个工作日内 |
| 15 | 招标人澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有）、澄清、招标答疑纪要、补遗书； |
| 18 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 19 | 投标保证金 | 不收取 |
| 20 | 签字或盖章要求 | 招标文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按招标文件明示的方式签字或盖章 |
| 21 | 投标文件份数 | 本项目为全流程电子化交易项目，供应商只需要递交电子投标文件，不用再提供纸质投标文件； |
| 22 | 投标截止时间 | 2023年7月20日8时30分（北京时间） |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 从相关评标专家库随机抽取经济、技术方面专家4人，业主代表1人，共5人组成。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 27 | 需要补充的其他内容 |  |
| 28 | 采购代理服务费 | 由中标方支付。参照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）、豫招协【2023】002号文规定的收费标准支付。 |
| 29 | 结果公告 | 结果公告将在招标公告发布的同一媒介发布 |
| 30 | 资料存档 | 为便于资料存档，中标供应商在领取中标通知书时，需提供投标文件纸质版一正二副，未加密的电子投标文件 1 份（U 盘介质），纸质版内容及未加密电子投标文件内容必须与汝州市公共资源交易中心系统上传内容一致。 |
| 31 | 需要补充的其他内容 | 本项目招标控制价：大写：贰佰柒拾玖万捌仟玖佰伍拾元整 小写：2798950.00元。 投标报价高于最高限价的，投标将被否决。 |

1.总则

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、服务期限和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2是否组织联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本项目前期准备提供咨询服务的；

(3）为本项目提供招标代理服务的；

(4）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

(5）与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

(6）与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

(8）被暂停或取消投标资格的；

(9）财产被接管或冻结的；

(10）在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本次代理服务费参照《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2002】1980号）文件、豫招协【2023】002号文的规定由中标供应商领取中标通知书前，向代理公司一次性付清。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

不召开。

1.10 分包

不允许分包。

1.11 偏离

不允许投标文件偏离招标文件的要求。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告

(2）供应商须知

(3）评标办法

(4）合同条款及格式

(5）采购清单及要求

(6）投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在质疑期限内要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以网上答疑形式发给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，采购人可以以网上发布信息更正公告形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且影响投标文件的编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

三、分项报价明细表

四、技术规格偏离表

五、售后服务承诺

六、资格审查材料

七、其他材料

八、投标诚信承诺

九、中小企业声明函

十、汝州市政府采购供应商信用承诺函

3.2 投标报价

投标报价要唯一。

3.3 投标有效期

在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4 资格审查资料

供应商在编制投标文件时，应按照招标文件要求提供资格要求的资料，以证实其各项资格条件能继续满足投标资格要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.5备选投标方案

不接受

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关交货期限、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

4.开标

4.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的开标时间和地点开标。

4.2 开标程序

4.2.1电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用 CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由招标代理机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

4.2.2待所有供应商投标文件解密完成后，由招标代理机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

5.评标

5.1 评标委员会

5.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.合同授予

6.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

6.3签订合同

6.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。无论是国库集中支付还是预算单位自行支付的政府采购合同，采购人都要自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在《河南省政府采购网》上公告，合同签订3个工作日内报本级财政部门备案。政府采购合同公告内容包括合同的约定资金支付方式、时间、条件和逾期支付资金的违约责任等，但涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

6.3.3供应商在中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。（详见附件）

7.重新招标和不再招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(l）投标截止时间止，供应商少于3个的；

(2）通过资格性审查的供应商不足三家的。

7.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，采购人可以不再进行招标。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》 (豫财购【2017】10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合文件中第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（不能超过最高限价） |
| 2 | 资格评审标准 | 供应商资格 | 符合第二章“供应商须知前附表”中供应商资格要求规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知前附表” |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表” |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表” |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100 分） | 投标报价：30 分 技术部分：20分 商务部分：50分 |

详细评审评分标准：

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价部分（30分） | 报价分（30分） | 本项目以满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。 其他供应商的报价分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／最终投标报价)×30 分。 1.根据财库{2022}19号文件的通知，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业参与价格分计算价=小微企业报价×（1-10%）。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》没有提供声明函的报价供应商将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 技术部分（20分） | 技术和服务指标的响应 （20分） | 技术参数及要求符合招标文件要求的，得 20分。评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求；带“*”号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣2分；非“*”号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣 1分；本项总分20分，不计负分，正偏离不加分。未提供技术和服务指标相关证明材料的按不满足技术参数或功能要求，扣除相应分数。 | 20 |
| 商务部分（50分） | 投标产品技术先进性（10分） | 评标委员会根据各供应商所投产品从可靠性、先进性、成熟性、总体设计及其他优惠条件等方面进行整体评价。 描述内容详细完善，有针对性，合理可行得10分； 有内容、内容基本可行的，得7分； 内容一般的、技术措施可行性一般的，得3分； 内容空洞、描述不清晰，得1分； 缺项得0分。 | 10 |
|  | 内容完整性和编制 水平 （10 分） | 投标文件编制内容完整，对内容理解深刻、准确，对需求认识全面到位得10分； 对需求有一定的了解和认识，得7分； 内容空洞、描述不清晰，得3分。 缺项得0分。 | 10 |
|  | 售后服务承诺（10分） | 详细说明售后服务的内容、形式、安装培训方案、质量保证、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、维修单位名称、地点，由评委根据各投标人差异进行评分， 描述内容详细完善，有针对性，合理可行得10分； 有售后服务承诺内容、内容基本可行的，得7分； 承诺内容一般的、技术措施可行性一般的，得3分； 售后服务承诺内容空洞、描述不清晰，得1分； 缺项得0分。 | 10 |
|  | 优惠承诺（10分） | 根据供应商对保修期内、质量保修期外的优惠承诺、服务承诺及技术措施等进行打分。 优惠及服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得10分； 有优惠及服务承诺内容、技术措施基本可行的，得7分； 优惠及服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得3分： 缺项得0分。 | 10 |
|  | 供货计划（10分） | 供货计划、验收方案完善有保障，供货时间等安排能较好满足使用方要求进行评分， 描述内容详细完善，有针对性，合理可行得10分； 有内容、内容基本可行的，得7分； 内容一般的、技术措施可行性一般的，得3分； 内容空洞、描述不清晰，得1分； 缺项得0分。 | 10 |

1.评审方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审程序

2.1评审工作按以下程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

3.投标文件初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)四十四条“公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”资格审查内容：第三章评标办法评审方法前附表 “资格审查标准”。

3.1资格性检查

3.1.1依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，招标人依据资格审审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

4.澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.比较与评价

5.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.4 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.5 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.评审结果

6.1评标委员会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选投标人。

6.2 评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告。

6.2.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
                           第四章 采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排痰机 | 一、设备用途： 运用高频胸壁震荡技术进行呼吸气道清除排痰治疗。适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。 二、主要技术参数： *1、结构形式：标准柜式推车式,不可拆分一体机。 *2、显示方式：大于9.7寸彩色液晶屏，中文菜单操作，操作方式：触摸屏操作。 3、导气方式：采用二级导气软管同步向背心充气、放气。每个背心同时连接2个导气软管，使背心充气均匀。 4、振动频率范围：5Hz-20Hz。 5、压强：0.5Kpa-3.2Kpa，分为10档可调节。 6、工作模式：治疗仪具有手动模式、五种自动模式（2种儿童模式，3种成人模式）及自定义模式。 7、定时功能：自动模式和自定义模式定时时间5min-20min，手动模式定时时间：1min-99min。 8、工作噪声：正常工作的整机噪音≤50dB。 *9、治疗仪具有气压手动释压功能。治疗仪提供在各种状态下手动释放加压装置气压的措施。该措施只需一个动作就能完成。 10、工作时间：排痰机可连续运行。 11、充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。 | 台 | 5 |
| 2 | 高流量湿化吸氧系统 | 一、主要用途： 适用于各类患有轻、中度呼吸窘迫综合征和/或伴低氧血症患者、慢性阻塞性肺气肿（COPD）、肺炎、支气管炎、气管插管、气管切开的患者。 二、设备配置及技术参数要求： 1、具备自动和手动功能；4.3英寸彩屏显示，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数 2、具备2种无创及2种有创功能； 3、一体化湿化控制，湿度输出范围：95–100%，准确度1%； *4、一体化流量，具备氧浓度调节功能，流量调节范围：2-80L/min，流量可选择;带有NBO流量补偿和压力补偿模式，达到精度0.02L； 5、一体化温度控制，范围：30℃—37℃任意可调,精度0.5℃，主机显示实时温度监测，在最高流速下温度也可设置为37℃； 6、TLZ氧浓度传感器实时监测，无需氧电池等耗材； *7、TLZ空氧混合氧浓度调节范围：21%-100%,氧浓度的精度0.5%；氧浓度不受流量变化影响。 8、加温湿化器具备自动和手动2种液体加注功能；具备自动加水水盒。 9、加湿器最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥280L/min； 10、外置TLZ输出流速自动补偿控制； 11、呼吸管路性能：传感器温控，带温度和流量补偿监控;内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路及加温功率; 12、设备在高流量条件下（或与呼吸设备共用），可产生持续的气道正压； *13、主机自身具有InSiv120℃加热功能，并配有专用可消毒管路，达到灭菌水平； 14、独有的设备1-7天使用参数查询和使用趋势回顾功能，显示温湿度、氧浓度和流量波形； 15、TLZ氧浓度过低或过高报警、环境温度报警、管路漏气、粘液堵塞报警、管路连接报警、水罐缺水报警、达到预设时间提示； 16、设备在最大输出压力25cmH20下，最大噪声≤40dBA。 17、可预设单次治疗时间，到时自动提醒； 18、具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定； 19、提供5种语言设置：中文、英文、俄文、法文、意大利语；具有全中文操作界面。 20、具备安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立； 21、具备鼻塞（大中小号）、气管切开接口等多种患者连接界面； *22、可选配新生儿模式、恒湿呼吸湿化模式、转运模式、呼吸机联机控制程序、夜间舒适压力控制模式及报警。 *23、主机可任意选配市场通用的可消毒水罐、可拆卸水罐、自动点滴水罐及定制型水罐。 | 套 | 6 |
| 3 | 双通道注射泵 | 1.安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34； 2.压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg。 3.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 4.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 5.速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 6.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 7.快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选； 8. KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h； 9.具备独立电源开关，单通道使用时更节能。 10.整机重量不超过4kg，主机自带提手，方便携带。 11.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 12.具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式； 13.具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。 14.信息储存：自动储存1500条以上的操作信息； 15.RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 16.支持药物库功能 | 台 | 10 |
| 4 | 单通道注射泵 | 1.安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34； 2.压力报警阈值3档可调； 3.阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 4.精度≤±2%； 5.快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； *6.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 7.速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 8.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 9.快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增 10.自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； 11.屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 13.整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 14.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 15.电池工作时间﹥6小时@5ml/h； 16.RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； | 台 | 20 |
| 5 | 加压袋 | 产品组成：输液加压袋产品主要由以下部分组成： 1.吊带 2.挂钩 3.加压膨胀袋体 4.透明夹层（放置液体或血浆袋） 5.连接管 6.测压器（精密型压力表） 7.充放气阀 8.快速充气球囊 压力显示方式：精密压力表显示 压力显示量程： 1、压力显示最大量程为300mmHg（即工作压力在300mmHg (40KPa)以内掌握）。 2、压力表量程为20～300mmHg。 袋体及材质： 1、采用更加耐用的高强度复合橡胶气囊 2、放置液体部分为透明材质，易于观察液体余量 3、采用企业标识外观设计，可防劣质伪冒 充放气阀：采用进口旋转进气、放气阀，连接更可靠，效果更快速。 工作环境：必须避光储存及运输。储存温度：2~25℃，湿度：20%~70%。 产品用途和应用范围： 输液加压袋使用场所主要有急救科、手术室、ICU/CCU、烧伤科、野外急救、战场急救紧急输血、输液。 | 个 | 30 |
| 6 | 支气管镜 | 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能； 2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作； *3、软管直径：5.2mm； *4、工作通道：≥2.6mm； 5、前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130°； 6、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变； 7、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux； 8、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀； 9、TFT显示屏尺寸≤3.0″，像素≥640（RGB）*480； 10、分辨率≥9.92 lP/mm； 11、景深：3-100mm； 12、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；配有通气帽，可低温等离子和环氧乙烷灭菌消毒。 13、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求； 14、可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）； 15、具备拍照录像、数据存储功能，≥32G内置TF卡，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时； 16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz； 17、充电器输出：5V DC,1A； 18、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量2300mAH； | 台 | 1 |
| 7 | 转运监护仪 | - 适用于成人、小儿、新生儿的监测。 - 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准 - 具备不小于5英寸彩色电容触摸显示屏支持手势操作，小巧便携。 - 具备IP44级防尘防水，易于清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 - 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 - 整机无风扇设计。 - 内置锂电池供电，支持不小于5小时的持续监测。 - 监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 - 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，具备良好抗干扰能力。 - 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 - 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 - 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。 - 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 - 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 - 可显示弱灌注指数（PI）。 - 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 - 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 | 台 | 2 |
| 8 | 空气压力波治疗仪 | 性能参数： - 专业手提和床挂（配备新型DVT挂钩）两用设计，结构牢固耐磨损；主机净重2.5×(1±15%) kg，设备尺寸184mm（W）×250mm（L）×150mm（H） - LCD彩色液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷； - 4种专业DVT治疗模式，M1~M4模式可自由选择 - 标配一次性DVT分段式气囊（单腔足底气囊，双腔小腿气囊和单腔大腿气囊），一次性气囊可充放气治疗5000次，其次标配永久性DVT气囊（分型和一次性气囊相同） - 配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个DVT分段式气囊； - 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； - 特制DVT分段式气囊； - 实时压力监测系统； - 智能参数记忆功能； - 过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护； - 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护； - 设备充气保持时间0~10s快速可调；充气间隔时间10~60s可调； - 时间设定模式：治疗时间1min-99h可调； - 气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购； | 台 | 5 |
| 9 | 康复训练车 | 1.功能性参数 *1.1一键设置：只需选择被动训练模式或主动训练模式，根据患者下肢力量的增减在主动、被动、助力三种模式间智能切换。 1.2被动运动模式：在被动运行时，设备可以灵敏发现患者肢体具有的微小肌力并通过发现助力次数显示出来。 1.3主动运动模式：当训练模式从被动运动自动进入助力运动，随着训练者的力量增加，自动进入主动运动，随着训练者力量不断增加时设备自动增加阻力，当训练者的力量减小时设备会自动减小阻力，当训练者不发力时训练模式从主动运动返回到被动运动模式； 1.4助力训练模式：患者可利用肌肉残余力量在电机助力下进行下肢小肌力主动运动。 1.5智能保护功能：电脑通过传感器判断出患者的屈张力或伸张力过大时，设备自动改变曲柄运转方向，在伸张运动或屈曲运动二种运动模式自动切换，从而起到痉挛保护的作用；在运转过程中随时检测患者的下肢关节或肌肉的疲劳状态通过改变运行方向加以缓解； 1.6训练运动时间：0-99分钟.步进增量分为：1分钟和10分钟±10% *1.7移动升降行程 1.7.1机身高度调整：具备高度调整功能来调节升降行程，上下移动行程为150㎜，误差±10%；电动调控运动中心高度，操作轻松简单，适合医院频繁调整的要求。 1.7.2 具备床尾连接装置，且高度可调，保证适用不同高度的病床及患者使用过程中的安全性。 1.7.3 水平移动行程：下肢传动机构机头前后移动行程：机箱后面前后移动行程130㎜，误差±10% *1.8 双曲柄连结：曲柄半径可调，增加关节活动范围。 *1.9 符合人体工程设计的脚盒，可有效的矫正患者的足下垂，活动参数需满足： 髋关节：屈曲90°、伸展45°、活动范围45°； 膝关节：屈曲150°、伸展90°、活动范围60°； 踝关节：背屈跎伸的活动范围10°- 0°- 22° 1.10肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示； 1.11训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据； 2.非功能性参数 2.1软件 操作程序：嵌入式软件操作系统 2.2硬件： 2.2.1 CPU：lpc2132-485 2.2.2显示屏：5.6英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便 2.2.3接口：RJ232 2.2.4电机：无刷电机，转速：5转/分钟-60转/分钟 ±4转/分钟 2.2.5 阻力扭矩：4-9Nm 2.2.6 助力扭矩：4 Nm 2.2.7 电源适配器：符合医用电气设备安全规范GB9706.1；输出过载、过压、过温、短路保护，保护自恢复的保护功能； 2.2.8 下肢脚盒：须符合人体工程设计；材质为（注塑）ABS；配备脚面束带； 2.2.9 电源要求：AC 220±22V，50 Hz±1Hz ，功率≤60W 2.2.10 工作环境要求：温度：5℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力范围：860hpa～1060hpa | 台 | 1 |
| 10 | 医用降温毯 | 1.设备用途 广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者，进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧,禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗。 2.设备原理： 制冷系统：旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术。 3.系统结构：双路输出，双温控制，可降温毯、降温帽同时使用。 4.毯帽温控范围：-2℃～30℃任意可调，最大降温速度每分钟2℃。 5.毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示 表面温度不均匀度：≤2℃ 6.体温设定范围：30℃～40℃ 7.显示界面：薄膜按键式控制面板,液晶显示屏，LED背光。 8.系统控制方式：两种控制模式 手动控制模式和自动控制模式，即毯帽监测模式和人体体温监测模式。 自动控制模式体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）； 9.内置传感器监测毯帽温度，使用安全，方便。 10.腋温和肛温传感器可任意选择。 11.自锁快速接头，使用操作更方便、简捷、移动自如，防漏。 12.毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗 。 13.安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。 | 张 | 2 |
| 11 | 升温仪技术参数 | 1.设备用途 对患者进行亚低温治疗及围手术期进行复温使用的一款双重功能的设备。有效提高生存率；并对重症病人长时间手术后恢复体质，增强机体免疫力，降低术后愈合时间，调节水电解质及酸碱平衡。 2.设备原理： 加热系统：防腐碳钢加热盘 制冷系统：旋转式进口高分倍医用压缩机二次水循环无氟环保制冷技术。 3.系统结构：三路输出，独立控温。 4.温控范围：-2℃～40℃任意可调，升降温速度每分钟≥2℃,水温温控范围：-4℃～40℃。 5.毯面温度：降温毯和降温帽的表面温度围绕水温的±1℃显示 表面温度不均匀度：≤2℃ 6.体温设定范围：30℃～40℃ 7.显示界面：7寸彩色液晶触摸屏 8.系统控制方式：两种控制模式 手动控制模式和自动控制模式，即毯帽监测模式和人体体温监测模式。 手动控制模式时直接设置毯帽目标温度，同时监测人体体温达到目标值。 8.1降温系统自动控制模式: 体温设定范围：31℃-37℃，五种体温控制档，分别为：31±0.5℃（中度低温）、33±0.5℃（颅脑降温）、35±0.5℃（发热降温）、37±0.5℃（防褥疮护理）以及自定义模式（医嘱）； 8.2升温系统自动控制模式: 体温设定范围分三档：36±2℃、40±2℃以及自定义模式。 9.内置传感器监测毯帽温度，使用安全，方便。 10.腋温和肛温传感器可任意选择。 11.自锁快速接头，使用操作更方便、简捷、移动自如，防漏。 - 毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗 。 13.安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。 | 台 | 2 |
| 12 | 压力表 | 主要参数： 1：氧气流量调节范围为1-10L/min, 2：在流量关闭的情况下，高压部分能承受15MPa的压力 3：经减压器后，压力应控制在0.2-0.3MPa, 4：安全阀排气压力为0.35±0.05MPa | 个 | 10 |
| 13 | 四通道注射泵 | 一、输液信息采集系统 - 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，可以与系统数据无缝连接 - 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 - 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求； - 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 二、注射泵 - 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% - 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h - 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml - 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； - 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，至少支持10种以上颜色； - 防异物及进液等级至少IP33 三、输液泵 - 支持输血功能，并提供证明文件 - 快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开 - 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 - 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作。 - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色 - 报警时可通过示意图片直观提示报警信息，压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 - 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 - 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 - 防异物及进液等级IP33 | 台 | 5 |
| 14 | 肠内营养泵 | 喂养模式：连续模式、间歇模式； 泵送方式 ：盘式蠕动挤压； 肠内给养器规格：一次性肠内给养器，无需专用耗材； 喂养速度：1～1800ml/h； 连续模式设置：预置量范围1～99999ml、时间范围00：00：02～99:59:59； 间歇模式设置：时间范围1min～24h、次数范围1～100次； 排气设置：有手动、自动排气方式，速度为2000ml/h不可调； KTO设置：有手动、自动排气方式，时间为1min～24h可调； 反抽设置：有手动、自动反抽方式，速度为1～1200ml/h可调； 冲洗设置：有手动、自动冲洗方式，速度为1～1200ml/h可调； 快进设置：有手动、自动快进功能，速度为1～1200ml/h可调： 加温设置：32～50℃或90～122℉； 温度控制精度：≤±2℃ 营养液设置：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度最大为500ml/h； 日期时间设置：可设置年月日和小时分钟秒钟，实时计时； 遗忘操作设置： 1～5min可调； 待机时间设置： 10min～24h可调； 夜间模式设置：有夜间模式，可设置夜间模式开始时间和结束时间； 历史记录查询：具有历史记录查询功能； 病人设置：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高和科室； 营养管品牌管理：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校准和恢复内置品牌，可储存不少于100种品牌。 运行灯光设置：闪烁、常亮或熄灭三种状态可选； 锁屏设置：有锁屏开关，时间为1～5min可调； 音量设置：分10档可调。 网络设置：有网络设置功能，通过WIFI可连接到输注监护管理系统。 外部接口： 1个USB接口、1个外部电源接口和1个加温仪航空插座接口； 重启按键：具有一个重启按键； 报警功能：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成。遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成。 显示屏：4.0英寸触摸屏，按键与触摸屏组合操作； 屏幕亮度设置： 分10档可调； 装管方式：正面安排营养管，方便使用与巡回观察； 交流电源：100～240V，50/60HZ，最大功耗：60VA； 内置电池：可充电锂电池，DC10.8V，2600mAh，速度≤25ml/h时,工作时间≥10h； 工作环境：温度：+5℃～+40℃、湿度：15%～95%，大气压：57KPa～106Kpa 贮运环境：温度：-20℃～+55℃、湿度：10%～95%，大气压：50KPa～106Kpa | 台 | 5 |
| 15 | 营养泵加热器 | 1．温度设置范围：摄氏度℃：35.0℃～42.0℃； 华氏度℉：95.0℉～107.6℉； 2．温度精度：摄氏度℃：≤±1℃； 华氏度℉：≤±l.8℉； 3．增量：摄氏度℃：0.1℃； 华氏度℉：0.2℉； 4．温度单位：摄氏度℃、华氏度℉； 5．加温时间：2分钟； 6．超温保护：46℃，软硬件3重保护； 7．报警：高温报警、低温报警、系统错误、开门提示、加热提示； 8．适用输血/输液器：标准一次性PVC输血/输液器（外径：3.4mm～4.5mm）； 9．显示屏：LED； 10．加温方式：加温板缠绕方式，长、中、短三种缠绕方法； 11．固定方式：托架、吊绳两种方式； 12．电源：交流电：100～240V， 50/60HZ，0.3～0.7 A ； 适配器：12V，2.5A； 13．额定功率：85VA； 14．工作环境：温度：+5℃～+30℃；湿度：20%～80% ； 大气压力：76.0kPa～106.0kPa； 15．贮存环境：温度：-20℃～+55℃；湿度：10%～95%; 大气压力：50.0kPa～106.0kPa； 16．进液防护等级：IPXl； 17．电击防护类型：II类，有源供电设备； 18．电击防护程度：CF型无除颤放电效应防护的应用部分； 19．工作模式：连续运行； | 台 | 10 |
| 16 | 压缩雾化器 | 供临床雾化药液 最大雾化率：≧0.2mL/min 工作噪音：小于65db(A) 药液容量：≧15ml 雾粒直径：0.5μm-10μm 压缩泵最大空气压力：≧0.15MPa 压缩泵自由空气流量：≧10Lmin | 台 | 20 |
| 17 | 气垫床 | - 基本构造：防褥疮床垫由气垫、气泵和连接导管组成 - 气垫材质：32-35丝加厚PVC布料，具有环保无毒、耐磨防滑、防漏微孔喷射透气干爽功能。 - 气垫尺寸：2000*900 - 气泵型号：交替泵，采用陶瓷转化阀 - 功率：≦8W - 出气气压：≧14kpa - 出气流量：≧6L/min - 噪音：≦50db - 承受压力：达到135kg的承载力而不出现脱胶、撕裂和爆破 - 具有睡眠功能：睡眠状态功率低至2W - 具有快速放气功能：具备CPR心脏复苏快速放气口 | 张 | 10 |
| 18 | 除颤仪AED | 一、外观 便携性：具有便携把手，便携性好。 二、性能 1、抗碰撞，抗跌落。 2、防水防尘性能至少为IP55。 *3、车载强度满足救护车标准，需取得EN1789:2007。 三、除颤 1、采用双相波技术。 2、除颤模式：适用于成人和儿童患者，具有成人和儿童模式双模式。 3、输出最大能量：360J。 4、分析时间：不大于5秒 5、放电时间：从开机到准备放电就绪的时间＜8.5秒 四、除颤电极片 1、电极片类型：一次性黏贴型电极片，成人、儿童电极片应可通用。 2、可预先连接，节省操作时间，提高抢救效率。 3、具有电极片粘贴方式示意图。 4、具有电极片连接状态自检功能和报警提示。 5、有效期≥4年 五、电源 1、使用时长：待机时长不少于5年，至少支持300次除颤或至少6小时心电监护。 2、具有电池状况自动检测功能，有低电量报警提示，屏幕具有电量显示。 六、除颤操作 1、操作步骤简单易行，不超过3步。 2、模式选择：支持成人和儿童模式一键快速切换。 七、设备自检 1、具有开机自检、每天自检、每月自检功能。 2、具有设备状态显示功能，可根据自检结果显示设备状态。 八、数据传输和存储 数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。 | 台 | 15 |
| 19 | 便携式心电图机 | 一、整体要求： 1.1系统获得IHE证书，通过10个功能角色，即采集设备MOD，检查申请受理OF，执行步骤管理PPSM，图像管理IM，报告创建RC，图像显示ID，报告管理RM，证据创建者EC，显示心电图DISPLAY，心电数据源INFO_SRC的测试。 1.2系统获得二类医疗器械注册证。 1.3近六年内，生产厂家无食药监部门的处罚记录。 1.4生产厂家具备医疗器械生产企业许可证。 1.5设备的投标资格认证：所投设备符合中国国家有关管理法规，且所投产品心电网络系统及心电采集设备是同一厂家产品（心电网络系统与心电图采集设备为同一品牌，以保证产品的延续与稳定），具有自主知识产权及持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求。 1.6为保证数据的安全性，心电网络系统具有专业“加密锁”进行保护，同时为保证数据的完整性，可使心电网络系统打印的报告波形跟心电图机打印的热敏报告波形一致。 1.7时间同步管理，支持服务器、客户端、设备时间（投标厂家心电图设备）自动同步，整个系统实现一致的时间管理，避免服务器、客户端电脑、检查设备时间不一致带来的医疗纠纷。 1.8为保证系统功能的整体性和扩展性，心电网络系统能接入静态心电、动态心电、动态血压设备，实现设备原始数据在同一套系统的分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照等方式获取片断数据。 二、软件要求 2.1支持与医院现有信息化系统的全面接入，如HIS、PACS、EMR、体检、CA、集成平台等 2.2支持视图、存储过程、Webservice、DICOM、HL7等多种对接方式。 2.3支持接入DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM格式文件，满足医院信息化需求。 2.4支持按照申请时间、登记时间、检查时间、诊断时间、审核时间检索申请单。 2.5可接入血氧、心电、血压、体温、血糖、血脂、尿液、胎监等，便于医生更全面的了解病人生命体征，同时支持远程会诊。 2.6支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异等高级分析诊断功能，并打印对应报告。 2.7支持正常、幼儿、S5、位置性Q波、上移一肋间、上移两肋间、右心、下移一肋间、下移两肋间等多种导联模式。 2.8支持采集完毕自动推送消息到诊断工作站，带弹窗和声音提醒。 2.9支持心电信号质量检测，通过弹窗和颜色提醒，方便医生了解导联连接状况。 2.10支持第三方电生理设备如脑电、肌电、肺功能等电生理设备的报告规范化接入归档。 2.11支持数据重新滤波及异常测量值特殊标记。 2.12支持五种QTC计算公式。 2.13支持危急值参数自定义，支持病人自动危急值预警功能，紧急/危急申请单红色置顶标识。 2.14支持危急值闭环管理，医生确认危急后，可以推送危急信息到临床。 2.15支持平均模板分析。 2.16支持波形缩放，缩放倍数支持自定义调整。 2.17 提供电子尺，一次测量可以同时获取间期、振幅、心率信息。 2.18提供多种打印报告模板，支持多种报告格式，如12*1、3*4、6*2、3*4+1、3*4+3、6*2+1、6*1、6*3、6*3+1、6*2+6*1、6*2+1+6*1、12*1+6*1、15*1、3*5、3*5+1、3*5+3、6+6+3、6+6+3+1、6+9、6*1、长导联（一节律）、长导联（三节律）等。 2.19支持报告解读二维码显示，用户扫描后可了解心电图科普。 三、采集终端硬件要求 十二导心电图机 1、ECG输入通道：12导联同步采集 2、显示信息：同屏显示12导心电波形 3、兼容9导联，12导联采集模式 4、采样率64000点/秒/通道 5、 输入阻抗：≥100MΩ 6、频率响应：0.01-500Hz 7、定标电压：1mV±2% 8、耐极化电压：±900mV 9、内部噪声：≤12.5µVp-p 10、时间常数：≥3.2s(0,+20%) 11、共模抑制比：≥140dB 12、自带打印功能,可通过热敏式点阵打印机打印报告 13、交直流两用,自动转换 14、 内置可充电锂离子电池，充满后可正常工作时间≥3.5小时 | 台 | 12 |
| 20 | 电子显微镜 | - 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 - 主要技术指标 2.1 研究级正置显微镜 2.1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察 2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 2.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 2.1.4 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30° 2.1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。 2.1.6 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5） 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6） 20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring） 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring） 100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring, oil） 2.1.7 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 2.1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数为22； 2.1.9 物镜转换器：五孔物镜转换器 2.1.10 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1 | 台 | 1 |

- 合同条款及格式

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2采购文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合采购文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照采购文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照采购文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照采购文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

32

2

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照采购文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。采购文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；采购文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

33

2

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                                                     乙方：

住所：                                                     住所：

法定代表人（单位负责人）：                           法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                                                联系方法：

开户银行：                                                开户银行：

账号：                                                      账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第六章 响应文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

供应商：                                      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

三、分项报价明细表

### 四、技术规格偏离表

五、售后服务承诺

六、资格审查材料

七、其他材料

八、投标诚信承诺

九、中小企业声明函

十、汝州市政府采购供应商信用承诺函

一、投标函

（采购人名称）：

根据贵方               （项目名称）招标文件，我方授权（供应商代表姓名）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币大写             ，小写           元。

2、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改、澄清文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、供应商保证遵守招标文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为：60日历天

6、供应商同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

供应商 (电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

联系方式：

日  期：      年     月     日

投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 （ 单位：元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 |  |
| 质保期 |  |
| 其它说明 |  |

供应商 (电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：      年     月     日

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （电子签章）

年     月     日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 　　　　　　　　　（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件

供  应  商：                           （电子签章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

年       月        日

三、分项报价明细表

供应商名称（全称并加盖公章）：                        金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价函”报价合计相等。

供应商 (电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：      年     月     日

### 四、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求规格或参数 | 响应货物规格或参数 | 偏离 (正/负) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商 (电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：      年     月     日

注：供应商应对照招标文件技术规格要求，反映所提供货物和服务对招标文件的技术规格要求的全部正/负偏离（优于招标文件要求的为正偏离、低于招标文件要求得为负偏离）情况。未在本表中做出偏离说明的项目，视为与招标文件要求一致；在本表中做出偏离说明的项目，供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在技术标中提供详细资料。

五、售后服务承诺

（格式自拟）

六、资格审查资料

七、其他材料

（供应商认为有必要提交的其他资料）

八、投标诚信承诺

致：       （采购人）

本着认真、诚信、严谨的态度，我公司决定参加贵单位关于        （项目名称）         的投标。我公司承诺如下：

一、在投标过程中，我公司将严格遵守国家相关法律法规及省、市规定，遵循招标文件的要求。

二、在报名及投标过程中，我公司保证按招标公告和招标文件要求提供的所有备审资料合法、真实、有效。

三、报名通过后，我公司将认真组织参与本次招标活动。除不可抗力或法定情形外，保证不放弃本次投标,按招标文件要求参加开标会议。如若放弃投标，我公司愿意弥补招标活动损失，并接受相关部门处罚。

四、在投标过程中，我公司保证公平竞争，不与采购人、其它供应商、代理机构、评标专家等就本项目串通投标。

五、我公司如被确定为中标候选人，保证不出现违法放弃中标行为，违法放弃中标行为包括但不限于以下情形：

1.  除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，中标候选人拒绝按规定接受中标的；

2   除不可抗力因素和采购人的责任等免责条件外，中标人拒绝依据招标文件、投标文件和中标通知书与采购人签订书面合同的；

3.  建设行政主管部门认定的其他违法放弃中标行为。

六、我公司如有第五条所述行为，愿意接受被认定为违法放弃中标，并接受以下处罚：违法放弃中标的，交纳其投标报价与依序递补中标候选人投标报价差额作为对招标活动损失的补偿，并按《中华人民共和国招标投标法》第六十条及相关法律法规和规章的规定，取消2至5年参加必须招标项目的投标资格。

七、我公司愿意配合相关部门关于本项目的调查，如有违法违规行为愿意接受处罚。

八、如果我公司对招标工作有询问、质疑、投诉，保证按法律法规相关规定进行，决不恶意投诉。

以上承诺为我公司真实意愿。

供应商 (电子签章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日  期：      年     月     日

九、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：如果投标单位不是中小型及微型企业，本声明函可删除）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加   （单位名称）        的   （项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元¹，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.  （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：如果投标单位不是中小型及微型企业，本声明函可删除）

十、汝州市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人):

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自原参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期:  年  月  日

注：

1、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”,前文已提供的此处不再重复提供。

3、采购人有权在签订合同前要求供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。（提供营业执照，具有2022年度经审计部门审计合格的财务审计报告（公司成立不足一年的需提供开户银行出具的资信证明或成立以来的财务报表）；提供2023年以来任意一个月的公司纳税证明和社保缴纳证明；提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的“重大税收违法失信主体”、和中国执行信息公开网（全国法院失信被执行人名单信息公布与查询）（http://zxgk.court.gov.cn）网站的“失信被执行人”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以上各网站查询结果页面截图）。

关于监狱企业（如有，不适用可删除）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有，不适用可删除）

- 政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函（如有，不适用可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （盖单位公章）

年     月    日