荥阳市高山镇人民政府行政审批服务中心建设项目

竞争性磋商文件

采购编号：荥财磋商-2023-59

采 购 人：荥阳市高山镇人民政府

代理机构：安信项目管理有限公司

日    期：二零二三年十月

目     录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评标办法（综合评分法）	19

第四章 合同主要条款及格式	25

第五章 工程量清单	65

第六章  技术标准和要求	117

第七章  响应文件格式	118

- 竞争性磋商公告

荥阳市高山镇人民政府行政审批服务中心建设项目（二次）竞争性磋商公告

项目概况

荥阳市高山镇人民政府行政审批服务中心建设项目的潜在供应商应在使用CA数字证书登录荥阳市公共资源交易中心网站获取磋商文件，并于2023年11月1日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：荥财磋商-2023-59；

2、项目名称：荥阳市高山镇人民政府行政审批服务中心建设项目；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：981526.29元；

最高投标限价：981526.29元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荥财磋商-2023-59-1 | 荥阳市高山镇人民政府行政审批服务中心建设项目 | 981526.29 | 981526.29 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：

荥阳市高山镇行政审批服务中心建设。

5.2 资金来源：财政资金

5.3 质量要求：合格。

5.4 工期：180日历天。

5.5 标包划分：本项目划分为1个标包。

6、合同履行期限：180日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其它组织的营业执照等证明文件；）

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供企业2022年经审计的财务报告（成立不足一年的企业应提供其基本户开户银行出具的资信证明）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行承诺，格式自拟；）

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税企业，应提供相关证明文件；）

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行承诺，格式自拟；）

2.资质条件：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证，并具有有效的劳动合同和本单位近半年任意一月缴纳的养老保险明细（新成立公司时间计算以成立时间为准）；自本项目发布磋商公告之日起至投标截止时间止未担任其他在建工程项目的项目经理并出具无在建承诺书；

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取采购文件

1.时间：2023年10月17日 至 2023年10月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：荥阳市公共资源交易平台

3.方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2023年11月1日09时30分（北京时间）

2.地点：荥阳市公共资源交易平台

五、响应文件开启

1.时间：2023年11月1日09时30分（北京时间）

2.地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《荥阳市公共资源交易中心网站》、《荥阳市政府采购网》上发布，招标公告期限为三个工作日 。

七、其他补充事宜

响应文件制作及上传：

获取采购文件后，供应商请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）。

供应商须在响应文件递交截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子响应文件。

开标：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商应当在响应文件递交截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

本项目采购监督部门为：荥阳市财政局。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：荥阳市高山镇人民政府

地址：荥阳市高山镇

联系人：唐先生

联系方式：138 3838 0023

2.采购代理机构信息（如有）

名称：安信项目管理有限公司

地址：郑州市郑东新区普惠路67号升龙广场1号楼A座2204室

联系人：毛女士

联系方式：0371-65000699

3.项目联系方式

项目联系人：毛女士

联系方式：0371-65000699

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：荥阳市高山镇人民政府 地 址：荥阳市高山镇 联 系 人：唐先生 电 话：138 3838 0023 联系方式： 联系方式： |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：安信项目管理有限公司 地址：郑州市郑东新区普惠路67号升龙广场1号楼A座2204室 联系人：毛女士 联系电话：0371-65000699 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 荥阳市高山镇人民政府行政审批服务中心建设项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 荥阳市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 荥阳市高山镇行政审批服务中心建设 |
| 1.3.2 | 工期 | 180日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ①具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其它组织的营业执照等证明文件；） ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供企业2022年经审计的财务报告（成立不足一年的企业应提供其基本户开户银行出具的资信证明） ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行承诺，格式自拟；） ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税企业，应提供相关证明文件；） ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行承诺，格式自拟；） - 2.资质条件：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具建筑工程专业贰级及以上以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证，并具有有效的劳动合同和本单位近半年任意一月缴纳的养老保险明细（新成立公司时间计算以成立时间为准）；自本项目发布磋商公告之日起至投标截止时间止未担任其他在建工程项目的项目经理并出具无在建承诺书； 3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】 。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不组织 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 时间：获取磋商文件之日起5个工作日内提出 形式：通过荥阳市公共资源交易中心电子平台系统内提出 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间5天前（采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“网上提问”或“群发消息”告知供应商。各供应商须重新下载最新的磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成磋商文件其他材料 | 除磋商文件外，最高投标限价以及采购人在采购期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 获取磋商文件之日起5个工作日内提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2023年11月1日9时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 所有澄清均通过“荥阳市公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 所有修改均通过“荥阳市公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为供应商已收到并确认，请各供应商及时关注本项目通过系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件其他材料 | 1、采购人发出的补充文件或变更资料（如有） 2、供应商认为需要提交的其他证明材料，具体见响应文件格式 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取投标保证金，但供应商应做出相关实质性的承诺。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 须提供企业2022年经审计的财务报告（成立不足一年的企业应提供其基本户开户银行出具的资信证明） |
| 3.6 | 是否允许备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1、电子响应文件 供应商在制作电子响应文件时，“响应文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目 “响应文件正文”中的要求签字盖章的格式内容，供应商须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。 |
| 3.7.4 | 响应文件的制作及要求 | 加密的电子响应文件壹份（.XYTF格式，在会员系统指定位置上传）； |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 供应商须在响应文件提交截止时间前在荥阳市公共资源交易中心交易系统中将加密电子响应文件加密上传。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年11月1日9时30分（北京时间） 开标地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）远程第二开标室； 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.xyggzyjyzx.com:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），供应商无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。未在规定截止时间前解密的，采购人不予受理。因加密电子供应商文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，将被拒绝。 |
| 5.2 | 开标唱标程序 | 本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商对加密的电子响应文件进行解密。解密完成后各供应商的电子响应文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子响应文件的将视为放弃投标。 供应商对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 供应商未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人； 评标专家确定方式：投标截止时间前24小时内，从相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：3名 |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 最高投标限价 | 本项目设最高投标限价，最高投标限价为981526.29元，凡供应商的投标价格超出“最高投标限价”（不含等于“最高投标限价”）的，该供应商的响应文件将不予进行后续评审，否决其投标。 |
| 10.2 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费《河南省招标代理服务收费指导意见》规定，采购代理服务费将向成交人收取。此费用由供应商综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |
| 10.5 | 中小微型企业有关政策 | 对于供应商为监狱企业、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其响应文件中的一次报价为准。 监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号) 的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。声明函内容真实性由供应商负责。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。） 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 10.6 | 政府强制采购和优先采购的节能产品、环境标志产品 | 如果所投产品是财政部、国家发展改革委最新节能清单的政府强制采购和优先采购的节能产品及环境标志产品的，须提供以下材料： ★投标产品中的设备属于政府强制采购节能产品，在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单内，强制采购节能产品具体品目以“★”标注，例如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。 应提供政府强制采购节能清单文件首页、产品清单所在页，或对应型号的节能产品证书等证明材料，否则视为非实质性响应磋商文件要求。 投标产品中的设备属于最新一期的政府优先采购节能产品、环境标志产品，应提供政府优先采购节能清单（或环境标志产品清单）文件首页、产品清单所在页，或对应型号的节能产品证书（或环境标志产品证书）等证明材料，否则视为主动放弃被优先采购的权利。 优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围（优先采购指最终得分相等时，投标报价也相同时，按技术指标优劣顺序排序，技术指标优劣情况相同的优先购买所投优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的）。 |
| 10.7 | 其他要求 | - 本项目磋商文件未尽事宜，则按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规执行。 2、供应商需独立制作、修改和上传响应文件，若因响应文件制作机器码与其他供应商一致，机器码一致的所有响应文件按无效文件处理，所造成的不良后果由供应商自行承担。 |

1. 总则

# 1.1 项目概况

1.1.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目项目地点：见供应商须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

# 1.3 采购范围、工期和质量标准

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

# 1.4 供货商资格要求

1.4.1供货商应具备承担本项目的资格要求：详见供应商须知前附表；

1.4.2 本次采购不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

# 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

不组织

# 1.10 投标预备会

不组织

# 1.11 分包

不允许

# 1.12 偏离

不允许

2. 磋商文件

# 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商公告

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）响应文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

# 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间5天前通过“荥阳市公共资源交易中心平台”发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的后果，由供应商自行承担。

# 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通过“荥阳市公共资源交易中心平台”通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3.2请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的后果，由供应商自行承担。

# 3. 响应文件

# 3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

一、磋商响应函及磋商响应一览表

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标承诺函

四、已标价工程量清单

五、资格证明文件

六、技术文件

七、供应商认为与本次项目有关的其他材料

# 3.2 投标报价

3.2.1投标报价中供应商应报出货到项目地点。其中应包含设备价、备品备件价、检验费、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）等各项费用。

3.2.2供应商的投标报价应包含验收合格正式交付使用前所发生的一切费用，且供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

3.2.3响应文件的投标报价，应是完成本文件所列采购范围的全部内容。

3.2.4采购人对供应商提供的产品有权到制造商进行考察和验货，供应商应提供便利条件。

# 3.3 投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标承诺函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

# 3.4 投标保证金

按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取投标保证金，但供应商应做出相关实质性的承诺。

3.5 资格审查资料

供应商在编制响应文件时，应按新情况提供相关资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足磋商文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

# 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

# 3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2响应文件应当对磋商文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量要求、技术标准等实质性内容作出响应。

3.7.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标单位及招标监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

# 3.8响应文件的样式和签署

3.8.1供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交响应文件。

（1）加密的电子响应文件（.XYTF 格式）,应在投标截止时间前通过“荥阳市公共资源交易中心（http://www.xyggzyjyzx.com/）”电子交易平台内上传；

3.8.2加密的电子响应文件为“荥阳市公共资源交易中心（http://www.xyggzyjyzx.com/）” 网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

3.8.3供应商在制作电子响应文件时：

（1）“响应文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、“磋商响应一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；

（2）左侧栏目 “响应文件正文”中的要求签字盖章的格式内容，供应商须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

（3）将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

3.8.4响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

3.8.5电子响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

3.8.6供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.XYTF格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

# 4. 投标

# 4.1响应文件的密封和标记

交易中心系统上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.2.2供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与荥阳市公共资源交易中心联系。

4.2.3逾期上传的或者未上传至指定位置的响应文件，采购人不予受理。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在递交响应文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。最终响应文件以投标截止时间前完成上传至荥阳市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。

4.3.2从投标截止期至供应商在响应文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标。

# 5. 开标

# 5.1 开标时间和地点

5.1.1采购人在本章供应商须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点通过电子视频进行公开开标。

5.1.2本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为

（http://www.xyggzyjyzx.com:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）， 供应商无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

5.1.3供应商须在系统规定的解密时间内完成解密，未在规定截止时间前解密的，采购人不予受理。因加密电子供应商文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，将被拒绝。

# 5.2 开标程序

本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商对加密的电子响应文件进行解密。解密完成后各供应商的电子响应文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子响应文件的将视为放弃投标。

供应商对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

# 6. 评标

# 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。通过初步评审的投标人进行最终报价，最终报价参加二次磋商报价评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7. 合同授予

# 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定成交人外，采购人依据评标委员会推荐的成交候选人确定成交人，评标委员会推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

# 7.2 成交通知

7.2.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

7.2.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.2.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

7.2.4采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

7.2.5成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7.2.6中标公告期限为1个工作日。

7.2.7在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出中标通知书。

7.2.8中标通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃中标。

# 7.3 签订合同

7.3.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

7.3.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.3.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8. 重新采购和采购变更

# 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）通过资格审查少于3个或经评标委员会评审后否决所有投标的。

# 8.2 采购变更

重新采购后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后可采用其他采购方式。

# 9. 纪律和监督

# 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

9.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.3.2评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评分办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 |  |  |  |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 磋商响应函签章 |  |  |  |  | 符合磋商文件规定 |
|  |  | 响应文件格式 |  |  |  |  | 符合第七章“响应文件格式”要求 |
|  |  | 报价唯一 |  |  |  |  | 只能有一个有效报价，且未超出该项目最高投标限价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ①具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其它组织的营业执照等证明文件；） ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供企业2022年经审计的财务报告（成立不足一年的企业应提供其基本户开户银行出具的资信证明） ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行承诺，格式自拟；） ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2023年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税企业，应提供相关证明文件；） ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行承诺，格式自拟；） 2.资质条件：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证，并具有有效的劳动合同和本单位近半年任意一月缴纳的养老保险明细（新成立公司时间计算以成立时间为准）；自本项目发布磋商公告之日起至投标截止时间止未担任其他在建工程项目的项目经理并出具无在建承诺书； 3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 采购范围 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |
|  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |
| 2.2 | 分值构成 |  |  | 报价部分：35分； 技术部分：46分； 商务部分 ：19分； |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |  |  |
| 2.2.1 （1） | 投标报价（35分） |  | 磋商报价 评分标准 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且二次磋商报价最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×35 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。需提供符合要求的中小企业声明函。 |  |  |  |
| 2.2.1 （2） | 技术部分（46分） |  | 施工方案与技术措施（10分） | - 施工方法合理5分，基本合理3分，一般合理1分，缺项不得分； - 施工技术措施合理5分，基本合理3分，一般合理1分，缺项不得分； |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理体系与措施（6分） |  | - 质量管理制度、保证措施：针对性及可操作性强6分，基本合理3分，一般1分，缺项不得分； |  |  |
|  |  |  | 安全管理体系与措施（6分） |  | 安全生产保护措施：针对性强6分，基本合理3分，一般1分，缺项不得分； |  |  |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施（6 分） |  | 文明工地和环境保护措施：针对性强6分，基本合理3分，一般1分，缺项不得分； |  |  |
|  |  |  | 工程进度计划与措施（6分） |  | 施工进度计划及保证措施合理6分，基本合理3分，一般合理1分，缺项不得分； |  |  |
|  |  |  | 施工主要机械设备及人力资源配置（6分） |  | 1、施工机械满足施工要求的得2分，基本满足要求得 1 分，缺项不得分； 2、机构设置健全的得2分，基本健全得1分，缺项不得分； 3、施工及技术管理人员配置合理得2分，基本满足要求得1分，缺项不得分。 |  |  |
|  |  |  | 施工总体布置（6分） |  | 施工总体布置合理得6分，基本合理得3分，一般1分，缺项不得分。 |  |  |
| 2.2.1 （3） | 商务部分（19分） |  | 项目主要 人员配备 （3分） |  |  | 项目管理部施工员、质检员、安全员、资料员、材料员配备齐全得3分，缺项不得分。 |  |
|  |  |  | 服务承诺 （12分） |  |  | 根据响应文件服务承诺(工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺、不拖欠农民工工资的有关承诺及措施、提供有实质性意义的其他优惠服务) ①内容详实，服务承诺、保障措施科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强。（12分） ②内容完整，服务承诺、保障措施基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高。（8分） ③内容基本完整，服务承诺、保障措施在科学、合理性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。（3分） 缺项不得分。 |  |
|  |  |  | 综合实力（4分） |  |  | 1.应商须提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，及企业信用AAA证书每提供一个证书得 1分，共计 4 分。 |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对2.2.1（1）投标报价计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对2.2.1（2）技术部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对2.2.1（3）商务部分计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商得分＝A+B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.3响应文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人；

3.4.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.4.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

第四章 合同主要条款及格式

（仅供参考）

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）磋商响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款(略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    

                                     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：          

                              。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                   。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          

  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：        。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                            。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                       。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

  。

2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                                             。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：          。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：    。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                    。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                   。

承包人提交的竣工资料移交时间：                     。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：              。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                              。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：      。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     

                                         。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                           。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                       。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：                                 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                           。

关于工程奖项的约定：                                    。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：       。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：         。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                           。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：          。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：             。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：           /                     。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工后支付67%，审计后支付30%，余款3%质保金一年付清 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                          。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：

。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致工期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                           。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

# （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

# 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格、型号:YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 |  | m | 8.8 |  |  |  |  |
| 2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格、型号:YJV-5*10 |  | m | 12.99 |  |  |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-4 |  | m | 453.9 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-2.5 |  | m | 690.9 |  |  |  |  |
| 7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NHBV-4 |  | m | 7.5 |  |  |  |  |
| 8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NHBV-2.5 |  | m | 202.03 |  |  |  |  |
| 9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质、规格:PC20 |  | m | 381.6 |  |  |  |  |
| 10 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质、规格:SC50 |  | m | 4.3 |  |  |  |  |
| 11 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质、规格:SC40 |  | m | 6.5 |  |  |  |  |
| 12 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质、规格:SC20 |  | m | 2.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质、规格:SC15 |  | m | 116.39 |  |  |  |  |
| 14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:220V 2*23W |  | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:220V 1*12W |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:人体红外感应吸顶灯 2.型号:220V 1*12W |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.型号:LED节能型 6W |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 18 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯具（壁装） 2.型号:LED节能型 6W |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:LED节能型 3W |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:LED节能型 3W |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型双面方向标志灯 2.型号:LED节能型 3W |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型单面方向标志灯 2.型号:LED节能型 3W |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 23 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.型号:LED节能型 3W |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联开关 2.规格:10A 220V |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关 2.规格:10A 220V |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:暗装单相插座 2.规格:10A 250V（五孔）安全型 |  | 个 | 23 |  |  |  |  |
| 27 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防水单相插座 2.规格:10A 250V（五孔）安全型 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:残疾人呼叫按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:残疾人求助报警器 2.规格:内置24V充电电池 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ALZ1 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-dt |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1PD |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 |  | m3 | 17.5 |  |  |  |  |
| 36 | 010103001001 | 回填方 | 1.沟槽土方回填 |  | m3 | 17.5 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:分线盒 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口信息插座 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避雷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:-40*4热镀锌扁钢 |  | m | 2.08 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:MEB端子板用引下线 2.材质、规格:-50*5热镀锌扁钢 |  | m | 2.6 |  |  |  |  |
| 3 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.材质、规格:利用基础钢筋 3.具体详见图纸 |  | m | 82.5 |  |  |  |  |
| 4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.利用柱内主筋4xΦ12通长相互焊接作为引下线,在其室外地坪0.5m外墙处设测试连接板 3.具体详见图纸 |  | m | 55.6 |  |  |  |  |
| 5 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质、规格:10热镀锌圆钢 |  | m | 117.41 |  |  |  |  |
| 6 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB端子板 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02 | 其他（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注 |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元) |
|  | 合 计 | - |  | - |  |  | - |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元) |
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 高山镇行政审批服务中心建设项目-电气 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价 |
| 1 | 03131987 |  | 锡基钎料 |  | kg |  |  |  |  |
| 2 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 01090517@1 |  | 镀锌圆钢 | φ10 | m |  |  |  |  |
| 4 | 17030103 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤15 | m |  |  |  |  |
| 5 | 17030103@4 |  | 镀锌钢管 | DN40mm | m |  |  |  |  |
| 6 | 17250161@2 |  | PC | Φ20 | m |  |  |  |  |
| 7 | 25000001@10 |  | A型单面方向标志灯 | LED节能型 3W | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 25000001@2 |  | 双管LED灯 | 220V 2*23W | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 25000001@5 |  | A型消防应急照明灯具 | LED节能型 6W | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 26410166@1 |  | 插座 | 双口 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 26410171@3 |  | 暗装单相插座 | 单相带接地 暗插座电流≤15A | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 28031431@2 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV 450/750V 1*4mm2 | m |  |  |  |  |
| 13 | 28031431@4 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV 450/750V 1*2.5mm2 | m |  |  |  |  |
| 14 | 28031431@6 |  | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘线 | NH-BV-450/750V 1*2.5mm2 | m |  |  |  |  |
| 15 | 28110000@1 |  | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV22/YJY22 4*25+1*16mm2 | m |  |  |  |  |
| 16 | 28110000@2 |  | 交联聚乙烯铜芯电缆 | YJV/YJY 5*6mm2 | m |  |  |  |  |
| 17 | 50350101 |  | 排气扇 |  | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 补充主材001@1 |  | 配电箱 | ALZ1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 补充主材002@1 |  | 配电箱 | AL-dt | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 补充主材004@1 |  | 配电箱 | 1PD | 台 |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:涂塑复合管DN50 4.连接形式:丝接 |  | m | 17.2 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR50 4.连接形式:热熔 |  | m | 6.59 |  |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR32 4.连接形式:热熔 |  | m | 2.32 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR20 4.连接形式:热熔 |  | m | 5.43 |  |  |  |  |
| 5 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR15 4.连接形式:热熔 |  | m | 2.8 |  |  |  |  |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC110 4.连接形式:粘接 |  | m | 21.54 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC75 4.连接形式:粘接 |  | m | 4.25 |  |  |  |  |
| 8 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC50 4.连接形式:粘接 |  | m | 3.15 |  |  |  |  |
| 9 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC160 4.连接形式:粘接 |  | m | 2.85 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4.连接形式:粘接 |  | m | 81.01 |  |  |  |  |
| 11 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌检查井 1.直径1000砖砌圆形污水检查井，参见20S515-P25 |  | 座 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:壁装 2.型号、规格:消防软管卷盘，详见15S202-P49 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 |  | 具 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏DN50 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:DN50 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:DN20 3.含排气阀下的截止阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.水表井 2.具体详见图纸 |  | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 |  | m3 | 3.24 |  |  |  |  |
| 24 | 010103001001 | 回填方 | 1.沟槽土方回填 |  | m3 | 3.24 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02 | 其他（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注 |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元) |
|  | 合 计 | - |  | - |  |  | - |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元) |
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 高山镇行政审批服务中心建设项目-给排水 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价 |
| 1 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块 |  |  |  |  |
| 2 | 33010224 |  | 塑钢爬梯 |  | kg |  |  |  |  |
| 3 | 36010139 |  | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 80210553 |  | 预拌混凝土 | C10 | m3 |  |  |  |  |
| 5 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 |  |  |  |  |
| 7 | 80010312 |  | 预拌防水水泥砂浆 | 1:2 | m3 |  |  |  |  |
| 8 | 80050241 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3 |  |  |  |  |
| 9 | 80050246 |  | 预拌混合砂浆 | M10 | m3 |  |  |  |  |
| 10 | 17250299@1 |  | UPVC雨水管 | Φ110*2.2 | m |  |  |  |  |
| 11 | 17250299@5 |  | 塑料排水管 | 公称外径315mm以内 | m |  |  |  |  |
| 12 | 17280101@1 |  | 铝塑复合管 | DN50,3.25mm | m |  |  |  |  |
| 13 | 18110090@1 |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | 公称直径50mm以内 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 21150116-1 |  | 连体坐便器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 21150131 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 23010101@1 |  | 灭火器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 23030121@1 |  | 室内消火栓 | (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 24010101@1 |  | 翼轮湿式水表 | LXS-50 DN50mm | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 30170106 |  | 埋入式感应控制器 |  | 个 |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一类土 |  | m2 | 305.48 |  |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.6m |  | m3 | 33.26 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.基坑土方回填 |  | m3 | 22.92 |  |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土外运，运距暂按5km |  | m3 | 10.34 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B06A3.5 2.墙体类型:200厚加气块 3.砂浆强度等级:M5 |  | m3 | 51.36 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.3 | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302002001 | 沉管灌注桩 | 1.空桩长度、桩长:桩长22米 2.桩径:直径600 3.沉管方法:32*3.0灌注管2根 4.混凝土种类、强度等级:C30，P8 |  | m3 | 49.74 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.模板支拆 |  | m3 | 1.34 |  |  |  |  |
| 2 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.模板支拆 |  | m3 | 7.95 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.模板支拆 |  | m3 | 11.33 |  |  |  |  |
| 4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板支拆 |  | m3 | 5.73 |  |  |  |  |
| 5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.模板支拆 |  | m3 | 15.06 |  |  |  |  |
| 6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板支拆 |  | m3 | 0.78 |  |  |  |  |
| 7 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板支拆 |  | m3 | 0.53 |  |  |  |  |
| 8 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.模板支拆 |  | m3 | 88.05 |  |  |  |  |
| 9 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.模板支拆 |  | m2 | 13.66 |  |  |  |  |
| 10 | 010507001001 | 散水 | 散水（混凝土散水）宽600参见12YJ9-1 3/95 1.60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子赶光 2.150厚3:7灰土宽出面层 3.素土夯实，向外坡4% |  | m2 | 36.16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 010507001002 | 坡道 | 坡道参见12YJ12 2/24、7/21、3B/25 1.30厚火烧面花岗岩 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.100厚C15混凝土垫层 5.300厚3:7灰土 6.素土分层夯实 |  | m2 | 9.72 |  |  |  |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 |  | t | 5.352 |  |  |  |  |
| 13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢18以内 |  | t | 5.552 |  |  |  |  |
| 14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢25以内 |  | t | 8.101 |  |  |  |  |
| 15 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 1.钢筋种类、规格:一级钢10以内 |  | t | 0.189 |  |  |  |  |
| 16 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 1.钢筋种类、规格:三级钢10以内 |  | t | 2.849 |  |  |  |  |
| 17 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 1.钢筋种类、规格:三级钢10以上 |  | t | 2.849 |  |  |  |  |
| 18 | 010515004001 | 钢筋笼 | 灌注桩钢筋笼 1.钢筋种类、规格:三级钢10以上 |  | t | 0.825 |  |  |  |  |
| 19 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 砌体加筋 1.钢筋种类、规格:一级钢10以内 |  | t | 0.304 |  |  |  |  |
| 20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋接头，电渣压力焊≤18 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 21 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋接头，直螺纹连接≤20 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 22 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋接头，直螺纹连接≤25 |  | 个 | 122 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.平开实木门 |  | m2 | 12.45 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.平开实木门 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 010801001003 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1527 2.平开实木门 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1221 2.乙级防火门 |  | m2 | 2.52 |  |  |  |  |
| 5 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:断桥铝门框中空玻璃6mm+12A+6mm |  | m2 | 17.64 |  |  |  |  |
| 6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.玻璃品种、厚度:断桥铝门框中空玻璃6mm+12A+6mm |  | m2 | 128.37 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋1，参见12YJ1屋301C-2F2-60B1 1.块瓦 2.挂瓦条30*30，中距按瓦规格 3.顺水条40*20，中距500 4.35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网 5.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6.3厚SBS改性沥青防水卷材 7.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 8.100厚聚苯乙烯挤塑板 9.钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋Φ10@900*900，伸入持钉层25 |  | m2 | 252.45 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 12YJ1地201（防滑地砖） 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 |  | m2 | 205.7 |  |  |  |  |
| 2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 12YJ1地201F（防滑地砖） 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实 |  | m2 | 5.25 |  |  |  |  |
| 3 | 011102003003 | 块料楼地面 | 12YJ1楼201（防滑地砖） 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 191.81 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 011102003004 | 块料楼地面 | 12YJ1楼201F（防滑地砖） 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆 5.素水泥浆一道 6.钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 7.5 |  |  |  |  |
| 5 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢3C-100（面砖） 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1：3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6.5-7厚面砖，水泥浆擦缝 |  | m2 | 13.28 |  |  |  |  |
| 6 | 010507004001 | 台阶 | 花岗岩台阶参见12YJ9-1 1/103 1.40厚火烧面花岗岩踏步踢脚板 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.60厚C20混凝土台阶 5.300厚3:7灰土 6.素土分层夯实 |  | m2 | 8.91 |  |  |  |  |
| 7 | 011102001001 | 石材楼地面 | 台阶平台 参见12YJ9-11/103 1.40厚花岗岩 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆结合层一道 4.60厚C20混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 |  | m2 | 9.45 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 12YJ1内墙1（无机涂料内墙面） 1.无机涂料内墙面 2.成品腻子 3.9厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆找平 |  | m2 | 368.44 |  |  |  |  |
| 2 | 011204003001 | 块料墙面 | 12YJ1内墙8CF（面砖） 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4.1.5厚合成高分子防水涂料 5.素水泥浆一道 6.5-7厚面砖，白水泥擦缝 |  | m2 | 59.65 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 棚15（铝合金方形板) 1.配套金属龙骨 2.铝合金方形板 |  | m2 | 12.8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 12YJ1顶6（无机涂料） 1.钢筋混凝土底板面清理干净 2.5厚1:3水泥砂浆打底 3.3厚1:2水泥砂浆抹平 4.表面刷（喷）涂料 |  | m2 | 544.4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层墙体喷湿+界面剂 2.2~3厚外加剂专用砂浆打底,表面刮糙 3.100厚岩棉板(燃烧性能等级A级,导热系数0.048W/(m.K),干密度100Kg/m3) 4.8厚WP5.0预拌混合砂浆抹平,表面扫毛室外一侧墙面刷高分子聚合物水泥基防水涂料一道,(厚度不小于1.0mm,用量不应小于1.5kg/m2) 5.20厚WP15预拌防水砂浆抹面+耐碱玻纤网布 6.1.5厚合成高分子防水涂料一道 7.涂饰面层涂料二遍,面层具体颜色会同建设方确定 |  | m2 | 304.66 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:楼梯扶手，参见12YJ8 15页图2 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:护窗栏杆 |  | m | 7.4 |  |  |  |  |
| 3 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.名称：玻璃雨蓬，6+0.76+6mm夹胶玻璃 2.型钢托 |  | m2 | 12.6 |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 铝合金格栅 | 1.成品铝合金格栅造型，50*60间距100 |  | m2 | 29.41 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 楼地面变形缝参见12YJ14 1/9、4/9 |  | m | 16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 内墙顶棚变形缝参见12YJ14 4/17 |  | m | 16 |  |  |  |  |
| 3 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝参见12YJ14 3/21 |  | m | 14.6 |  |  |  |  |
| 4 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝参见12YJ14 3/31 |  | m | 8.4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原有建筑开门拆除墙体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有墙体开门拆除 1.拆除砖砌体 2.拆除垃圾人工装车清运 |  | m3 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 |  | m2 | 475.2 |  |  |  |  |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 |  | m2 | 475.2 |  |  |  |  |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械进出场费 |  | 台·次 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02 | 其他（费率类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注 |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元) |
|  | 合 计 | - |  | - |  |  | - |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  | 标段：高山镇行政审批服务中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元) |
| 1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 高山镇行政审批服务中心建设项目-土建 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价 |
| 1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg |  |  |  |  |
| 2 | 01010211 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg |  |  |  |  |
| 3 | 01010212 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ20~φ25 | kg |  |  |  |  |
| 4 | 04170119 |  | 西班牙瓦无釉 | 310mm*310mm | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 07050131 |  | 地砖 | 800mm*800mm | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 11090136@1 |  | 铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) | 断桥铝门框中空玻璃6mm+12A+6mm | m2 |  |  |  |  |
| 8 | 11090221@1 |  | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) | 断桥铝门框中空玻璃6mm+12A+6mm | m2 |  |  |  |  |
| 9 | 13030359 |  | 真石漆 |  | kg |  |  |  |  |
| 10 | 13330113 |  | 高聚物改性沥青自粘卷材 |  | m2 |  |  |  |  |
| 11 | 14410181 |  | 硅酮耐候密封胶 |  | kg |  |  |  |  |
| 12 | 15130139@1 |  | 聚苯乙烯板 | 100mm | m3 |  |  |  |  |
| 13 | 15130139@2 |  | 聚苯乙烯板 | 100 | m3 |  |  |  |  |
| 14 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2 |  |  |  |  |
| 15 | 80230806 |  | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600*190*240 | m3 |  |  |  |  |
| 16 | BCCLF4 |  | 铝合金格栅 |  | m2 |  |  |  |  |
| 17 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C35 | m3 |  |  |  |  |
| 18 | 80210611@1 |  | 预拌水下混凝土 | C35，P8 | m3 |  |  |  |  |
| 19 | 80010543 |  | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 |  |  |  |  |
| 20 | 80010751 |  | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 |  |  |  |  |

第六章  技术标准和要求

1.一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何供应商应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，供应商应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对供应商工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

2.现行有效的主要设计和施工验收规范索引

【由供应商自行购买或收集】

# 第七章  响应文件格式

（项目名称）

响  应  文  件

采购编号：

供应商：                                （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年        月        日

目    录

一、磋商响应函及磋商响应一览表

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标承诺函

四、已标价工程量清单

五、资格证明文件

六、技术文件

七、供应商认为与本次项目有关的其他材料

一、磋商响应函及磋商响应一览表

（一）磋商响应函

致：    (采购人名称/采购代理机构名称）

我们收到了采购编号：        的磋商文件，经详细研究，我们决定参加            投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照磋商文件中的条款和要求，以总报价人民币         （大写），          （小写）工期               （按磋商文件规定），质量达到        参加投标。明细见投标分项报价一览表。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。

3、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按采购代理服务费《河南省招标代理服务收费指导意见》的规定（货物招标）向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

供应商名称：              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

年       月      日

（二） 磋商响应一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购范围 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明： |  |

供应商名称：              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

年       月      日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明

供应商名称：                                 。

单位性质：                                   。

地    址：                                   。

成立时间：     年     月     日

经营期限：                                   。

姓名：         性别：       年龄：     职务：     。

系                    （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

年       月      日

（二）法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限（不少于投标有效期）：              。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商单位名称：                        （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

身份证号码：                            。

委托代理人身份证号码：                  。

日  期：     年     月     日

三、投标承诺函

致：    (采购人名称/采购代理机构名称）

我们收到了采购编号为          的    （项目名称）的磋商文件，已详细审查全部内容（含补遗文件，如有），我们完全理解并同意放弃对上述文件有不明及误解的权利。我方在此郑重承诺，如果我方在本次投标过程存在下述任一行为：

    - 供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 在响应文件中提供虚假材料；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

    - 成交人除因不可抗力未在法律规定时间内签订合同；

    - 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

    - 未按磋商文件规定按时向招标代理机构交纳代理服务费；

    - 其他违反法律法规的情形。

我方将承担相关责任和后果，并按照采购项目预算金额的2%支付给采购人或招标代理机构，以弥补对其造成的损失，不足部分我方将另行承担。同时，我方完全了解上述行为可能导致被记入失信或不良行为记录。

特此承诺。

供应商名称：                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

年       月      日

# 四、已标价工程量清单

# 五、资格证明文件

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表后附营业执照、资质等级证书等相关材料复印件

# 六、技术文件

1、施工方案与技术措施

2、质量管理体系与措施

3、安全管理体系与措施

4、环境保护管理体系与措施

5、工程进度计划与措施

6、施工主要机械设备及人力资源配置

7、施工总体布置

8、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

# 附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

# 附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

# 附表三 劳动力计划表

# 附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

# 附表五 施工总平面图

# 附表六 临时用地表

|  | 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 型号规格 | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |

# 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附表三：劳动力计划表                                      单位：人

| 工种 |  |  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

# 附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

# 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、供应商认为与本次项目有关的其他材料

附件1：供应商及响应产品适用政府采购政策情况表

| 监狱企业、残疾人福利性企业、中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）供应商为监狱企业。 （ ）供应商为残疾人福利性企业。 （ ）小型、微型企业响应且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业响应且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

- 制造商为监狱企业、残疾人福利性企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

- 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

- 没有相关产品可不填此表。

附件2：中小企业声明函（工程、服务）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020 ）46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（工程）行业;制造商为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型 企业）;

2、（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型 企业）;

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当岀具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

附件3：残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：              （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：        （电子签章）

年       月      日

1.若供应商属于监狱企业/残疾人福利性单位/小/微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函，否则不予认可。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3.对于监狱企业/残疾人福利性单位和供应商及响应产品生产商均为小型、微型企业的，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的扣除。

4.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。