荥阳市粮食和物资储备局粮食产后服务中心项目

招 标 文 件

招标编号：荥政采20200019

采 购 人：荥阳市商务局（荥阳市粮食和物资储备局）

招标代理：方大国际工程咨询股份有限公司

日    期：二零二零年三月

目   录

第一章	招标公告	3

第二章	投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1.总则	11

2.招标文件	13

3.投标文件	14

4.投标	16

5.开标	17

6.评标	17

7.合同授予	19

8.重新招标和不再招标	19

9.纪律和监督	20

10.需要补充的其他内容	21

第三章     评标办法	22

评标办法前附表	22

1.评标方法	25

2.评审标准	26

3.评标程序	26

第四章     货物需求及技术要求	28

第五章     合同（样稿）	43

第六章	 投标文件格式	48

一、投标函及投标函附录	50

二、法定代表人身份证明	53

三、法定代表人授权书	54

四、投标承诺函	55

五、投标人资格文件	56

六、商务响应文件	57

七、技术响应文件	59

八、投标人认为应附的或招标文件要求的其他材料	61

# 招标公告

荥阳市粮食和物资储备局粮食产后服务中心项目

公开招标公告

招标编号：荥政采20200019

一、招标条件

荥阳市粮食和物资储备局粮食产后服务中心项目已经批准，项目资金来源为财政资金，招标人为荥阳市商务局（荥阳市粮食和物资储备局）。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1项目名称：荥阳市粮食和物资储备局粮食产后服务中心项目；

2.2项目供货地点:采购人指定地点；

2.3总投资：约120万元；

2.4供货期：自签订合同后30日历天；

2.5质量要求：符合国家相关质量验收规范合格标准；

2.6采购内容：购置安全设施设备、清理运输设备、粮食检化验设施设备和配置网上交易终端；

2.7标段化分：本项目划分为一个标段。

- 投标人资格条件

3.1投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照，经营范围需包含；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供2019年度财务审计报告（公司成立时间不足一年的，附公司基本户开户行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供近6个月任意3个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保险的凭据（新成立企业从成立之日起计算，依法免税企业，应提供相关证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询自身信用记录，并提供加盖单位公章的查询网页截图（截图内容要完整清晰）。

3.3本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，应首先在荥阳市公共资源交易诚信库入库注册账号，按照《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》（“荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南”中查看）绑定CA数字证书后，参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》（“荥阳市公共资源交易中心网站-办事指南”中查看）要求，填写信息及上传相关资料无误后提交交易中心审核（未办理CA证书的无法进行提交审核）。

4.2凭领取的企业身份认证锁（CA密钥），于2020年3月31日0:00时—2020年4月7日23：59登录交易中心网站下载招标文件（具体办理事宜请查询交易中心网站-办事指南-投标人操作指南），采购文件以“荥阳市公共资源交易中心网站”的电子文件为准，采购人不再提供纸质采购文件。

4.3投标清单制作：投标人登录（荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《投标清单制作手册》）中下载“新点投标清单转换工具(荥阳版)”后安装，并按照《投标清单制作手册》使用“投标清单转换工具”对制作好的清单进行转换，转换后按照《投标文件制作操作手册》要求上传。

投标文件制作：获取招标文件后，投标人（供应商）请登陆（荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—投标文件制作软件）中下载“新点投标文件制作软件”进行安装，并使用最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-投标文件制作操作手册）。

荥阳市公共资源交易中心网站：www.xyggzyjy.gov.cn。

五、投标文件的递交截止时间（开标时间）

5.1 投标文件递交截止及开标时间：2020年4月22 日上午9时30分；

5.2投标文件递交地点：荥阳市公共资源交易平台

开标地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室；

5.3投标文件制作及上传：请投标人（供应商）在制作投标文件中的“生成投标文件”时，必须使用本单位CA锁进行生成投标文件；投标人（供应商）须在投标截止时间前企业身份认证锁（CA密钥）登陆荥阳市公共资源交易中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复，上传时要认真检查上传投标文件是否完整、正确。

投标人（供应商）在交易中心投标系统无法上传电子投标文件或投标文件制作遇到问题时，请在工作时间及时与网站公布的新点软件公司技术或荥阳市公共资源交易中心联系。

5.4开标：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开

标大厅的网址为：

http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，投标人无需到现场提交原件资料，投标人应当在投标截止时间前,登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

5.5不见面开标的具体事宜请查阅荥阳市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

注意事项：

（1）投标人应认真学习“荥阳市公共资源交易中心网站-办事指南-荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”，根据手册要求做好不见面开标的准备工作。

（2）请投标人务必按照“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。

（3）投标人应在开标前一小时，登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”（大厅网址http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）进行不见面开标准备工作。

（4）所有投标人登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”后，须先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

（5）投标人应在解密时间内插入CA锁，输入密码，进行解密，如在解密时间内解密失败，可再次解密，投标人应在规定时间内完成解密，否则招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省公共资源交易公共服务平台》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《河南省政府采购网》、《荥阳市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

七、本项目须落实的政府采购政策

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达及少数民族地区，促进中小企业发展等政府采购政策。

八、监督部门
  本项目招标监督部门为：荥阳市财政局

九、联系方式：

采 购 人：荥阳市商务局（荥阳市粮食和物资储备局）

地   址：荥阳市万山南路005

联 系 人：王先生

电   话：13703982005

招标代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司

地    址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场12层

联 系 人： 苏先生

电    话： 13027780287

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：荥阳市商务局（荥阳市粮食和物资储备局） 地 址：荥阳市万山南路005 联 系 人：王先生 电 话：13703982005 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：方大国际工程咨询股份有限公司 地 址：郑州市郑东新区康宁街与普济路交会处德威广场12层 联 系 人： 苏先生 电 话： 13027780287 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 荥阳市粮食和物资储备局粮食产后服务中心项目 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 全资 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 详见采购清单及技术要求 |
| 1.3.2 | 供货及安装期 | 自签订合同后30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家相关质量验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 （1）具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供2019年度财务审计报告（公司成立时间不足一年的，附公司基本户开户行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供近6个月任意3个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保险的凭据（新成立企业从成立之日起计算，依法免税企业，应提供相关证明文件）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询自身信用记录，并提供加盖单位公章的查询网页截图（截图内容要完整清晰）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间17天前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 采购人或招标代理机构发出的补充文件和其他正式有效函件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前 投标人认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并作出书面承诺，采购人则不再顺延投标截止时间。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年4月22日上午9时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件后1日内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改文件后1日内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其它资料 | 按招标文件的要求 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 三年，指2016年1月1日起至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件中要求法定代表人或其授权委托人签字或盖章的证明材料，必须电子签章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | / |
| 3.7.5 | 装订要求 | / |
| 4.1.1 | 密封要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上写明 | / |
| 4.2.2 | 加密版电子投标文件地点 | 荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点（远程开标机位）：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共五名组成，由一名招标人代表和四名经济、技术专家组成。 评标专家确定方式：经济、技术专家应在开标前24小时内从河南省财政厅评标专家库中随机抽取确定 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价 | 本标段招标控制价为：1200000元，超过招标控制价的投标报价为无效标。 |
| 10.2 | 结果公示 | 在中标通知书发出当天，采购人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为1个工作日。 |
| 10.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.4 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 10.5 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.6 | 采购人补充的共他内容 | 招标代理服务费的收取标准及交纳程序：参照原国家相关收费标准收取招标代理服务费，并由中标人交纳招标代理服务费。 |
|  |  | 使用国有资金投资或者国家融资的项目，采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或拒绝与采购人签订合同，招标人将报请政府监督管理部门取消其中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人在报经监督部门批准后可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。 |
|  |  | 采购人若发现评标委员会推举的中标候选人有借用资质、虚假投标或造假等行为时，采购人将报请有关监督部门取消其中标候选人资格或中标资格，没收其投标保证金，情节严重的，采购人将上报有关监督部门取消其在荥阳市境内一至三年的投标资格。给采购人造成的损失超过其交纳的投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |
|  |  | 付款方式：甲乙双方自行协商 |
|  |  | 招标文件的最终解释权归招标人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |

## 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

    - 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、设备供货及安装期和质量要求

    - 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    - 本标段的供货及安装期：见投标人须知前附表。

    - 本标段的交货地点：见投标人须知前附表。

    - 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本项目的资质条件。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

    - 本次招标不接受联合体投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本项目的代建人；

- 为本项目提供采购代理服务的；

- 与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

- 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均俌用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

本项目不允许分包。

  - 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 技术标准和要求；

- 投标文件格式；

- 其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 投标文件

  - 投标文件的组成

3.1.1投标人的投标文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书；

- 投标承诺书；

- 投标人的资格文件；

- 商务响应文件；

- 技术响应文件；

- 投标人认为应附的或招标文件要求的其他材料。

- 投标报价

    - 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关图纸要求进行报价（项目所在地交货价）；

    - 本项目的投标报价以3.2.1项为依据由投标人自主报价，即投标人根据项目内容、范围、现场情况等相关资料的基础上自主报价；

    - 投标人应在投标文件所附的投标分项报价表上写明拟提供的合同货物的单价、分项总价和投标总价。如果单价与分项总价或投标总价有出入，以单价为准（小数点有明显错误的除外）。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

    - 投标人的报价均应包含设备费、运费、安装调试费以及正式交付采购人使用前所发生的一切费用。

    - 投标人的报价为闭口价，成交后在合同有效期内合同价格固定不变。

    - 投标报价是评标的依据，但不是唯一依据。

  - 投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金（不要求）

  - 资格审查资料

    - “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2． “其他材料”应附具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（格式自定）、财务状况报告（2018年财务审计报告或投标人基本账户开户行出具的资信证明）、“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询记录结果。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有成交投标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为投标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，参照荥阳市公共资源交易中心系统的要求可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 获取招标文件后，投标人请到荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本的“投标文件制作软件”，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-投标文件制作操作手册）。

## 投标

  - 投标文件的密封和标记

  - 投标文件的递交

投标人应在招标文件规定的投标截止时间前上传投标文件。

投标文件制作及上传：请投标人（供应商）在制作投标文件中的“生成投标文件”时，必须使用本单位CA锁进行生成投标文件；投标人（供应商）须在投标截止时间前企业身份认证锁（CA密钥）登陆荥阳市公共资源交易中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复，上传时要认真检查上传投标文件是否完整、正确。

投标人（供应商）在交易中心投标系统无法上传电子投标文件或投标文件制作遇到问题时，请在工作时间及时与网站公布的新点软件公司技术部门或荥阳市公共资源交易中心联系。

逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

本项目采用“远程不见面”开标方式, 远程开标大厅的网址为：（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）， 投标人无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，不再要求投标人到达现场提交任何资料，以上传电子投标文件为准；评审活动全部采用电子评审系统评审电子投标文件。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。不见面开标的具体事宜请查阅荥阳市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

注意事项：

（1）投标人应认真学习“荥阳市公共资源交易中心网站-办事指南-荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”，根据手册要求做好不见面开标的准备工作。

（2）请投标人务必按照“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。

（3）投标人应在开标前一小时，登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”（大厅网址http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）进行不见面开标准备工作。

（4）所有投标人登录“荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅”后，须先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

（5）投标人应在解密时间内插入CA锁，输入密码，进行解密，如在解密时间内解密失败，可再次解密，投标人应在规定时间内完成解密，否则招标人不予受理。

## 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 合同授予

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标投标人外，采购人依据评标委员会推荐的投标人候选人确定中标人，评标委员会推荐投标人候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 签订合同

    - 采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标投标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标投标人退还投标保证金；给中标投标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的。

  - 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 纪律和监督

  - 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 独立法人资格和承担民事责任的能力 | 营业执照 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供2019年度财务审计报告（公司成立时间不足一年的，附公司基本户开户行出具的资信证明） |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供近6个月任意3个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保险的凭据（新成立企业从成立之日起计算） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动 | 供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询自身信用记录，并提供加盖单位公章的查询网页截图（截图内容要完整清晰）。 |
|  |  | 注：此项由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查并出具审查结果。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 供货及安装期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于招标控制价 |

| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：30分 商务部分：15分 技术部分: 35分 其 他：20分 |
| 2.2.2 | 评标基价计算方法 |  |  | 评标基准价计算方法 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 2.2.3 (1) | 投标报价评分标准 （30分） |  |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他各投标人的价格得分按照下列公式计算： 价格得分＝（评标基准价/投标报价）×30 注：1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价 明显低于其他通过初步评审的投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在规定的时间内做出书面说明并提供有效证明材料。投标人在规定时间内不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 2.超过招标控制价的报价招标人不予接受，做无效标处理。 3. 根据《政府采购法实施条例》第六条、财库[2011] 181 号和郑财办购[2012]8 号文件及财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 规定的要求，小微企业及监狱企业、残疾人福利性企业参加投标的，给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性企业价格 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除后的价格仅用于报价计算分值使用，不做为签订合同的依据。 注： 1. 若投标人属于小微企业， 须提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。（投标文件附加盖公章证明材料复印件） 2. 若投标人属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性企业须有残疾人福利性单位声明函等有效证明文件，否则不予认可。（投标文件附加盖公章证明材料复印件） 3.投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 条款号 | 条款内容 |  |  | 评分因素 |
| 2.2.3 (2) | 商务 部分 （15分） | 类似业绩（6分） |  | 投标人 2015 年1 月 1 日以来完成过的类似相关业绩，每一项业绩得 3分，最多得 6分 。项目业绩以签订时间为准。 |
|  |  | 企业实力（6分) |  | - 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，齐全的得 3 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。 - 投标人获得商标注册证的得1分。 - 投标人获得诚信管理体系认证证书的得1分。 - 获得过中储粮入围通知书的得1分。 |
|  |  | 信用评估（3分） |  | 提供信用评估报告。信用等级为 AAA 级得 3分，AA 级得 2 分，A 级得 1分，A 级以下不得分。供应商应提供市级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具 的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料。 |
| 2.2.3 (3) | 技术 部分 （35分） | 满足技术术参数 （25分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的，得25分；投标人所投产品不满足招标文件要求的，每有一项不满足扣1分，扣完25分为止。 |  |
|  |  | 质量保证措施 （5分） | 提供详实的质量保证措施的得 1-5分，无质量保证措施的不得分； |  |
|  |  | 人员培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案酌情打 1-5分，无培训方案的不得分； |  |
| 2.2.3 (4) | 其他 （20分） | 本地化服务（2分） | 具有本地化的售后服务（ 供应商或其办事处注册地在郑州市范围内能提供售后服务的得2 分，没有本地化售后服务机构的得 0 分）。 |  |
|  |  | 售后服务(8分） | 为提高设备的连续运行率，售后服务方案及承诺有完整、合理的服务方案，包括投标人针对本项目服务的措施，售后服务的内容、形势、用户报修及故障解决时间、问题的解决质量、用户技术咨询回复、主动巡检方案，根据科学合理、实事求是且满足用户程度，得分范围 0-8分。 |  |
|  |  | 备品备件（5分） | 根据投标人提供的备品备件、易损件、专用工具详细情况酌情打 1-5 分，无备品备件、易损件、专用工具的不得分； |  |
|  |  | 产品总体评价（5分） | 评标委员会对投标人所投产品的质量档次，投标产品的整体可靠性、先进性、成熟性、易用性以及安全保障，并针对本次采购设备提供证明文件的完整性进行量化在0-5分中综合分档打分。 |  |
| 注：1．评委在评分办法规定的分值范围内打分，超出范围的，评分无效。 - 本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。所有评委的算术平均值即为该投标人的最终得分。 - 3.评标办法中所涉及的相关证明材料复印件需附进投标文件。 |  |  |  |  |
| 废标条款 |  | 1.当投标人制作的投标文件机器码一致时，按废标处理。 |  |  |
|  |  | 2.串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，按废标处理。 |  |  |
|  |  | 3.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，按废标处理。 |  |  |

## 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

## 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

分值构成：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 评分标准

评分标准：见评标办法前附表

## 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会依据本章第2.1.1和2.1.3 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

    - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)	按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

(2)	按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对项商务部分计算出得分 B；

(3)按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C。

(4)按本章第 2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人或直接确定中标人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 货物需求及技术要求

荥阳市粮食产后服务中心0107库项目设备采购

| 序号 | 设备设施名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式皮带输送机 | 台 | 1 | - 输送总长度：18m；伸缩长度：6m;输送高度：6.8m；锰钢材质。 - 输送量：80t/h；输送带宽度：650mm。另配托辊30只。 - 动力配置：输送：4kw；升降：1.5kw。伸缩3kw; |
| 2 | 移动式圆筒初清筛 | 台 | 1 | - 处理量：50-80t/h；初清效率：大杂＞85% 小杂＞40%；下含粮：＜3%； - 连续工作时间：不小于24小时。 - 动力配置：主动力：5.5kw;环保型，含移动脉冲除尘器 |
| 3 | 移动电源箱 | 台 | 3 | - 尺寸：箱体1000mm宽*800mm高*250mm厚；带支腿 - 内置：125A三相空开*1；倒正开关（20A）*6；铜三相接线柱*6；2P漏电保护开关*2；插排*1。 - 额定电流125A；额定电压240V-400V；额定频率50Hz；国标配置，防护等级IP55。 - 要求：电箱加厚，移动方便，放置平稳，电器件符合国家安全标准。 |
| 4 | 电缆线 | 米 | 300 | 三芯国标6平方电缆 |
| 5 | 粮情检测用电脑 | 台 | 1 | 知名品牌一体机电脑 型号：AIO 520C-24 处理器：I5 9400 8G内存 1T+256G存储 24寸液晶显示器 |
| 6 | 打（复）印一体机 | 台 | 1 | 知名品牌4000DN打印机 产品类型:黑白激光打印机 最大打印幅面:A4 黑白打印速度:40ppm 最高分辨率:1200*1200dpi 耗材类型:鼓粉分离 进纸盒容量:标配纸盒:250页,手动纸 网络打印:有线网络打印 双面打印:自动 |
| 7 | 拖运车辆 | 辆 | 1 | - ★1.车型版本：皮卡，高底盘； 驱动形式：4x2；车辆尺寸〔mm〕5310x1860x1860；货箱尺寸：〔mm〕1502x1580x440；轴距3105，发动机型号4f20tc，燃油形式柴油，发动机形式 涡轮增压，最大功率〔kw〕／最大扭矩〔N.M〕120／375,变速箱6MT，液压助力方向，前盘后鼓，轮胎型号245／70R16，铝合金轮毂，货箱护栏+外绳钩，喷涂式货箱，LED 高位制动灯，机舱盖气动撑杆。真皮多功能方向盘，A柱扶手主副驾，前排USB接口，主驾车窗一键式下降+遥控钥匙一键降窗，电动空调，针织座椅，前排座椅主副驾手动4方向，钥匙未拔提醒，撞车自动解锁，ABS+EBD，倒车雷达+倒车影像+10英寸内嵌MP5+GPS+语音识别〔本地〕，主驾气囊，蓝牙免提电话，大灯高度调节，侧踏板，低温电瓶，发动机下护板，前排预紧力安全带，拖车钩一套装。 - ★2.含车辆购置税和上牌费用 |
| 8 | 离心通风机 | 台 | 3 | 转速：2900r/min 风压：2554-1673Pa 风量：9200-18000m3/h 电机：11KW，配可移动式托架。 |
| 9 | 转向扒谷机 | 台 | 1 | 1.输送部分：大架50*50方管，主动滚筒Φ165*900mm，大托辊Φ85*920mm，小托辊Φ75*230mm。 2.输送量：50-80T/h；输送带宽度：650mm； 输送带线速度≤2.5m/s 3.配套动力：输送：4kw；扒谷：4kw； 升降：0.75kw；电动行走：0.75kw。 |
| 10 | 多功能真菌毒素检测仪 | 套 | 1 | ★1.试纸条符合粮食行业标准“粮油检验-粮食中真菌毒素的测定-胶体金快速定量法”中的检测方法，读数仪须与胶体金快速定量试纸条配套使用,以上条款提供相关省级(含以上)具有粮食检验资质的质检机构出具的检测报告加盖厂家公章,投标文件附复印件。 ★2.整套设备配置要求:整套设备包含读数仪、胶体金试纸条以及前处理所需所有仪器及耗材,无需额外配置,仪器箱采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测使用要求。 ★3.读数仪及快速定量试纸条经过了国家粮食和物资储备局标准质量中心粮科院等国家粮食部门的验证并能出具盖章的验证评审意见加盖厂家公章,投标文件附复印件。 ★4同一读数仪上可实现包括真菌毒素、重金属、农药残留的定量检测,检测项目至少包含： 真菌毒素:黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素、T-2毒素、伏马毒素 农药残留:有机磷、菊酯类 提供原厂的说明书或原厂的彩页加盖厂家公章,投标文件附复印件。 ★5.读数仪上可实现重金属的定量检测,检测项目至少包含重金属镉和铅,提供具有粮食检验资质的省级及以上质检机构相关证明文件加盖厂家公章,投标文件附复印件。 ★6.测仪胶体金检测试纸条的检测全范围 ◆6.1真菌毒素项目 黄曲霉毒素B1:0-150μg/kg 玉米赤霉烯酮：0-1400μg/kg 呕吐毒素:0-6000μg/kg 赭曲霉毒素:0-150μg/kg 伏马毒素:0-50000μg/kg T-2毒素:0-2000μg/kg 提供原厂的说明书或原厂的彩页或原厂的官网截图予以证明。 ◆6.2重金属项目 重金属铅:0-400μg/kg 重金属镉:0-400μg/kg 提供原厂的说明书或原厂的彩页或原厂的官网截图予以证明 ◆6.3农药残留项目： 有机磷:0-900μg/kg 菊酯类:0-900μg/kg 提供原厂的说明书或原厂的彩页或原厂的官网截图予以证明。 ◆6.4提取液:常规黄曲霉毒素B1,呕吐毒素及玉米赤霉烯酮胶体金检测试纸条采用乙醇-水溶液/水提取,提供原厂的说明书或原厂的彩页予以证明。 ◆6.5前处理:黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮前处理方法统一,可实现同一个样本一次提取分别检测,提供原厂的说明书或原厂的彩页予以证明。 ◆6.6真菌毒素、重金属定量检测试纸条的反应时间:≤10min。提供原厂的说明书或原厂的彩页予以证明。 ◆6.7配置清单： 读数仪1台、加热器1个、粉碎机1个、电子天平1个、振荡器1个、离心机1个、移液器2支、计时器1个、仪器箱1个(1-8项配置需能够整合在便携式检测箱内)、耗材箱1个(含2mL、7mL、50mL离心管、50ml与7ml离心管架、2mL离心管架、200μL枪头、1000μL枪头、200μL枪头盒、1000μL枪头盒、热敏打印纸、称量纸、不锈钢称量勺、乳胶手套、口罩等实验中必备耗材)。 ★7.提供了厂家针对本项目的售后服务承诺函，加盖厂家公章,投标文件附复印件。 |
| 11 | 粮食赤霉病粒精选机 | 台 | 1 | 1.外形尺寸:长2.6米，宽2.1米，高1.8米 2.功率:风机动力9KW，筛分动力2.2KW，比重筛倾角16°，振幅20 3.产量:10t/h |
| 12 | 快速水分测量仪 | 台 | 1 | 1.测量对象:稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米、大麦等非金属颗粒状物质 2测量误差:≤±0.5%(主要水分范围) 3.重复误差:≤0.2% 4.测量范围:3~35% 5.测量时间:≤10s 6.净重:860克 |
| 13 | 电子数量台称 | 台 | 1 | - 量程：5100g - 可读性：0.1g - 线性误差：0.3g - 最小读数：0.4g - 响应时间：≤3秒 - 要求：开机自检，自动校准、故障自动报警 |
| 14 | 电动离心式分样器 | 台 | 1 | 1.分样速度快,电机驱动进料漏斗下方的旋转式铝盘进行离心运动,完成快速均匀分样和混合过程。 2.外形精致美观,表面镀铬,防锈防腐蚀。 3.转速可调,可以根据不同种子调节合适的转速。 4.适用于中小颗粒谷物,弥补了传统分样器不同种子选用不同规格仪器的不便。 技术参数 分样量:200-1500g 分样误差:每千克小于±0.5% 外形尺寸:300mm×300mm×550mm 净重:18.6kg 电压:220V 50HZ 5.制造厂家必须经过ISO9001质量体系认证:ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001、2007职业健康安全管理体系认证 |
| 15 | 害虫显微镜 | 套 | 1 | 1.总放大倍率:7X-45X 2.目镜:WF10X(视场直径Φ23mm) 3.物镜:连续变倍0.7X-4.5X(1:6.5) 4.屈光度:视度调节范围±6。 5.观察镜筒:三目,斜筒45度;瞳间距:5m-75m,配显微演示装置可直接接电脑,通过UsB接口把观察图像输入电脑。 6.视场范围:Φ5mm-Φ30m 7.工作距离:30m-160mm。 8.照明光源:上照明:LED灯;下照明:LED灯。 9.调焦机构:调焦手轮松紧可调,调焦范围60mm。 10.支架:V型立臂支架,升降范围50-150mm。 11、底座:立臂式大底座(V型),尺寸:200mm*245mm。 12、包装:泡沫,纸箱。 |
| 16 | 消防柜 | 个 | 4 | 1.产品高度：1200mm*900mm*400mm 2.内置：4kg干粉灭火器2只、防毒面具2套、02款消防服1套、消防桶2个、消防锨2把、φ10mm带钢丝（φ3mm）安全绳30米*2根、消防腰斧2把、消防大斧2把。 3.箱体结构扎实耐用，防锈防雨水。 |
| 17 | 地下仓仓顶防护网 | 米 | 500 | - 长度500米，使用立杆固定钢网形式。 - 钢网高1.8米、宽3米，丝径6.0，网格9*18 - 立杆用钢管埋置在30cm*30cm*30cm的混凝土浇筑坑内，间距3米。 - 要求：下控坑填充后表面与仓顶水泥层无间隙，不会造成雨水渗漏。 |
| 18 | 动力线路更新 | 米 | 1900 | - 长度4*475米，使用国标70绝缘电缆空中架设。 - 包工包料，辅料均符合国家安全标准。 - 设置配电箱1个，内置400A漏电断路器。 |
| 19 | 自救呼吸器 | 个 | 8 | 1.防护时间：30分钟 2.防毒、防火、隔热、防辐射、防烟多重保护 3.适用于成年人各种面型 |
| 20 | 防护用品 | 套 | 8 | - 每套含安全帽、安全带、安全绳、护目镜、雨靴雨衣、劳保服等。 - 劳保服要求防刺穿、防撕拉材质、全封闭连体，透明面罩，双重密封。 - 质量符合国家规定标准。 |
| 21 | 互联网交易终端 | 套 | 1 | 100M宽带专线接入（固定IP），互联网连接国家粮食电子交易平台，独立配置电脑、打印机（同第五第六项）、大屏显示器（4K高清，70吋）等设备，具备查询粮食交易信息功能。 |

荥阳市粮食产后服务中心0144库项目设备采购

| 序号 | 设备设施名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型吸粮机 | 台 | 1 | - 国标铜包电机，380V，功率3.0KW；加厚耐磨，PU牛筋管，管长8米、管径160mm；叶片耐磨不断裂。 |
| 2 | 空压机系统 | 套 | 1 | - 包含空压机、冷干机、储气罐、过滤器、高压气体管道及阀门整套系统的连接安装及相应电力系统的配套安装，满足50个气动闸板和流量称、三台脉冲除尘器的用气需要。 |
| 3 | 风机除尘系统改造 | 套 | 1 | - 1.将三台脉冲除尘器所配套的风机移到工作塔楼顶层，安装在脉冲除尘器之后。2.增加通风管道和弯头，增加相应的风管、除尘器孔洞和电机孔洞，增加相应地电力配套设施。 - 要求：使除尘器产生的负压先将含尘空气（杂质、绳子、秸秆等）抽到除尘器过滤，干净的空气经风机排到大气。 |
| 4 | 散粮出库缓冲仓 | 套 | 1 | - 钢板仓容积8m³、容量6000KG。 - 发放产量50T/h，汽车轮换最长时间7分钟，保证换车期间不必停止整套设备的运行，保证设备使用效率。 - 在提升机出粮口和缓冲仓之间加装转载绞龙。 - 出粮控制方式：电动闸板控制。 |
| 5 | 小型铲粮车 | 台 | 1 | 1.整机重量kg：3500 2.长度mm ：5400 3.宽度mm ：1800 4.高度mm： 2650 5.轮胎型号size ：20.5/70-16 6.装载重量kg ：1500 7.铲斗立方数：0.8m³ 8.卸载高度mm：3200 9.传动方式type：液压 10.控制方式type：自动档位 11.发动机功率：42kw |
| 6 | 粮食分样器 | 台 | 1 | - 最大分量：300-2000g - 分样格数：12格 3.适用范围：小麦玉米大豆等颗粒谷物 4.整机净重：3公斤 - 5.材质：不锈钢 - 6.分样误差：小颗粒＜0.6%，大颗粒＜2% |
| 7 | 电动谷物筛选器 | 套 | 1 | - 最大筛量：500g 2.筛框层次：3层 3.筛动幅度：100mm 4.回转速度：115±5r/min 5.配套筛子外径：≥220mm 6.电机功率：60W 7.外形尺寸：（350mm×333mm×203mm） - 8.配套φ220mm谷物选筛一套（13格）、φ300mm害虫选筛一套（4层） |
| 8 | 电子谷物容重器 | 台 | 1 | - 料斗直径 30/40mm，适用于小麦、玉米等，大小颗粒粮食品种； 2.容重器最大工作称量：1000±2g； 3.容重器最小工作称量：100g； 4.测量分辨率：1g； 5.容重筒容积：1000±1.5ml； - 6.电源：220V 50Hz - 7.功率：10W 8.符合《HTG-1000型谷物容重器》标准 |
| 9 | 粮食水分测试粉碎机 | 台 | 1 | 1.磨盘直径：Φ80㎜； 2.研磨能力：300g/min； 3.调节档位：20档； 4.收集容器的容积：≥100g； 5.功率：370W； 6.外型尺寸：（390mm×240mm×430mm）。 7.研磨细度：粉碎样品98％通过ф1.0mm筛； 粉碎样品90％以上通过ф0.5mm筛； 粉碎样品80％以上通过40目筛。 |
| 10 | 多功能真菌毒素检测仪 | 套 | 1 | 1.试纸条符合粮食行业标准“粮油检验-粮食中真菌毒素的测定-胶体金快速定量法”中的检测方法，读数仪须与胶体金快速定量试纸条配套使用,以上条款提供相关省级(含以上)具有粮食检验资质的质检机构出具的检测报告加盖厂家公章,投标文件附复印件。 2.整套设备配置要求:整套设备包含读数仪、胶体金试纸条以及前处理所需所有仪器及耗材,无需额外配置,仪器箱采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测使用要求。 3.读数仪及快速定量试纸条经过了国家粮食和物资储备局标准质量中心、粮科院等国家粮食部门的验证，并能出具盖章的验证评审意见加盖厂家公章,投标文件附复印件。 4.同一读数仪上可实现包括真菌毒素、重金属、农药残留的定量检测,检测项目至少包含： 真菌毒素:黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素、T-2毒素、伏马毒素 农药残留:有机磷、菊酯类 提供原厂的说明书或原厂的彩页加盖厂家公章,投标文件附复印件。 5.读数仪上可实现重金属的定量检测,检测项目至少包含重金属镉和铅,提供具有粮食检验资质的省级及以上质检机构相关证明文件加盖厂家公章,投标文件附复印件。 6.测仪胶体金检测试纸条的检测全范围 6.1真菌毒素项目 黄曲霉毒素B1:0-150μg/kg 玉米赤霉烯酮：0-1400μg/kg 呕吐毒素:0-6000μg/kg 赭曲霉毒素:0-150μg/kg 伏马毒素:0-50000μg/kg T-2毒素:0-2000μg/kg 提供原厂的说明书或原厂的彩页或原厂的官网截图予以证明。 6.2重金属项目 重金属铅:0-400μg/kg 重金属镉:0-400μg/kg 提供原厂的说明书或原厂的彩页或原厂的官网截图予以证明 6.3农药残留项目： 有机磷:0-900μg/kg 菊酯类:0-900μg/kg 提供原厂的说明书或原厂的彩页或原厂的官网截图予以证明。 6.4提取液:常规黄曲霉毒素B1,呕吐毒素及玉米赤霉烯酮胶体金检测试纸条采用乙醇-水溶液/水提取,提供原厂的说明书或原厂的彩页予以证明。 6.5前处理:黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮前处理方法统一,可实现同一个样本一次提取分别检测,提供原厂的说明书或原厂的彩页予以证明。 6.6真菌毒素、重金属定量检测试纸条的反应时间:≤10min。提供原厂的说明书或原厂的彩页予以证明。 6.7配置清单： 读数仪1台、加热器1个、粉碎机1个、电子天平1个、振荡器1个、离心机1个、移液器2支、计时器1个、仪器箱1个(1-8项配置需能够整合在便携式检测箱内)、耗材箱1个(含2mL、7mL、50mL离心管、50ml与7ml离心管架、2mL离心管架、200μL枪头、1000μL枪头、200μL枪头盒、1000μL枪头盒、热敏打印纸、称量纸、不锈钢称量勺、乳胶手套、口罩等实验中必备耗材)。 7.提供了厂家针对本项目的售后服务承诺函，加盖厂家公章,投标文件附复印件。 |
| 11 | 卤素水分测定仪 | 台 | 1 | - 1.可读性:1mg 2.最大称量值:110g 3.水分温室准确度:±0.5%（样品≥3g） 4.水分含量测定可读性:0.02%~0.1%（样品≥3g） 5.温控调节允差:±0.1℃ 6.加热温度范围设定:50℃至180℃ 7.加热时间范围设定:0min-99min（以1min调整） 8.终点控制:定时自动 9.样品干燥参数:9种 10.水分含量测定范围:0%-100% 11.通讯:串口RS232 12.秤盘尺寸:100mm 13.外形尺寸（长*宽*高）:330*180*140mm 14.加热源:卤素灯 |
| 12 | 快速水分测量仪 | 台 | 1 | 1.测量对象:稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米、大麦等非金属颗粒状物质 2测量误差:≤±0.5%(主要水分范围) 3.重复误差:≤0.2% 4.测量范围:3~35% 5.测量时间:≤10s 6.净重:860克 - 7.电源：5号碱性电池四节或者外接9V直流电源。 8.显示方式：高亮背光LCD |
| 13 | 电子数量台称 | 台 | 1 | - 量程：5100g - 可读性：0.1g - 线性误差：0.3g - 最小读数：0.4g - 响应时间：≤3秒 - 要求：开机自检，自动校准、故障自动报警 |
| 14 | 电子分析天平 | 台 | 1 | 1.量程（g）:610 2.可读性（g）:0.01 3.响应时间:≤3秒 4.秤盘尺寸:Φ130mm |
| 15 | 害虫显微镜 | 套 | 1 | 1.总放大倍率:7X-45X 2.目镜:WF10X(视场直径Φ23mm) 3.物镜:连续变倍0.7X-4.5X(1:6.5) 4.屈光度:视度调节范围±6。 5.观察镜筒:三目,斜筒45度;瞳间距:5m-75m,配显微演示装置可直接接电脑,通过UsB接口把观察图像输入电脑。 6.视场范围:Φ5mm-Φ30m 7.工作距离:30m-160mm。 8.照明光源:上照明:LED灯;下照明:LED灯。 9.调焦机构:调焦手轮松紧可调,调焦范围60mm。 10.支架:V型立臂支架,升降范围50-150mm。 11、底座:立臂式大底座(V型),尺寸:200mm*245mm。 12、包装:泡沫,纸箱。 |
| 16 | 化验室设置 | 套 | 1 | 在框架结构的一层和二层隔离成化验室，面积168㎡；墙壁为砖混结构并内外粉刷，保证不漏不潮，结构安全；钢质门，窗户为彩铝或塑钢材质，透明玻璃窗；室内设置化验操作台；贴墙砖和地砖；室内线缆要求为国标型号，能满足大功率电器使用。 |
| 17 | 手提式干粉灭火器 | 个 | 100 | - 1.4KG干粉灭火器 - 手提式 - 另配灭火器箱10个 - 符合国家相关质量标准 |
| 18 | 消防水带 | 条 | 40 | - 平铺宽度：10cm 长度：30米 - 口径参数65口径（2.5寸） - 抗水压力：1.0MPa |
| 19 | 粮库熏蒸隔离式防毒面具 | 套 | 10 | - 头戴式 - 防毒气 - 滤毒罐 |
| 20 | 正压式呼吸机 | 套 | 2 | - 1.气瓶容积：6.8L 2.气瓶工作压力：≤30MPa 3.报警压力：5.5±0.5MPa 4.储气量：2040L 5.最大供气流：≥1000L/min 6.呼气阻力：≤1000Pa 7.吸气阻力：≤500Pa 8.整机重量：8KG 9.使用温度-30℃-60℃ 10.使用时间：65分钟 11.执行标准：GB16556-2007 《自给开路式压缩空气呼吸器》 |
| 21 | 自救呼吸器 | 个 | 10 | - 1.防护时间：30分钟 2.防毒、防火、隔热、辐射、防烟多种保护 3.适用于成年人各种面型 |
| 22 | 安全警示标识 | 套 |  | - 材料无毒无害，且材料稳定性和耐候性优良 |
| 23 | 电缆线 | 米 | 300 | - 国标6平方三芯铜电缆200米 - 国标4平方两芯铜电缆100米 |
| 24 | 大屏显示器 | 台 | 1 | 液晶屏幕70寸 |
| 25 | 电脑 | 台 | 2 | 知名品牌一体机电脑 型号：AIO 520C-24 处理器：I5 9400 8G内存 1T+256G存储 24寸液晶显示器 |
| 26 | 打印复印一体机 | 台 | 2 | 知名品牌4000DN打印机 产品类型:黑白激光打印机 最大打印幅面:A4 黑白打印速度:40ppm 最高分辨率:1200*1200dpi 耗材类型:鼓粉分离 进纸盒容量:标配纸盒:250页,手动纸 网络打印:有线网络打印 双面打印:自动 |
| 27 | 安防监控系统 | 套 | 1 | - 要求安装高清网络摄像头40个。 - 库区内的视频监控具备无盲区、全景监控。 - 监控能拍摄高清视频，具备白天和夜晚分辨监控物体和细节的能力。 - 要能监控到库区周边环境和仓库各层建筑内部情况、主要设备运行情况。 - 配备的存储设备要满足图像资料保存时间（最低30天）。 - 要求在中控室内和办公室内都能显示和操作。 |
| 28 | 互联网交易终端 | 套 | 1 | 100M宽带专线接入（固定IP），互联网连接国家粮食电子交易平台，独立配置电脑打印机（同第25、26项）、大屏显示器（4K高清，70吋）等设备，具备查询粮食交易信息功能。 |

# 第五章 合同（样稿）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 合同总价

合同总价为人民币大写：                元 ， 即 RMB￥            元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的    日内，在合同签订生效之日起     天内交货到甲方指定地点，随即在     日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在       年     月     日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告,并持有上级部门出具的无缝对接书面证明材料。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后    日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

- 付款方式

1、按招标文件规定的付款方式付款。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 售后服务

1、全部设备要求壹年质保，贰年免费维修。

2、中标供应商需在项目所在地设立办事处，常驻1-2名专业技术人员承担售后服务工作并附相关证明文件。

3、服务响应时间要求为7*24小时（包含所投设备、软件系统、传输电路），出现故障时应在2小时内排除，并承担修理调换的费用。终身免费向业主方提供完整、详细、正确有效的技术文件和技术支持。

4、如货物经乙方维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

5、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

- 违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之    的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之
   /天的违约金；逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之    的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之    /天的违约金；逾期交货超过    天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在     天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之    的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之
    向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）当设备或系统出现故障时，排除故障每延期一天，向甲方支付    元/日的违约金，违约金的最高限额为项目总金额的    ‰。

（6）当出现重大故障，排除故障每延期一天，并向甲方支付     元/日的违约金，违约金的最高限额为项目总金额的    ‰。

（7）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、合同正本 2 份，副本 4 份；甲方 1 正 2 副，乙方 1 正 2 副

甲方： （盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：                法定代表人（授权代表）：

地址：                                  地址：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签约日期： 年 月 日                     签约日期： 年 月 日

# 第六章	投标文件格式

（项目名称）

投	标	文	件

招标编号：荥政采20200019

投标人：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

年     月    日

1

目  录

1．投标函及投标函附录

2. 法人代表人身份证明

3、法人代表授权书；

4、投标承诺书

5、投标人的资格文件

6、商务响应文件

7、技术响应文件

8、投标人认为应附的或招标文件要求的其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致： （采购人名称）

经详细研究       （项目名称）   招标文件，我们决定参加该设备招标的有关活动并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、我方愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标设备及技术服务的投标总价为：
               元人民币（大写         ），供货及安装期                   。同时我方承诺：如果我方中标，此投标报价在合同有限期内保持不变。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按

质、按量完成任务。

3、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

5、我们完全响应招标文件提出的资金支付方式。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.我们愿按招标代理收费标准向代理机构足额交纳招标代理服务费。

8、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

9、我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金。遵守有关招标的各项规定。

10、我方的投标文件在投标截止之日后 60天内有效。

投标人：                     （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）

年      月       日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货及安装期 | 自签订合同后 日历天 |
| 质量 |  |
| 投标有效期 | 自投标截止之日起 日历天 |
| 其他补充说明（如有）： |  |

投标人：                     （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）

年      月       日

附件一：

报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 投标总报价：（小写） （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人的报价均应含设备的采购、安装调试、税费及正式交付采购人使用前所发生的一切费用 。投标人根据实际情况自主报价，实际需要发生但

未列入报价明细的视为包含在总报价中，采购人不再增加任何费用。

投标人：                     （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）

年      月       日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	           年        月         日

经营期限：

姓名：       性别： 	  年龄： 	职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （电子签章）

年      月       日

## 三、法定代表人授权书

本人       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改         （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  60日历天（自投标截止之日起） 。 代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标人名称：                （电子签章）

法定代表人：                （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年      月       日

注：电子投标文件投标人的委托代理人可不进行签名。

## 四、投标承诺函

我公司承诺：

在本次投标活动中，我公司保证做到：

一、不提供虚假材料谋取中标；

二、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

三、不与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

四、不违反招标文件及法律、行政法规规定的其他情形；

五、在招标文件规定的投标有效期内，不撤销投标文件；

六、中标后，我单位将在招标文件规定的时间内，依据招标文件相关规定内容与招标人及时签订合同；

七、中标后，我单位将按照招标文件规定缴纳代理服务费及其他相关费用；

八、若违反上述承诺，愿接受取消投标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担相应法律责任；如已成交的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称：                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）

年     月     日

## 五、投标人资格文件

投标人应提供合法、有效的资格文件，包括但不限于下列文件：

1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供2019年度财务审计报告（公司成立时间不足一年的，附公司基本户开户行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺声明文件；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供近6个月任意3个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保险的凭据（新成立企业从成立之日起计算）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询自身信用记录，并提供加盖单位公章的查询网页截图（截图内容要完整清晰）。

## 六、商务响应文件

## 6.1 近三年投标货物销售业绩情况表

投标人名称：

| 序号 | 购买单位 | 项目名称 | 数量 | 金额 | 销售时间 | 业主联系人 业主联系方式 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可根据需要自行增减表格行数、后附业绩合同（中标通知书）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

年       月       日

6.2 认证证书

6.3信用评估

（如有，格式自定）

6.4专业技术人员情况

（如有，格式自定）

## 七、技术响应文件

7.1 技术要求偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年      月       日

7.2质量保证措施

（如有，格式自定）

7.3人员培训方案

（如有，格式自定）

## 八、投标人认为应附的或招标文件要求的其他材料

8.1 反商业贿赂承诺书原件（格式如下）

## 反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在                            招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位:(盖章)

公司法人代表或法定授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

8.2售后服务

8.3备品备件

8.4其他材料